ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №3з-3032/07

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Муниципальный заказчик:   Отдел здравоохранения администрации муниципального образования Ефремовский район

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Адрес электронной почты:  e-mail: root@crheft.phtula.mednet.com

Номер контактного телефона:  (48741) 63136, тел/факс (48741) 63137

Уполномоченный орган:   Администрация муниципального образования Ефремовский район в лице отдела по экономическому анализу и прогнозу

Место нахождение:  301840,  г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб. 34

Почтовый адрес:  301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб. 34

Адрес электронной почты: e-mail: glavaefr@efremov.tula.net

Номер контактного телефона: тел/факс (48741) 60901

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

бюджет муниципального образования Ефремовский район

3. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг. Место оказания услуг. Сроки оказания услуг. Сведения о включенных (невключенных) в стоимость услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Наименование и характеристики оказываемых услуг: техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники

Объем оказываемых услуг: согласно Приложению

Место оказания услуг: г.Ефремов, МУЗ "Ефремовская районная больница"

Сроки оказания услуг: II квартал 2007г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  стоимость услуг включает расходы на перевозку,  уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта: 210 600 (Двести десять тысяч шестьсот) рублей

Срок и условия оплаты оказываемых услуг: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, оплата производится ежемесячно по акту выполненных работ до полного выполнения своих обязательств по оказанию услуг

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, отдел по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «22» марта 2007г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «27» марта 2007г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: glavaefr@efremov.tula.net

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

| № п/п | Перечень медицинского оборудования, подлежащее техническому обслуживанию и ремонту | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Автоклавная МЧС |  |  |
| 1 | Стерилизатор ГК-100-ЗМ | 1 |
| 2 | Стерилизатор ГК-100-ЗМ | 1 |
| 3 | Стерилизатор ВК-75 | 1 |
| 4 | Стерилизатор ВК-75 | 1 |
| Гинекогологическое отдел. |  |  |
| 5 | Кровать функциональная МСК-104 | 1 |
| 6 | Электрокардиограф «Аксион» | 1 |
| 7 | Отсасыватель «Элема» | 1 |
| 8 | Отсасыватель вакуум-аспирационный | 1 |
| 9 | Отсасыватель вакуум-аспирационный | 1 |
| 10 | Стерилизатор паровой | 1 |
| 11 | Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80 | 1 |
| 12 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 13 | Тележка для больных | 1 |
| 14 | Апп-т для прерывания беременности | 1 |
| 15 | Апп-т для лечения бесплодия | 1 |
| 16 | Набор обортный | 1 |
| 17 | Гистеросальпингограф-1 | 1 |
| 18 | Стерилизатор ВК-75 (автоклав) | 1 |
| 19 | Стерилизатор ВК-75 (автоклав) | 1 |
| 20 | Стерилизатор ВК-75 (автоклав) | 1 |
| 21 | Апп-т для прерывания беременности АПБ | 1 |
| 22 | Апп-т для прерывания беременности АПБ | 1 |
| 23 | Апп-т для прерывания беременности АПБ | 1 |
| 24 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 25 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 26 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 27 | Комплекс для диагностики и лечения бесплодия | 1 |
| 28 | Стерилизатор ГП-40 сухожаровый | 1 |
| 29 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 30 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 31 | Тележка ТБП-1 | 1 |
| 32 | Соляр 1\40 | 1 |
| 33 | Коалкоскоп КС-1 | 1 |
| 34 | Бактерицидный облучаталь | 9 |
| 35 | Тонометр | 11 |
| 36 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 37 | Стол операционный ОУ-01К | 1 |
| Детская поликлиника |  |  |
| 38 | Апп-т лазерный офтальмол. терапевтический | 1 |
| 39 | Апп-т Офтальмолог, компьют. комплекса | 1 |
| 40 | Апп-т спектаральный офтальмологический | 1 |
| 41 | Диоптриметр пракционный ДП-02 | 1 |
| 42 | Кардиосигнализатор КС-03 | 1 |
| 43 | Комплект прибора "Эрготест-Д" | 1 |
| 44 | Лампа щелевая | 1 |
| 45 | МБС-01 монобиноскоп | 1 |
| 46 | Митон-03 | 1 |
| 47 | Мусколотренер 5 МРТУ | 1 |
| 48 | Офтальмометр | 1 |
| 49 | Офтальмоскоп | 1 |
| 50 | Синоптофор | 1 |
| 51 | Электростимулятор | 1 |
| 52 | Аквадистилятор Д-25 | 1 |
| 53 | Дистилятор Д-25 | 1 |
| 54 | Звукореактотест ЭРТ-01 | 1 |
| 55 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 56 | Нейрокартограф -МБН | 1 |
| 57 | Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80 | 1 |
| 58 | Электрокардиограф | 1 |
| 59 | Шкаф сушильный | 3 |
| 60 | Апп-т ушной | 1 |
| 61 | Апп-т «БОП-4» | 3 |
| 62 | Облучатель наст. | 2 |
| 63 | Дистиллятор | 1 |
| 64 | Стерилизатор | 2 |
| 65 | Весы эл. «Саша» | 1 |
| 66 | Тонометр | 2 |
| 67 | Апп-т «Сателит» | 1 |
| 68 | Облучатель ОБП | 1 |
| 69 | Облучатель бактерицидный | 2 |
| Детское хирургическое отделение |  |  |
| 70 | Автоклав-стерилизатор | 1 |
| 71 | Апп-т АДР искуст. дыхания | 1 |
| 72 | Апп-т для обработки костей | 1 |
| 73 | Апп-т ингаляц. Наркоза «АИН-1» | 1 |
| 74 | Апп-т ингаляцион. наркоз Полинаркон-5 | 1 |
| 75 | Апп-т наркозный | 1 |
| 76 | Дрель ручная | 1 |
| 77 | Дрель ручная | 1 |
| 78 | Комплект хирургА эл. дрель | 1 |
| 79 | Ларингоскоп | 1 |
| 80 | Облучатель бактер. потолочный | 1 |
| 81 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 82 | Светильник 4х рефлект.передв. | 1 |
| 83 | Светильник 4х рефлект.стац. | 1 |
| 84 | Светильник ВН-100 | 1 |
| 85 | Светильник СБПА-15 | 1 |
| 86 | Стерилизатор ГК-100 | 1 |
| 87 | Стерилизатор ГК-100 | 1 |
| 88 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 89 | Стол операционный | 1 |
| 90 | Стол операционный | 1 |
| 91 | Стол операционный | 1 |
| 92 | Электронож | 1 |
| Молочная кухня |  |  |
| 93 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 94 | Машина посудомоечная | 1 |
| 95 | Водонагреватель | 1 |
| 96 | Водонагреватель | 1 |
| 97 | Стерилизатор паровой ГПД-700 | 1 |
| 98 | Стерилизатор ШСС-80 | 1 |
| 99 | Стерилизатор СПЕ | 1 |
| 100 | Стерилизатор паровой ГПД-700 | 1 |
| Детский физиотерапевт. |  |  |
| 101 | Апп-т БОП-4 | 1 |
| 102 | Апп-т БОП-4 | 1 |
| 103 | Апп-т ЛУЧ -2 | 1 |
| 104 | Апп-т ЛУЧ -3 | 1 |
| 105 | Апп-т ЛУЧ -3 | 1 |
| 106 | Апп-т Поток | 1 |
| 107 | Апп-т Поток | 1 |
| 108 | Апп-т Поток | 1 |
| 109 | Апп-т Ромашка | 1 |
| 110 | Апп-т УВЧ -30 | 1 |
| 111 | Апп-т УВЧ -30 | 1 |
| 112 | Апп-т УВЧ -66 | 1 |
| 113 | Апп-т УВЧ -66 терапии переносный | 1 |
| 114 | Апп-т УВЧ -66 терапии переносный | 1 |
| 115 | Апп-т электросон | 1 |
| 116 | Апп-т Амплипульс низкочаст.физиотерап. | 1 |
| 117 | Апп-т д/низкочаст.терапии «СНИМ-1 » | 1 |
| 118 | Апп-т ДИВ-2 | 1 |
| 119 | Апп-т ДКВ-2 | 1 |
| 120 | Апп-т Искра-1 | 1 |
| 121 | Апп-т Искра-1 | 1 |
| 122 | Апп-т Ленар | 1 |
| 123 | Апп-т низкочастотной терапии «СНИМ-1» | 1 |
| 124 | Апп-т УВЧ -80-3 | 1 |
| 125 | Апп-т УЗТ-1 01 | 1 |
| 126 | Апп-т ультразвуковой УТП-1 | 1 |
| 127 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 128 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 129 | Ингалятор "Бореал" | 1 |
| Детское терапевтическое отделение |  |  |
| 130 | Апп-т "Полинаркон-2П" | 1 |
| 131 | Лампа галогенная осветительная установка | 1 |
| 132 | Отсасыватель ХО-10 | 1 |
| 133 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 134 | Ультразвуковой ингалятор "Туман" | 1 |
| 135 | Электрокардиограф БИОС | 1 |
| 136 | Дистилятор Д-25 | 1 |
| 137 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 138 | Спирометр | 1 |
| 139 | Электрокардиограф | 1 |
| 140 | Шкаф ШСС-80 | 1 |
| 141 | Облучатель бактериц. | 1 |
| 142 | Тонометр с футляром | 1 |
| 143 | Комплекс ингаляторный «Омрон» | 1 |
| 144 | Ингалятор ультразвуковой «Ореол» | 1 |
| 145 | Комп. небулайз «Бореол» | 2 |
| 146 | Облучатель бактериц. | 2 |
| Женская консультация |  |  |
| 147 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 148 | Апп-т д\электросна транзисторный | 1 |
| 149 | Облучатель бактерицидный переносной | 1 |
| 150 | Апп-т для прерывания беременности АПБ | 1 |
| 151 | Стерилизатор ГК-100 паровой | 1 |
| 152 | Электронож ЭН-57 | 1 |
| 153 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 154 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 155 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 156 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 157 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 158 | Кресло гинекологическое с ручным приводом | 1 |
| 159 | Кресло гинекологическое с ручным приводом | 1 |
| 160 | Кресло гинекологическое с ручным приводом | 1 |
| 161 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 162 | Дистиллятор | 1 |
| 163 | Аквадистилятор | 1 |
| 164 | Отсасыватель ОХ- 10 | 1 |
| 165 | Отсасыватель ОХ- 10 | 1 |
| 166 | Вакуум-экст. | 1 |
| 167 | Апп-т для прерывания беременности | 1 |
| 168 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 169 | Калькоскоп КС-1 | 1 |
| 170 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 171 | Аппарат «Искра» | 1 |
| 172 | Аппарат УЗТ-3-01 | 1 |
| 173 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 174 | Аппарат УТП-1 | 1 |
| 175 | Лампа «Солюкс» стационар. | 1 |
| 176 | Аппарат УВЧ-30 | 1 |
| 177 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 178 | Аппарат «Искра-1» | 1 |
| 179 | Аппарат «Тонус» | 1 |
| 180 | Аппарат для лечения болевых суставов | 1 |
| 181 | Аппарат ультрозвуковой тер. | 1 |
| 182 | Аппарат низкочастотной терапии «СНИМ-1» | 1 |
| 183 | Прибор ДМП | 1 |
| 184 | Прибор ДМП | 1 |
| 185 | Шкаф сухожаровой | 1 |
| 186 | Ап. «Искра-1» | 1 |
| 187 | Облучатель ртутно-кварцевый | 1 |
| 188 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 189 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 190 | Установка УЗО 10-01 | 1 |
| 191 | Ингалятор | 1 |
| 192 | Облучатель бактерицидный ОРК-21 | 9 |
| 193 | Стерилизатор эл. | 9 |
| 194 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 195 | Тонометр | 8 |
| 196 | Апп-т «БОП-4» | 1 |
| 197 | Апп-т гальванический «Поток» | 1 |
| 198 | Лампа «ОКУФ» | 1 |
| 199 | Апп-т «ПОТОК» | 4 |
| 200 | Облучатель «Солюкс» | 1 |
| 201 | Облучатель ОРК-21 | 1 |
| 202 | Лампа ртут. кварцевая | 2 |
| Инфекционное отделение |  |  |
| 203 | Дистилятор ДЭ-4-2 | 1 |
| 204 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| 205 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| 206 | Облучатель УГД-3 | 1 |
| 207 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 208 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 209 | Термостат ТС-80 М-2 суховоздушный | 1 |
| 210 | Ультразвуковой ингалятор"Альбедо" без вентилятора | 1 |
| 211 | Ингалятор ультразвуковой"Вул кан-1 " | 1 |
| 212 | Ингалятор ультразвуковой"Вулкан- 1" | 1 |
| 213 | Ректоскоп смотровой Ре ВС -3-1 | 1 |
| 214 | Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ-1 | 1 |
| 215 | Электрокардиограф "ЭК1Т-04"Аксион" | 1 |
| 216 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 217 | Облучатель бактерицид. | 4 |
| 218 | Отсасыватель хир. | 1 |
| Лаборатория СПИД |  |  |
| 219 | Анализатор колориметрический | 1 |
| 220 | Аппарат для свертывания и инактирования сыворотки | 1 |
| 221 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 222 | Прибор ПЭФ-3 | 1 |
| 223 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 224 | Термостат ТС-80 | 1 |
| 225 | Термостат ТС-80 | 1 |
| 226 | Центрифуга лабораторная клиническая | 1 |
| 227 | Центрифуга ОПН-8 с ротором | 1 |
| 228 | Лампа бактер. «Филипс» | 1 |
| 229 | Облучатель бактерицид. | 6 |
| Клинико-диагностич. лаборатория |  |  |
| 230 | Аквадистилятор Д-4 | 1 |
| 231 | Апп-т д/свертывания сыворотки | 1 |
| 232 | Дозатор А-2 | 1 |
| 233 | Дозатор автоматический А-2 поршневой | 1 |
| 234 | Дозатор автоматический А-2 поршневой | 1 |
| 235 | Дозатор автоматический А-2 поршневой | 1 |
| 236 | Дозатор автоматический А-2 поршневой | 1 |
| 237 | Дозатор автоматический А-2/83 П-1 | 1 |
| 238 | Дозатор автоматический поршневой А-2 | 1 |
| 239 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 240 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 241 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 242 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 243 | Колориметр КФК-3 | 1 |
| 244 | Колориметр фотоэлектрический | 1 |
| 245 | Лазерный перфоратор | 1 |
| 246 | Микро центрифуга | 1 |
| 247 | Микро центрифуга | 1 |
| 248 | Прибор для электрофореза ПЭФ-3 | 1 |
| 249 | Стерилизатор ВК-75 | 1 |
| 250 | Стерилизатор ВК-75 | 1 |
| 251 | Сушильный шкаф ШСС-80 | 1 |
| 252 | Термостат | 1 |
| 253 | Термостат | 1 |
| 254 | Термостат ТС-80-М2 | 1 |
| 255 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 256 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 257 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 258 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 259 | Термостат ТС-80 М2 | 1 |
| 260 | Центрифуга лабораторная клиническая | 1 |
| 261 | Центрифуга ОПИ-3 | 1 |
| 262 | Центрифуга ОПИ-3 | 1 |
| 263 | Центрифуга ОПН3 | 1 |
| 264 | Центрифуга ОПН3 | 1 |
| 265 | Центрифуга ОПН-8 | 1 |
| 266 | Центрифуга 16-168 ОП-3 | 1 |
| 267 | Центрифуга ОС-6м | 1 |
| 268 | Центрифуга ОС-6М | 1 |
| 269 | Автоклав медицинский | 1 |
| 270 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 271 | Термостат ТС-1\80 | 1 |
| 272 | Фотоэлектроколориметр КФК-2 | 1 |
| 273 | Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80-01 | 1 |
| Оборудование дополнительное в лаборатории КДЛ |  |  |
| 274 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 275 | Счётчик гемотологический | 1 |
| 276 | Аквадистилятор | 1 |
| 277 | Дозатор автоматический А-2/83 П-1 | 1 |
| 278 | Дозатор автоматический А-2/83 П-1 | 1 |
| 279 | Микродозатор пипеточный | 1 |
| 280 | Термостат эл.суховозд. | 1 |
| 281 | Центрифуга | 1 |
| 282 | Центрифуга с ротором | 1 |
| 283 | Шкаф вытяжной лабораторный | 1 |
| 284 | Шкаф вытяжной лабораторный | 1 |
| 285 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 | 1 |
| 286 | Ионометр | 1 |
| 287 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 288 | Центрифуга ОПН3 | 1 |
| 289 | Дистиллятор Д-4-02 ЭМА | 1 |
| 290 | Дистиллятор Д-4-02 | 1 |
| 291 | Микроскоп | 1 |
| 292 | Микроскоп | 1 |
| 293 | Анализатор биохимический | 1 |
| 294 | Анализатор мочи | 1 |
| 295 | Гемоглобинометр | 1 |
| 296 | Микроскоп лабораторный | 1 |
| 297 | Микроскоп монокулярный | 1 |
| 298 | Счетчик лейказитарный | 1 |
| 299 | Аквадистилятор | 1 |
| 300 | Микроскоп бинокулярный | 1 |
| 301 | Весы Эл. | 1 |
| 302 | Вошер для микроплейнов | 1 |
| 303 | Облучатель бактериц. | 1 |
| 304 | Облучатель ОБН-150 | 1 |
| 305 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 306 | Счетчик гемотолог. | 1 |
| 307 | Микроскоп | 8 |
| 308 | Центрифуга | 5 |
| Патологоанатомическое отделение |  |  |
| 309 | Аквадистилятор Д-4 | 1 |
| 310 | Термостат для парафиновой заливки | 1 |
| 311 | Термостат для парафиновой заливки | 1 |
| 312 | Термостат ТС-80-ХМ-2 | 1 |
| 313 | Центрифуга лабораторная клиническая | 1 |
| Поликлиника №1 |  |  |
| 314 | Аквадистилятор Д-4-2 | 1 |
| 315 | Азотный криод «Азотокриод» | 1 |
| 316 | Апп-т электроном | 1 |
| 317 | Диоптриметр ДО-3 | 1 |
| 318 | Дистиллятор ДЭ-4-2 | 1 |
| 319 | Инъектор БИ-3 с головкой | 1 |
| 320 | Лампа Лиотор ВН-132м | 1 |
| 321 | Лампа Лиотор ВН-132м | 1 |
| 322 | Лампа Щелевая | 1 |
| 323 | Лампа щелевая ЩЛ-2 | 1 |
| 324 | Медицинский прибор магнитный стимулятор | 1 |
| 325 | Облучатель ОБП-300 | 1 |
| 326 | Осветитель к цистоскопам | 1 |
| 327 | Офтальмометр ОФ-3 | 1 |
| 328 | Офтальмоскоп | 1 |
| 329 | Офтальмоскоп ручной ОР-2м | 1 |
| 330 | Прибор ППС-1 парогенератор | 1 |
| 331 | Светильник 4х рефлекторный передвижной | 1 |
| 332 | Светильник 4х рефлекторный передвижной | 1 |
| 333 | Светильник на колесах | 1 |
| 334 | Светильник ПО | 1 |
| 335 | Стерилизатор паровой ГК-100-3м | 1 |
| 336 | Стерилизатор ГП-40 воздушный | 1 |
| 337 | Термостат эл. суховоздушный | 1 |
| 338 | Центрископ | 1 |
| 339 | Цистоскоп смотровой ЦИС ВС-1 | 1 |
| 340 | Шкаф сушильный ШСС-250 | 1 |
| 341 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 | 1 |
| 342 | Электрокардиограф | 1 |
| 343 | Электрокардиограф | 1 |
| 344 | Электрокардиограф УЗКАР-3 | 1 |
| 345 | Электрокардиограф ЭК-1 | 1 |
| 346 | Электростимулятор ЭСО-2 НПФ | 1 |
| 347 | Анализатор поля зрения | 1 |
| 348 | Аппарат УЗО-10-01 | 1 |
| 349 | Цистоуретроскоп операционный | 1 |
| 350 | Электрокардиограф ЭК-07 | 1 |
| 351 | Электрокардиограф-СН-6340 SCHILLER | 1 |
| 352 | Апп-т ЭХВЧ-300-03 | 1 |
| 353 | Эл.кардиограф | 1 |
| 354 | Установка СТЭП | 1 |
| 355 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 356 | Шкаф сухож. ШСС-80 | 1 |
| 357 | Эл. кардиограф | 1 |
| 358 | Аквадистилятор | 1 |
| 359 | Облучатель ОБН-150 | 6 |
| 360 | Система регистрации ЭКГ | 1 |
| 361 | Система для разрушения игл | 1 |
| 362 | Глюкометр | 4 |
| 363 | Тонометр | 12 |
| 364 | Тонометр «Маклакова» | 11 |
| 365 | Облучатель бактерицидный | 2 |
| 366 | Офтальмоскоп | 1 |
| 367 | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
| 368 | Проектор знаков | 1 |
| Приёмный покой |  |  |
| 369 | Светильник 4-х рефлекторный передвижной | 1 |
| 370 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 371 | Сухожаровый стерилизатор ШСС-80 | 1 |
| 372 | Светильник СР-4 М | 1 |
| 373 | Электрокардиограф ЭКIT | 1 |
| 374 | Тележка ТБП-2 | 1 |
| 375 | Стерилизатор | 1 |
| 376 | Тележка ТБП | 1 |
| 377 | Светильник 4-х рефлекторный | 1 |
| Реанимационное отделение |  |  |
| 378 | Аппарат"Фаза" | 1 |
| 379 | Аппарат ИВЛРО-0-03 | 1 |
| 380 | Аппарат искуственной вентиляции легких"Фаза" | 1 |
| 381 | Аппарат "Алок-1" | 1 |
| 382 | Аппарат"Фаза" | 1 |
| 383 | Дефибрилятор | 1 |
| 384 | Дефибрилятор ДФР-1 | 1 |
| 385 | Дозатор | 1 |
| 386 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 387 | Оксиметр пульсовой ОП-31 | 1 |
| 388 | Оксиметр пульсовой ОП-31 С"Тритон" | 1 |
| 389 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 | 1 |
| 390 | Пульсоксиметр портативный NPB-20 Nellcorpuritan Bennett | 1 |
| 391 | Пульсоксиметр портативный NPB-20 Nellcor puritfn | 1 |
| 392 | Стерилизатор ШСС-80 | 1 |
| 393 | Шприцевой насос SEP-10 S | 1 |
| 394 | Электрокардиограф" Малыш" | 1 |
| 395 | Электрокардиограф с сетевым питанием | 1 |
| 396 | АИХ-80-01 П"ЭЛ-АВ"(Эл.отсос) | 1 |
| 397 | Аппарат ИВЛ РО-9Н с наркозной приставкой | 1 |
| 398 | Детский аппарат ингаляционного наркоза АИН-1 "Полинаркон-12"б/у | 1 |
| 399 | Дефибрилятор ДКИ-Н-04 | 1 |
| 400 | Ларингоскоп | 1 |
| 401 | Ларингоскоп | 1 |
| 402 | Оксиметр пульсовой ОП-31"А" | 1 |
| 403 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 | 1 |
| 404 | Пульсоксиметрический датчик DS-100 А | 1 |
| 405 | Центрифуга СМ-6 | 1 |
| 406 | Шкаф сушильно стерилизационный ШСС-8 ОП-3 | 1 |
| 407 | Электрокадиограф ЭКIЕ-04"Аксион" | 1 |
| 408 | Стол анестезиолога | 1 |
| 409 | Стол анестезиолога | 1 |
| 410 | Стол анестезиолога | 1 |
| 411 | Центрифуга | 1 |
| 412 | Ап-т рентгеновск. мед. с компьютерной томографией | 1 |
| 413 | Прибор ультразвуковой диагностики «Сонолайн» | 1 |
| 414 | Установка рентгеновская диагностическая | 1 |
| 415 | Ларингоскоп | 1 |
| 416 | Ларингоскоп клинок | 2 |
| 417 | Апп-т «Импульс-4» | 1 |
| Рентгеновское отделение |  |  |
| 418 | Аппарат рентгеновский"РУМ-20М" . | 1 |
| 419 | Аппарат рентгеновский диагностический | 1 |
| 420 | Аппарат рентгеновский диагностический | 1 |
| 421 | Аппарат рентгеновский диагностический | 1 |
| 422 | Негатоскоп | 1 |
| 423 | Негатоскоп НШ-80 | 1 |
| 424 | Флюрограф универсальный | 1 |
| 425 | Шкаф сушильный | 1 |
| 426 | Малодозная цифровая рентгенографическая установка | 1 |
| 427 | Апп-т рентгеновский «РУМ-20М» | 1 |
| 428 | Апп-т рентгеновский | 1 |
| 429 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 430 | Устройство для рентгеновского обследования маленьких детей | 1 |
| 431 | Устройство "Механик-отп-диспетчер" | 1 |
| 432 | Шкаф сушильный | 1 |
| 433 | Рентген аппарат "РУМ-20М" . | 1 |
| 434 | Неготоскоп | 1 |
| 435 | Рентген-ап. РУМ-20м | 1 |
| 436 | Ренгенографический апп-т СД-РА | 1 |
| 437 | Рентгеновский апп-т РУМ-20м | 1 |
| 438 | Ап-т рентген. медицин. с компьютерной томографией | 1 |
| 439 | Прибор ультрозуковой диагностики «Сонолайн» | 1 |
| 440 | Установка рентгеновск. диагностики | 1 |
| 441 | Отсасыватель мед. | 1 |
| 442 | Облучатель ОБН-150 | 1 |
| Роддом |  |  |
| 443 | Облучатель ОБП-300 | 1 |
| 444 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 445 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 446 | Облучатель Маяк | 1 |
| 447 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 448 | Облучатель ОБП-300 | 1 |
| 449 | Озонатор «Деконтр» | 1 |
| 450 | Стерилизатор ГК-100-3м паровой | 1 |
| 451 | Стерилизатор ГК-100-3м паровой | 1 |
| 452 | Стерилизатор ГК-100-5 «ТЗМОИ» | 1 |
| 453 | Стерилизатор ГК-100-5 «ТЗМОИ» | 1 |
| 454 | Стерилизатор ГК-100-5 «ТЗМОИ» | 1 |
| 455 | Кровать акушерская | 1 |
| 456 | Кровать акушерская | 1 |
| 457 | Весы мед. для новорождённых | 1 |
| 458 | Облучатель ОБП-150 | 1 |
| 459 | Дистиллятор Д-4-2 | 1 |
| 460 | Центрифуга эл. лаборат. | 1 |
| 461 | Кровать акушерская | 1 |
| 462 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 463 | Столик манипуляционный | 1 |
| 464 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 465 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 466 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 467 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 468 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 469 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 470 | Стерилизатор ГК-100-3М | 1 |
| 471 | Облучатель Луч-тепло «Амеда» | 1 |
| 472 | Светильник | 1 |
| 473 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 474 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 475 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 476 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 477 | Светильник | 1 |
| 478 | Кровать акушерская | 1 |
| 479 | Кровать акушерская | 1 |
| 480 | Кровать акушерская | 1 |
| 481 | Кровать акушерская | 1 |
| 482 | Апп-т. ИВЛ РО-6-04 | 1 |
| 483 | Кровать акушерская | 1 |
| 484 | Весы для новорождённых | 1 |
| 485 | Облучатель ОБП-150 | 1 |
| 486 | Облучатель УФ УГД-3 | 1 |
| 487 | Озонатор «Деконт-С» | 1 |
| 488 | Весы для новорождённых | 1 |
| 489 | Детское место инкубатор | 1 |
| 490 | Апп-т «Линеомат» | 1 |
| 491 | Облучатель д\лечения желтухи у детей | 1 |
| 492 | Инкубатор | 1 |
| 493 | Инкубатор для новорождённых | 1 |
| 494 | Инкубатор для новорождённых | 1 |
| 495 | Система фототерапии | 1 |
| 496 | Монитор | 1 |
| 497 | Шкаф ШСС-80 | 1 |
| 498 | Инкубатор для новорождённых | 1 |
| 499 | Инкубатор для новорождённых | 1 |
| 500 | Дозатор ДШВ | 1 |
| 501 | Реанимац. каб. для детей | 1 |
| 502 | Ларингоскоп | 1 |
| 503 | Светильник бестеневой 7и рефлекторный | 1 |
| 504 | Светильник бестеневой 7и рефлекторный | 1 |
| 505 | Стол операционный | 1 |
| 506 | Лампа световая потолочная операционная | 1 |
| 507 | Лампа 9и рефлектор. стационарная | 1 |
| 508 | Облучатель бактериц. потолочный | 1 |
| 509 | Облучатель бактериц. потолочный | 1 |
| 510 | Облучатель Маяк кварцевый | 1 |
| 511 | Облучатель 4х рефлектор. | 1 |
| 512 | Отсасыватель хирургический | 1 |
| 513 | Стол ассистента | 1 |
| 514 | Электро. отсос хирургический с эл.привод. | 1 |
| 515 | Электронож ЭН-57 | 1 |
| 516 | Переносная рециркул. установка «Поток-150» | 1 |
| 517 | Переносная рециркул. установка «Поток-150» | 1 |
| 518 | Стол операционный | 1 |
| 519 | Лапароскоп | 1 |
| 520 | Стол для инструментов СИП | 1 |
| 521 | Апп-т. ИВЛ РО-6Н-05 | 1 |
| 522 | Пульсоксиметр | 1 |
| 523 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 524 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 525 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 526 | Комплекс приспособлений к операц. столу | 1 |
| 527 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 528 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 529 | Стол операционный | 1 |
| 530 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 531 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 532 | Ап-т искуст. вентиляции легких «Фаза-5» | 1 |
| 533 | Облучатель бактерицидный | 18 |
| 534 | Весы эл. «Саша» | 2 |
| 535 | Тонометр с футляром | 5 |
| 536 | Облучатель ОБН | 3 |
| 537 | Термостат | 1 |
| 538 | Весы медицинские эетрон. ВМЭ-1 | 1 |
| Терапевтическое отделение №1 |  |  |
| 539 | Бронхоскоп | 1 |
| 540 | Дистилятор Д-4 | 1 |
| 541 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 542 | Облучатель УГД-БП-12 | 1 |
| 543 | Отсасыватель хирургический ОХ-2 | 1 |
| 544 | Стерилизатор ГП-20 | 1 |
| 545 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 546 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 547 | Электрокардиограф "Биосс" малыш | 1 |
| 548 | Электрокардиограф ЭKIT-01 | 1 |
| 549 | Электрокардиограф ЭKIT-03М2 | 1 |
| 550 | Оксипульс-01 | 1 |
| 551 | Электрокардиограф ЭKIT-04 | 1 |
| 552 | Электрокардиограф с комбинированным питанием | 1 |
| 553 | Тонометр | 11 |
| 554 | Облучатель бактерицидный | 2 |
| 555 | Старилизатор ШСС-80 | 1 |
| Травматологическое отделение |  |  |
| 556 | Дистиллятор Д-4-2 | 1 |
| 557 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 558 | Облучатель бактерицидный ОБПЕ-450 | 1 |
| 559 | Отсасыватель хирургический | 1 |
| 560 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 561 | Эхоэнцефогоскоп ЭЭС-12 | 1 |
| 562 | Шкаф сушильный ШСВЛ-80 | 1 |
| 563 | Эхоэнцефолоскоп переносной ЭЭС-12 | 1 |
| Операционный блок травматологического отделения |  |  |
| 564 | Аппарат"AORT"-1(эл.дрель) | 1 |
| 565 | Многофункциональный комплект аппарат для проведения спиц и сверления | 1 |
| 566 | Набор "Альфа" в комплекте с пилой ПКТ | 1 |
| 567 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 568 | Перфоратор ПМР | 1 |
| 569 | Светильник 7-ми рефлекторный | 1 |
| 570 | Светильник бестеневой 9-ти рефлекторный | 1 |
| 571 | Светильник бестеневой СБП-А-15 | 1 |
| 572 | Светильник передвижной бестеневой 4-х рефлекторный | 1 |
| 473 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 574 | Стол операционный | 1 |
| 575 | Стол операционный | 1 |
| 576 | Эл.нож ЭН-57 | 1 |
| 577 | Дермотом в ком. | 1 |
| 578 | Камера для хранения стерилизационного инструмент. | 1 |
| Урологическое отделение |  |  |
| 579 | Аппарат"Урат-1" цистоскоп универсальный | 1 |
| 580 | Аппарат для резания коагуляции токами высокой частоты(электронож) Диатермия | 1 |
| 582 | Урологический аппарат"Захват" с набором экстракторов | 1 |
| 582 | Цистоскоп ЦУО ВС-11 | 1 |
| 583 | Трубка оптическая | 1 |
| Физкабинет ул.Дружбы 22 |  |  |
| 584 | Апп-т. Луч-2 | 1 |
| 585 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 586 | Апп-т. УВЧ-66 | 1 |
| 587 | Апп-т. УВЧ-66 | 1 |
| 588 | Апп-т. ультразвуковой | 1 |
| 589 | Апп-т.. Искра-1 | 1 |
| 590 | Апп-т. низкочастотный | 1 |
| 591 | Апп-т. Искра-1 | 1 |
| 592 | Апп-т. «Поток» | 1 |
| 593 | Апп-т. СНИМ-1 | 1 |
| 594 | Апп-т. ультразвуковой УТП-1 | 1 |
| 595 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 596 | Апп-т. динам.токов ДТ-50-3 Тонус-2 | 1 |
| 597 | Апп-тЭкран-2 с трубками | 1 |
| 598 | Ингалятор ПЭР-У-1 | 1 |
| 599 | Апп-т. УВЧ-80 терапевт. «Ундатерм» | 1 |
| 600 | Апп-т. Амплипульс-5 | 1 |
| 601 | Апп-т «Поток» | 1 |
| 602 | Апп-т «БОП-4» | 1 |
| 603 | Облучатель ОРК-21 | 1 |
| 604 | Облучатель ОКУФ | 2 |
| 605 | Облучатель ртут. кварцевый | 2 |
| 606 | Лампа кварцевая | 2 |
| 607 | Лампа «Соллюкс» | 1 |
| 608 | Парафинонагреватель | 1 |
| Физкабинет пол-ка №1 |  |  |
| 609 | Ап-т «Амплипульс» | 1 |
| 610 | Аппарат "Амплипульс" | 1 |
| 611 | Аппарат"Волна" | 1 |
| 612 | Аппарат "Дельта" | 1 |
| 613 | Аппарат "Дельта"-102 | 1 |
| 614 | Аппарат "Луч" | 1 |
| 615 | Аппарат "Луч-3" | 1 |
| 616 | Аппарат "Полюс" | 1 |
| 617 | Аппарат "Поток-1" | 1 |
| 618 | Аппарат"СНИМ"-1 | 1 |
| 619 | Аппарат"СНИМ"-2 | 1 |
| 620 | Аппарат"Элиман" | 1 |
| 621 | Аппарат БОП-4 | 1 |
| 622 | Аппарат БОП-4 | 1 |
| 623 | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 |
| 624 | Аппарат для диатермии универсальный | 1 |
| 625 | Аппарат для франкнилизации | 1 |
| 626 | Аппарат ИКВ-4 | 1 |
| 627 | Аппарат интердин | 1 |
| 628 | Аппарат ламповый | 1 |
| 629 | Аппарат ЛОР | 1 |
| 630 | Аппарат механотерапии | 1 |
| 631 | Аппарат низкочастотной терапии | 1 |
| 632 | Аппарат низкочастотной терапии | 1 |
| 633 | Аппарат Т-5 | 1 |
| 634 | Аппарат Тонус-2 | 1 |
| 635 | Аппарат УВЧ | 1 |
| 636 | Аппарат УВЧ | 1 |
| 637 | Аппарат УВЧ-50-01 | 1 |
| 638 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 639 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 640 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 641 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 642 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 643 | Аппарат УВЧ-80 | 1 |
| 644 | Аппарат ультразвуковой | 1 |
| 645 | Аппарат физиотерапевтический лазерный «Мустанг» | 1 |
| 646 | Аппарат Экран | 1 |
| 647 | Аппарат "Мустанг" | 1 |
| 648 | Аппарат"Сним" | 1 |
| 649 | Аппарат"Стимул" | 1 |
| 650 | Аппарат"Тонус" | 1 |
| 651 | Ингалятор "Туман" | 1 |
| 652 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 653 | Ингалятор АИ-2 | 1 |
| 654 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 655 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 656 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 657 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 658 | Ингалятор ПАИ-2 | 1 |
| 659 | Ингалятор УИ-2 | 1 |
| 660 | Лампа "Солюкс" | 1 |
| 661 | Лампа"Солюкс" | 1 |
| 662 | Стерилизатор эл. | 1 |
| 663 | Тубус со световым центром | 1 |
| 664 | Электроимпульсатор универсальный | 1 |
| 665 | Апп-т КЭД -5 | 1 |
| 666 | Облучатель ОКУФ | 2 |
| 667 | Лампа трут.кварцевая | 1 |
| 668 | Апп-т «ПОТОК» | 7 |
| 669 | Лампа кварцевая прт. | 4 |
| 670 | Апп-т эл. «Вихрь» | 1 |
| 671 | Апп-т ИМУ | 1 |
| 672 | Облучатель ОРБ-91 | 2 |
| 673 | Апп-т эл.стимулятор | 2 |
| 674 | Инголятор | 2 |
| 675 | Облучатель БОП | 1 |
| 676 | Облучатель переносной | 1 |
| 677 | Облучатель УГП-1 | 1 |
| 678 | Апп-т УЗТ | 1 |
| 679 | Апп-т магнитно-лазерной терапии | 2 |
| 680 | Облучатель ОКН-11 | 1 |
| 681 | АЛТ «Муравей т» | 1 |
| 682 | АЛТ «Мотылёк 7» | 1 |
| 683 | АЛТ«Мотылёк 12» | 1 |
| 684 | Излучатель «Мустанг» | 1 |
| 685 | Тонометр Маклакова | 1 |
| 686 | Апп-т «Поток-1» | 1 |
| 687 | Тонометр | 3 |
| Физкабинет терап.№1 |  |  |
| 688 | Аппарат"Дельта" | 1 |
| 689 | Аппарат БОП-4 | 1 |
| 690 | Аппарат для микроволновой терапии передвижной | 1 |
| 691 | Аппарат портативный №717 | 1 |
| 692 | Аппарат УВЧ-30 | 1 |
| 693 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 694 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 695 | Аппарат"Искра-1" | 1 |
| 696 | Аппарат УВЧ-80 | 1 |
| 697 | Аппарат УЗЛБ-УЗТ-1 | 1 |
| 698 | Аппарат УЗТ-1.04 ультразвуковой | 1 |
| 699 | Аппарат"Искра-1" | 1 |
| 700 | Аппарат"Сним-1" | 1 |
| 701 | Гимнастический комплекс здоровья | 1 |
| 702 | Ингалятор ИУП-1 | 1 |
| 703 | Облучатель ртутно-кварцевый маячный | 1 |
| 704 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | 1 |
| 705 | Апп-т «Поток» | 4 |
| 706 | Апп-т небулайзер | 2 |
| 707 | Облучатель ОБН-150 | 4 |
| 708 | Облучатель настольный | 3 |
| 709 | Облучатель бактерицидный | 10 |
| Физиотерапевтическое отделение |  |  |
| 710 | Апп-т "Поток" | 1 |
| 711 | Апп-т Амплипульс-5 | 1 |
| 712 | Апп-т Искра-1 | 1 |
| 713 | Апп-т Искра-1 | 1 |
| 714 | Апп-т Луг-2 | 1 |
| 715 | Апп-т низкочастотный | 1 |
| 716 | Апп-т СНИМ-1 | 1 |
| 717 | Апп-т УВЧ-66 | 1 |
| 718 | Апп-т УВЧ-66 | 1 |
| 719 | Апп-т УВЧ-80 терапевт."Ундатерм" | 1 |
| 720 | Апп-т ультразвуковой | 1 |
| 721 | Апп-т ультразвуковой УТП-1 | 1 |
| 722 | Апп-т Экран-2 с трубками | 1 |
| 723 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 724 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 725 | Ингалятор ПЭР-У-1 | 1 |
| 726 | Апп-т динам. токов ДТ-50-3 Тонус-2 | 1 |
| Хирургическое отделение |  |  |
| 727 | Дистиллятор Д-4-2 | 1 |
| 728 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 729 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 730 | Установка для производства дезинфицирующего раствораСТЭЛ-4-Н-60-02 | 1 |
| 731 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 | 1 |
| 732 | Шкаф сушильный ШСВЛ-80 | 1 |
| 733 | Электрокардиограф ЭКIТ-07 | 1 |
| 734 | Стерилизатор воздушный ГП-40-2 | 1 |
| 735 | Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ | 1 |
| 736 | Ректоскоп | 1 |
| 737 | Светильник бестеневой 7-ми рефлекторный | 1 |
| 738 | Дезинфицирующая камера | 1 |
| 739 | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 1 |
| 740 | Облучатель ОБП-300 | 1 |
| Операционный блок хирургического отделения |  |  |
| 741 | Автоклав ГК-100-3М | 1 |
| 742 | Дистиллятор Д-4-2 | 1 |
| 743 | Дестилятор ДЭ-25 | 1 |
| 744 | Лампа операционная с блоком питания 3-х местная 9-ти рефлекторная | 1 |
| 745 | Лампа операционная с блоком питания 3-х местная 9-ти рефлекторная | 1 |
| 746 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| 747 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 748 | Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300 | 1 |
| 749 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| 750 | Осасыватель ОХ-10 | 1 |
| 751 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 | 1 |
| 752 | Светильник 4-х рефлекторный передвижной | 1 |
| 753 | Светильник 9-ти рефлекторный | 1 |
| 754 | Светильник бестеневой СБАП-15 | 1 |
| 755 | Стерилизатор ГК-100-3 | 1 |
| 756 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 757 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 М | 1 |
| 758 | Стерилизатор паровой ГК-100-3М | 1 |
| 759 | Стол операционный 03 медикор | 1 |
| 760 | Стол операционный ОУМ-1 | 1 |
| 761 | Стол операционный СУМ-1 | 1 |
| 762 | Сушильный шкаф стерилизационный | 1 |
| 763 | Шкаф ШСС-80 | 1 |
| 764 | Эндохирургическое оборудование для лапороскопических операций | 1 |
| 765 | Лампа для источника света"Quantum-4000" | 1 |
| 766 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 767 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 | 1 |
| 768 | Стерилизатор паровой однокамерный ГК-100-1-П3 | 1 |
| 769 | Стерилизатор паровой однокамерный ГК-100-1-ПЗ | 1 |
| 770 | Стол операционный универсальный СОУ-1 с ручным управлением | 1 |
| 771 | Столик хирургический "Гусь"665*430 | 1 |
| 772 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 | 1 |
| 773 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П-3 | 1 |
| 774 | Облучатель бактерицидный | 12 |
| 775 | Тонометр | 1 |
| Эндоскопический кабинет |  |  |
| 776 | Негатоскоп -НТ-48 | 1 |
| 777 | Фиброскоп | 1 |
| 778 | Эндоскопический отсос | 1 |
| 779 | Адаптер д/фиброскопа | 1 |
| 780 | Апп-т "Мустаг-2000" | 1 |
| 781 | Аппарат электронож ЭН-57 М | 1 |
| 782 | Гастероскоп-фибродуоденоскоп JF-BT-20 | 1 |
| 783 | Гастродуоденоскоп"Олимпус"XQ-10 | 1 |
| 784 | Биопситные щепцы | 1 |
| 785 | Держатель для эндоскопа двойной | 1 |
| 786 | Лазерная излучающая головка | 1 |