ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №7б-3131/07

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Муниципальный заказчик:   МУЗ "Ефремовская районная больница"

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Адрес электронной почты:  e-mail: root@crheft.phtula.mednet.com

Номер контактного телефона:  (48741) 63136, тел/факс (48741) 63137

Уполномоченный орган:   Администрация муниципального образования Ефремовский район в лице отдела по экономическому анализу и прогнозу

Место нахождение:  301840,  г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб. 34

Почтовый адрес:  301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб. 34

Адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

Номер контактного телефона: тел/факс (48741) 60901

2. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования Ефремовский район (за счет софинансирования из бюджета области)

3. Существенные условия контракта:

Наименование и характеристики выполнения работ: капитальный ремонт отделения амбулаторного диализа  поликлиники №2.

лот 1 - капитальный ремонт устройства системы вентиляции

лот 2 - капитальный ремонт водоснабжения и канализации

лот 3 - капитальный ремонт электроснабжения

Объем выполнения работ: согласно Приложению

Место выполнения работ: МУЗ "Ефремовская районная больница"

Сроки выполнения работ: с момента подписания по 15.11.07г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  стоимость работ включает расходы на материалы, страхование, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта:

лот 1 – 104 762 (Сто четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля;

лот 2 – 115 805,92 (Сто пятнадцать тысяч восемьсот пять) рублей 92 копейки;

лот 3 – 104 585 (Сто четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей.

Срок и условия оплаты выполнения работ: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, оплата производится по акту выполненных работ, предоплата 30% от сметной стоимости до полного исполнения контракта

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 -20 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, отдел по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «12» октября 2007г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «22» октября 2007г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

Лот 1 - капитальный ремонт устройства системы вентиляции

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т | шт. | 10 |
| 2 | Вентиляторы осевые с электродвигателем ОВ-06-300-4 | комплект | 10 |
| 3 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до 200мм | 100м2 | 0,17741 |
| 4 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром до 250мм | 100м2 | 0,09028 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5м2 | шт. | 17 |
| 6 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, N 4-8 | шт. | 10 |

Лот 2 - капитальный ремонт водоснабжения и канализации

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | 100м | 0,2 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15мм | 100м | 0,366 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | 100м | 0,33 |
| 4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20мм | врезка | 1 |
| 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм | 100м | 0,696 |
| 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах их стальных труб диаметром до 25мм | шт. | 18 |
| 7 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15 | шт. | 1 |
| 8 | Вентиль проходной муфтовый 15кч8п д-15мм | шт. | 17 |
| Раздел 1. Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах их стальных труб диаметром до 25мм | шт. | 15 |
| 10 | Вентиль проходной муфтовый 15кч8п д-15мм | шт. | 17 |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15мм | 100м | 0,38 |
| 12 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15 | шт. | 1 |
| 13 | Установка смесителей | 10шт. | 1,5 |
| 14 | Смеситель настенный лабораторный | шт. | 12 |
| 15 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт. | 3 |
| Раздел 2. Канализация |  |  |  |
| 16 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10комплектов | 0,2 |
| 17 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10комплектов | 1,5 |
| 18 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100м | 0,37 |
| 19 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм | 100м | 0,02 |
| 20 | Установка трапов диаметром 50мм | 10комплектов | 0,6 |

Лот 3 - капитальный ремонт электроснабжения отделения амбулаторного диализа поликлиники №2

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6кг | шт. | 1 |
| 2 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100шт. | 0,26 |
| 3 | Светильник для ламп накаливания в подвесных потолках | 100шт. | 0,09 |
| 4 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,08 |
| 5 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,17 |
| 6 | Кабель до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м – кг до 0, 5 | 100м | 0,3 |
| 7 | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100м | 1 |
| 8 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий | 100м | 3,68 |
| 9 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100шт. | 0,25 |