«__»  _______ 2007г.

№           3з-3032/07

Кому  Администрации муниципального образования

Ефремовский район в лице отдела

по экономическому анализу и прогнозу

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, ___________________________________

(наименование, (для юридического

___________________________________________________________________________________

лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица),

___________________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты)

готовы осуществить оказание указанных ниже услуг в следующем порядке а именно:

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг: техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники

2. Объем оказываемых услуг: согласно Приложению

3. Место оказания услуг: г.Ефремов, МУЗ "Ефремовская районная больница"

4. Сроки оказания услуг: II квартал 2007г.

5. Стоимость услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

___________________________________________________________________________________

Стоимость услуг включает расходы на перевозку,  уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей

6. Срок и условия оплаты оказываемых услуг: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, оплата производится ежемесячно по акту выполненных работ до полного выполнения своих обязательств по оказанию услуг

7. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, отдел по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «22» марта 2007г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «27» марта 2007г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки оказать услуги в соответствии с условиями, определенными извещением о проведении запроса котировок цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Подпись уполномоченного лица __________

М.П.

____________________________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу _____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Ф.И.О. ___________________________.; номер контактного телефона _________; адрес электронной почты _________________.

Приложение

к котировочной заявке

| № п/п | Перечень медицинского оборудования, подлежащее техническому обслуживанию и ремонту | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Автоклавная МЧС |  |  |
| 1 | Стерилизатор ГК-100-ЗМ | 1 |
| 2 | Стерилизатор ГК-100-ЗМ | 1 |
| 3 | Стерилизатор ВК-75 | 1 |
| 4 | Стерилизатор ВК-75 | 1 |
| Гинекогологическое отдел. |  |  |
| 5 | Кровать функциональная МСК-104 | 1 |
| 6 | Электрокардиограф «Аксион» | 1 |
| 7 | Отсасыватель «Элема» | 1 |
| 8 | Отсасыватель вакуум-аспирационный | 1 |
| 9 | Отсасыватель вакуум-аспирационный | 1 |
| 10 | Стерилизатор паровой | 1 |
| 11 | Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80 | 1 |
| 12 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 13 | Тележка для больных | 1 |
| 14 | Апп-т для прерывания беременности | 1 |
| 15 | Апп-т для лечения бесплодия | 1 |
| 16 | Набор обортный | 1 |
| 17 | Гистеросальпингограф-1 | 1 |
| 18 | Стерилизатор ВК-75 (автоклав) | 1 |
| 19 | Стерилизатор ВК-75 (автоклав) | 1 |
| 20 | Стерилизатор ВК-75 (автоклав) | 1 |
| 21 | Апп-т для прерывания беременности АПБ | 1 |
| 22 | Апп-т для прерывания беременности АПБ | 1 |
| 23 | Апп-т для прерывания беременности АПБ | 1 |
| 24 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 25 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 26 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 27 | Комплекс для диагностики и лечения бесплодия | 1 |
| 28 | Стерилизатор ГП-40 сухожаровый | 1 |
| 29 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 30 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 31 | Тележка ТБП-1 | 1 |
| 32 | Соляр 1\40 | 1 |
| 33 | Коалкоскоп КС-1 | 1 |
| 34 | Бактерицидный облучаталь | 9 |
| 35 | Тонометр | 11 |
| 36 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 37 | Стол операционный ОУ-01К | 1 |
| Детская поликлиника |  |  |
| 38 | Апп-т лазерный офтальмол. терапевтический | 1 |
| 39 | Апп-т Офтальмолог, компьют. комплекса | 1 |
| 40 | Апп-т спектаральный офтальмологический | 1 |
| 41 | Диоптриметр пракционный ДП-02 | 1 |
| 42 | Кардиосигнализатор КС-03 | 1 |
| 43 | Комплект прибора "Эрготест-Д" | 1 |
| 44 | Лампа щелевая | 1 |
| 45 | МБС-01 монобиноскоп | 1 |
| 46 | Митон-03 | 1 |
| 47 | Мусколотренер 5 МРТУ | 1 |
| 48 | Офтальмометр | 1 |
| 49 | Офтальмоскоп | 1 |
| 50 | Синоптофор | 1 |
| 51 | Электростимулятор | 1 |
| 52 | Аквадистилятор Д-25 | 1 |
| 53 | Дистилятор Д-25 | 1 |
| 54 | Звукореактотест ЭРТ-01 | 1 |
| 55 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 56 | Нейрокартограф -МБН | 1 |
| 57 | Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80 | 1 |
| 58 | Электрокардиограф | 1 |
| 59 | Шкаф сушильный | 3 |
| 60 | Апп-т ушной | 1 |
| 61 | Апп-т «БОП-4» | 3 |
| 62 | Облучатель наст. | 2 |
| 63 | Дистиллятор | 1 |
| 64 | Стерилизатор | 2 |
| 65 | Весы эл. «Саша» | 1 |
| 66 | Тонометр | 2 |
| 67 | Апп-т «Сателит» | 1 |
| 68 | Облучатель ОБП | 1 |
| 69 | Облучатель бактерицидный | 2 |
| Детское хирургическое отделение |  |  |
| 70 | Автоклав-стерилизатор | 1 |
| 71 | Апп-т АДР искуст. дыхания | 1 |
| 72 | Апп-т для обработки костей | 1 |
| 73 | Апп-т ингаляц. Наркоза «АИН-1» | 1 |
| 74 | Апп-т ингаляцион. наркоз Полинаркон-5 | 1 |
| 75 | Апп-т наркозный | 1 |
| 76 | Дрель ручная | 1 |
| 77 | Дрель ручная | 1 |
| 78 | Комплект хирургА эл. дрель | 1 |
| 79 | Ларингоскоп | 1 |
| 80 | Облучатель бактер. потолочный | 1 |
| 81 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 82 | Светильник 4х рефлект.передв. | 1 |
| 83 | Светильник 4х рефлект.стац. | 1 |
| 84 | Светильник ВН-100 | 1 |
| 85 | Светильник СБПА-15 | 1 |
| 86 | Стерилизатор ГК-100 | 1 |
| 87 | Стерилизатор ГК-100 | 1 |
| 88 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 89 | Стол операционный | 1 |
| 90 | Стол операционный | 1 |
| 91 | Стол операционный | 1 |
| 92 | Электронож | 1 |
| Молочная кухня |  |  |
| 93 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 94 | Машина посудомоечная | 1 |
| 95 | Водонагреватель | 1 |
| 96 | Водонагреватель | 1 |
| 97 | Стерилизатор паровой ГПД-700 | 1 |
| 98 | Стерилизатор ШСС-80 | 1 |
| 99 | Стерилизатор СПЕ | 1 |
| 100 | Стерилизатор паровой ГПД-700 | 1 |
| Детский физиотерапевт. |  |  |
| 101 | Апп-т БОП-4 | 1 |
| 102 | Апп-т БОП-4 | 1 |
| 103 | Апп-т ЛУЧ -2 | 1 |
| 104 | Апп-т ЛУЧ -3 | 1 |
| 105 | Апп-т ЛУЧ -3 | 1 |
| 106 | Апп-т Поток | 1 |
| 107 | Апп-т Поток | 1 |
| 108 | Апп-т Поток | 1 |
| 109 | Апп-т Ромашка | 1 |
| 110 | Апп-т УВЧ -30 | 1 |
| 111 | Апп-т УВЧ -30 | 1 |
| 112 | Апп-т УВЧ -66 | 1 |
| 113 | Апп-т УВЧ -66 терапии переносный | 1 |
| 114 | Апп-т УВЧ -66 терапии переносный | 1 |
| 115 | Апп-т электросон | 1 |
| 116 | Апп-т Амплипульс низкочаст.физиотерап. | 1 |
| 117 | Апп-т д/низкочаст.терапии «СНИМ-1 » | 1 |
| 118 | Апп-т ДИВ-2 | 1 |
| 119 | Апп-т ДКВ-2 | 1 |
| 120 | Апп-т Искра-1 | 1 |
| 121 | Апп-т Искра-1 | 1 |
| 122 | Апп-т Ленар | 1 |
| 123 | Апп-т низкочастотной терапии «СНИМ-1» | 1 |
| 124 | Апп-т УВЧ -80-3 | 1 |
| 125 | Апп-т УЗТ-1 01 | 1 |
| 126 | Апп-т ультразвуковой УТП-1 | 1 |
| 127 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 128 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 129 | Ингалятор "Бореал" | 1 |
| Детское терапевтическое отделение |  |  |
| 130 | Апп-т "Полинаркон-2П" | 1 |
| 131 | Лампа галогенная осветительная установка | 1 |
| 132 | Отсасыватель ХО-10 | 1 |
| 133 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 134 | Ультразвуковой ингалятор "Туман" | 1 |
| 135 | Электрокардиограф БИОС | 1 |
| 136 | Дистилятор Д-25 | 1 |
| 137 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 138 | Спирометр | 1 |
| 139 | Электрокардиограф | 1 |
| 140 | Шкаф ШСС-80 | 1 |
| 141 | Облучатель бактериц. | 1 |
| 142 | Тонометр с футляром | 1 |
| 143 | Комплекс ингаляторный «Омрон» | 1 |
| 144 | Ингалятор ультразвуковой «Ореол» | 1 |
| 145 | Комп. небулайз «Бореол» | 2 |
| 146 | Облучатель бактериц. | 2 |
| Женская консультация |  |  |
| 147 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 148 | Апп-т д\электросна транзисторный | 1 |
| 149 | Облучатель бактерицидный переносной | 1 |
| 150 | Апп-т для прерывания беременности АПБ | 1 |
| 151 | Стерилизатор ГК-100 паровой | 1 |
| 152 | Электронож ЭН-57 | 1 |
| 153 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 154 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 155 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 156 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 157 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 158 | Кресло гинекологическое с ручным приводом | 1 |
| 159 | Кресло гинекологическое с ручным приводом | 1 |
| 160 | Кресло гинекологическое с ручным приводом | 1 |
| 161 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 162 | Дистиллятор | 1 |
| 163 | Аквадистилятор | 1 |
| 164 | Отсасыватель ОХ- 10 | 1 |
| 165 | Отсасыватель ОХ- 10 | 1 |
| 166 | Вакуум-экст. | 1 |
| 167 | Апп-т для прерывания беременности | 1 |
| 168 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 169 | Калькоскоп КС-1 | 1 |
| 170 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 171 | Аппарат «Искра» | 1 |
| 172 | Аппарат УЗТ-3-01 | 1 |
| 173 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 174 | Аппарат УТП-1 | 1 |
| 175 | Лампа «Солюкс» стационар. | 1 |
| 176 | Аппарат УВЧ-30 | 1 |
| 177 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 178 | Аппарат «Искра-1» | 1 |
| 179 | Аппарат «Тонус» | 1 |
| 180 | Аппарат для лечения болевых суставов | 1 |
| 181 | Аппарат ультрозвуковой тер. | 1 |
| 182 | Аппарат низкочастотной терапии «СНИМ-1» | 1 |
| 183 | Прибор ДМП | 1 |
| 184 | Прибор ДМП | 1 |
| 185 | Шкаф сухожаровой | 1 |
| 186 | Ап. «Искра-1» | 1 |
| 187 | Облучатель ртутно-кварцевый | 1 |
| 188 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 189 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 190 | Установка УЗО 10-01 | 1 |
| 191 | Ингалятор | 1 |
| 192 | Облучатель бактерицидный ОРК-21 | 9 |
| 193 | Стерилизатор эл. | 9 |
| 194 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 195 | Тонометр | 8 |
| 196 | Апп-т «БОП-4» | 1 |
| 197 | Апп-т гальванический «Поток» | 1 |
| 198 | Лампа «ОКУФ» | 1 |
| 199 | Апп-т «ПОТОК» | 4 |
| 200 | Облучатель «Солюкс» | 1 |
| 201 | Облучатель ОРК-21 | 1 |
| 202 | Лампа ртут. кварцевая | 2 |
| Инфекционное отделение |  |  |
| 203 | Дистилятор ДЭ-4-2 | 1 |
| 204 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| 205 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| 206 | Облучатель УГД-3 | 1 |
| 207 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 208 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 209 | Термостат ТС-80 М-2 суховоздушный | 1 |
| 210 | Ультразвуковой ингалятор"Альбедо" без вентилятора | 1 |
| 211 | Ингалятор ультразвуковой"Вул кан-1 " | 1 |
| 212 | Ингалятор ультразвуковой"Вулкан- 1" | 1 |
| 213 | Ректоскоп смотровой Ре ВС -3-1 | 1 |
| 214 | Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ-1 | 1 |
| 215 | Электрокардиограф "ЭК1Т-04"Аксион" | 1 |
| 216 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 217 | Облучатель бактерицид. | 4 |
| 218 | Отсасыватель хир. | 1 |
| Лаборатория СПИД |  |  |
| 219 | Анализатор колориметрический | 1 |
| 220 | Аппарат для свертывания и инактирования сыворотки | 1 |
| 221 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 222 | Прибор ПЭФ-3 | 1 |
| 223 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 224 | Термостат ТС-80 | 1 |
| 225 | Термостат ТС-80 | 1 |
| 226 | Центрифуга лабораторная клиническая | 1 |
| 227 | Центрифуга ОПН-8 с ротором | 1 |
| 228 | Лампа бактер. «Филипс» | 1 |
| 229 | Облучатель бактерицид. | 6 |
| Клинико-диагностич. лаборатория |  |  |
| 230 | Аквадистилятор Д-4 | 1 |
| 231 | Апп-т д/свертывания сыворотки | 1 |
| 232 | Дозатор А-2 | 1 |
| 233 | Дозатор автоматический А-2 поршневой | 1 |
| 234 | Дозатор автоматический А-2 поршневой | 1 |
| 235 | Дозатор автоматический А-2 поршневой | 1 |
| 236 | Дозатор автоматический А-2 поршневой | 1 |
| 237 | Дозатор автоматический А-2/83 П-1 | 1 |
| 238 | Дозатор автоматический поршневой А-2 | 1 |
| 239 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 240 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 241 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 242 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 243 | Колориметр КФК-3 | 1 |
| 244 | Колориметр фотоэлектрический | 1 |
| 245 | Лазерный перфоратор | 1 |
| 246 | Микро центрифуга | 1 |
| 247 | Микро центрифуга | 1 |
| 248 | Прибор для электрофореза ПЭФ-3 | 1 |
| 249 | Стерилизатор ВК-75 | 1 |
| 250 | Стерилизатор ВК-75 | 1 |
| 251 | Сушильный шкаф ШСС-80 | 1 |
| 252 | Термостат | 1 |
| 253 | Термостат | 1 |
| 254 | Термостат ТС-80-М2 | 1 |
| 255 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 256 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 257 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 258 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 259 | Термостат ТС-80 М2 | 1 |
| 260 | Центрифуга лабораторная клиническая | 1 |
| 261 | Центрифуга ОПИ-3 | 1 |
| 262 | Центрифуга ОПИ-3 | 1 |
| 263 | Центрифуга ОПН3 | 1 |
| 264 | Центрифуга ОПН3 | 1 |
| 265 | Центрифуга ОПН-8 | 1 |
| 266 | Центрифуга 16-168 ОП-3 | 1 |
| 267 | Центрифуга ОС-6м | 1 |
| 268 | Центрифуга ОС-6М | 1 |
| 269 | Автоклав медицинский | 1 |
| 270 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 271 | Термостат ТС-1\80 | 1 |
| 272 | Фотоэлектроколориметр КФК-2 | 1 |
| 273 | Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80-01 | 1 |
| Оборудование дополнительное в лаборатории КДЛ |  |  |
| 274 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 275 | Счётчик гемотологический | 1 |
| 276 | Аквадистилятор | 1 |
| 277 | Дозатор автоматический А-2/83 П-1 | 1 |
| 278 | Дозатор автоматический А-2/83 П-1 | 1 |
| 279 | Микродозатор пипеточный | 1 |
| 280 | Термостат эл.суховозд. | 1 |
| 281 | Центрифуга | 1 |
| 282 | Центрифуга с ротором | 1 |
| 283 | Шкаф вытяжной лабораторный | 1 |
| 284 | Шкаф вытяжной лабораторный | 1 |
| 285 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 | 1 |
| 286 | Ионометр | 1 |
| 287 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 288 | Центрифуга ОПН3 | 1 |
| 289 | Дистиллятор Д-4-02 ЭМА | 1 |
| 290 | Дистиллятор Д-4-02 | 1 |
| 291 | Микроскоп | 1 |
| 292 | Микроскоп | 1 |
| 293 | Анализатор биохимический | 1 |
| 294 | Анализатор мочи | 1 |
| 295 | Гемоглобинометр | 1 |
| 296 | Микроскоп лабораторный | 1 |
| 297 | Микроскоп монокулярный | 1 |
| 298 | Счетчик лейказитарный | 1 |
| 299 | Аквадистилятор | 1 |
| 300 | Микроскоп бинокулярный | 1 |
| 301 | Весы Эл. | 1 |
| 302 | Вошер для микроплейнов | 1 |
| 303 | Облучатель бактериц. | 1 |
| 304 | Облучатель ОБН-150 | 1 |
| 305 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 306 | Счетчик гемотолог. | 1 |
| 307 | Микроскоп | 8 |
| 308 | Центрифуга | 5 |
| Патологоанатомическое отделение |  |  |
| 309 | Аквадистилятор Д-4 | 1 |
| 310 | Термостат для парафиновой заливки | 1 |
| 311 | Термостат для парафиновой заливки | 1 |
| 312 | Термостат ТС-80-ХМ-2 | 1 |
| 313 | Центрифуга лабораторная клиническая | 1 |
| Поликлиника №1 |  |  |
| 314 | Аквадистилятор Д-4-2 | 1 |
| 315 | Азотный криод «Азотокриод» | 1 |
| 316 | Апп-т электроном | 1 |
| 317 | Диоптриметр ДО-3 | 1 |
| 318 | Дистиллятор ДЭ-4-2 | 1 |
| 319 | Инъектор БИ-3 с головкой | 1 |
| 320 | Лампа Лиотор ВН-132м | 1 |
| 321 | Лампа Лиотор ВН-132м | 1 |
| 322 | Лампа Щелевая | 1 |
| 323 | Лампа щелевая ЩЛ-2 | 1 |
| 324 | Медицинский прибор магнитный стимулятор | 1 |
| 325 | Облучатель ОБП-300 | 1 |
| 326 | Осветитель к цистоскопам | 1 |
| 327 | Офтальмометр ОФ-3 | 1 |
| 328 | Офтальмоскоп | 1 |
| 329 | Офтальмоскоп ручной ОР-2м | 1 |
| 330 | Прибор ППС-1 парогенератор | 1 |
| 331 | Светильник 4х рефлекторный передвижной | 1 |
| 332 | Светильник 4х рефлекторный передвижной | 1 |
| 333 | Светильник на колесах | 1 |
| 334 | Светильник ПО | 1 |
| 335 | Стерилизатор паровой ГК-100-3м | 1 |
| 336 | Стерилизатор ГП-40 воздушный | 1 |
| 337 | Термостат эл. суховоздушный | 1 |
| 338 | Центрископ | 1 |
| 339 | Цистоскоп смотровой ЦИС ВС-1 | 1 |
| 340 | Шкаф сушильный ШСС-250 | 1 |
| 341 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 | 1 |
| 342 | Электрокардиограф | 1 |
| 343 | Электрокардиограф | 1 |
| 344 | Электрокардиограф УЗКАР-3 | 1 |
| 345 | Электрокардиограф ЭК-1 | 1 |
| 346 | Электростимулятор ЭСО-2 НПФ | 1 |
| 347 | Анализатор поля зрения | 1 |
| 348 | Аппарат УЗО-10-01 | 1 |
| 349 | Цистоуретроскоп операционный | 1 |
| 350 | Электрокардиограф ЭК-07 | 1 |
| 351 | Электрокардиограф-СН-6340 SCHILLER | 1 |
| 352 | Апп-т ЭХВЧ-300-03 | 1 |
| 353 | Эл.кардиограф | 1 |
| 354 | Установка СТЭП | 1 |
| 355 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 356 | Шкаф сухож. ШСС-80 | 1 |
| 357 | Эл. кардиограф | 1 |
| 358 | Аквадистилятор | 1 |
| 359 | Облучатель ОБН-150 | 6 |
| 360 | Система регистрации ЭКГ | 1 |
| 361 | Система для разрушения игл | 1 |
| 362 | Глюкометр | 4 |
| 363 | Тонометр | 12 |
| 364 | Тонометр «Маклакова» | 11 |
| 365 | Облучатель бактерицидный | 2 |
| 366 | Офтальмоскоп | 1 |
| 367 | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
| 368 | Проектор знаков | 1 |
| Приёмный покой |  |  |
| 369 | Светильник 4-х рефлекторный передвижной | 1 |
| 370 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 371 | Сухожаровый стерилизатор ШСС-80 | 1 |
| 372 | Светильник СР-4 М | 1 |
| 373 | Электрокардиограф ЭКIT | 1 |
| 374 | Тележка ТБП-2 | 1 |
| 375 | Стерилизатор | 1 |
| 376 | Тележка ТБП | 1 |
| 377 | Светильник 4-х рефлекторный | 1 |
| Реанимационное отделение |  |  |
| 378 | Аппарат"Фаза" | 1 |
| 379 | Аппарат ИВЛРО-0-03 | 1 |
| 380 | Аппарат искуственной вентиляции легких"Фаза" | 1 |
| 381 | Аппарат "Алок-1" | 1 |
| 382 | Аппарат"Фаза" | 1 |
| 383 | Дефибрилятор | 1 |
| 384 | Дефибрилятор ДФР-1 | 1 |
| 385 | Дозатор | 1 |
| 386 | Колориметр КФК-2 | 1 |
| 387 | Оксиметр пульсовой ОП-31 | 1 |
| 388 | Оксиметр пульсовой ОП-31 С"Тритон" | 1 |
| 389 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 | 1 |
| 390 | Пульсоксиметр портативный NPB-20 Nellcorpuritan Bennett | 1 |
| 391 | Пульсоксиметр портативный NPB-20 Nellcor puritfn | 1 |
| 392 | Стерилизатор ШСС-80 | 1 |
| 393 | Шприцевой насос SEP-10 S | 1 |
| 394 | Электрокардиограф" Малыш" | 1 |
| 395 | Электрокардиограф с сетевым питанием | 1 |
| 396 | АИХ-80-01 П"ЭЛ-АВ"(Эл.отсос) | 1 |
| 397 | Аппарат ИВЛ РО-9Н с наркозной приставкой | 1 |
| 398 | Детский аппарат ингаляционного наркоза АИН-1 "Полинаркон-12"б/у | 1 |
| 399 | Дефибрилятор ДКИ-Н-04 | 1 |
| 400 | Ларингоскоп | 1 |
| 401 | Ларингоскоп | 1 |
| 402 | Оксиметр пульсовой ОП-31"А" | 1 |
| 403 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 | 1 |
| 404 | Пульсоксиметрический датчик DS-100 А | 1 |
| 405 | Центрифуга СМ-6 | 1 |
| 406 | Шкаф сушильно стерилизационный ШСС-8 ОП-3 | 1 |
| 407 | Электрокадиограф ЭКIЕ-04"Аксион" | 1 |
| 408 | Стол анестезиолога | 1 |
| 409 | Стол анестезиолога | 1 |
| 410 | Стол анестезиолога | 1 |
| 411 | Центрифуга | 1 |
| 412 | Ап-т рентгеновск. мед. с компьютерной томографией | 1 |
| 413 | Прибор ультразвуковой диагностики «Сонолайн» | 1 |
| 414 | Установка рентгеновская диагностическая | 1 |
| 415 | Ларингоскоп | 1 |
| 416 | Ларингоскоп клинок | 2 |
| 417 | Апп-т «Импульс-4» | 1 |
| Рентгеновское отделение |  |  |
| 418 | Аппарат рентгеновский"РУМ-20М" . | 1 |
| 419 | Аппарат рентгеновский диагностический | 1 |
| 420 | Аппарат рентгеновский диагностический | 1 |
| 421 | Аппарат рентгеновский диагностический | 1 |
| 422 | Негатоскоп | 1 |
| 423 | Негатоскоп НШ-80 | 1 |
| 424 | Флюрограф универсальный | 1 |
| 425 | Шкаф сушильный | 1 |
| 426 | Малодозная цифровая рентгенографическая установка | 1 |
| 427 | Апп-т рентгеновский «РУМ-20М» | 1 |
| 428 | Апп-т рентгеновский | 1 |
| 429 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 430 | Устройство для рентгеновского обследования маленьких детей | 1 |
| 431 | Устройство "Механик-отп-диспетчер" | 1 |
| 432 | Шкаф сушильный | 1 |
| 433 | Рентген аппарат "РУМ-20М" . | 1 |
| 434 | Неготоскоп | 1 |
| 435 | Рентген-ап. РУМ-20м | 1 |
| 436 | Ренгенографический апп-т СД-РА | 1 |
| 437 | Рентгеновский апп-т РУМ-20м | 1 |
| 438 | Ап-т рентген. медицин. с компьютерной томографией | 1 |
| 439 | Прибор ультрозуковой диагностики «Сонолайн» | 1 |
| 440 | Установка рентгеновск. диагностики | 1 |
| 441 | Отсасыватель мед. | 1 |
| 442 | Облучатель ОБН-150 | 1 |
| Роддом |  |  |
| 443 | Облучатель ОБП-300 | 1 |
| 444 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 445 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 446 | Облучатель Маяк | 1 |
| 447 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 448 | Облучатель ОБП-300 | 1 |
| 449 | Озонатор «Деконтр» | 1 |
| 450 | Стерилизатор ГК-100-3м паровой | 1 |
| 451 | Стерилизатор ГК-100-3м паровой | 1 |
| 452 | Стерилизатор ГК-100-5 «ТЗМОИ» | 1 |
| 453 | Стерилизатор ГК-100-5 «ТЗМОИ» | 1 |
| 454 | Стерилизатор ГК-100-5 «ТЗМОИ» | 1 |
| 455 | Кровать акушерская | 1 |
| 456 | Кровать акушерская | 1 |
| 457 | Весы мед. для новорождённых | 1 |
| 458 | Облучатель ОБП-150 | 1 |
| 459 | Дистиллятор Д-4-2 | 1 |
| 460 | Центрифуга эл. лаборат. | 1 |
| 461 | Кровать акушерская | 1 |
| 462 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 463 | Столик манипуляционный | 1 |
| 464 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 465 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 466 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 467 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 468 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 469 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 470 | Стерилизатор ГК-100-3М | 1 |
| 471 | Облучатель Луч-тепло «Амеда» | 1 |
| 472 | Светильник | 1 |
| 473 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 474 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 475 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 476 | Стол Аист д\сан. обработки | 1 |
| 477 | Светильник | 1 |
| 478 | Кровать акушерская | 1 |
| 479 | Кровать акушерская | 1 |
| 480 | Кровать акушерская | 1 |
| 481 | Кровать акушерская | 1 |
| 482 | Апп-т. ИВЛ РО-6-04 | 1 |
| 483 | Кровать акушерская | 1 |
| 484 | Весы для новорождённых | 1 |
| 485 | Облучатель ОБП-150 | 1 |
| 486 | Облучатель УФ УГД-3 | 1 |
| 487 | Озонатор «Деконт-С» | 1 |
| 488 | Весы для новорождённых | 1 |
| 489 | Детское место инкубатор | 1 |
| 490 | Апп-т «Линеомат» | 1 |
| 491 | Облучатель д\лечения желтухи у детей | 1 |
| 492 | Инкубатор | 1 |
| 493 | Инкубатор для новорождённых | 1 |
| 494 | Инкубатор для новорождённых | 1 |
| 495 | Система фототерапии | 1 |
| 496 | Монитор | 1 |
| 497 | Шкаф ШСС-80 | 1 |
| 498 | Инкубатор для новорождённых | 1 |
| 499 | Инкубатор для новорождённых | 1 |
| 500 | Дозатор ДШВ | 1 |
| 501 | Реанимац. каб. для детей | 1 |
| 502 | Ларингоскоп | 1 |
| 503 | Светильник бестеневой 7и рефлекторный | 1 |
| 504 | Светильник бестеневой 7и рефлекторный | 1 |
| 505 | Стол операционный | 1 |
| 506 | Лампа световая потолочная операционная | 1 |
| 507 | Лампа 9и рефлектор. стационарная | 1 |
| 508 | Облучатель бактериц. потолочный | 1 |
| 509 | Облучатель бактериц. потолочный | 1 |
| 510 | Облучатель Маяк кварцевый | 1 |
| 511 | Облучатель 4х рефлектор. | 1 |
| 512 | Отсасыватель хирургический | 1 |
| 513 | Стол ассистента | 1 |
| 514 | Электро. отсос хирургический с эл.привод. | 1 |
| 515 | Электронож ЭН-57 | 1 |
| 516 | Переносная рециркул. установка «Поток-150» | 1 |
| 517 | Переносная рециркул. установка «Поток-150» | 1 |
| 518 | Стол операционный | 1 |
| 519 | Лапароскоп | 1 |
| 520 | Стол для инструментов СИП | 1 |
| 521 | Апп-т. ИВЛ РО-6Н-05 | 1 |
| 522 | Пульсоксиметр | 1 |
| 523 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 524 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 525 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 526 | Комплекс приспособлений к операц. столу | 1 |
| 527 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 528 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 529 | Стол операционный | 1 |
| 530 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 531 | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | 1 |
| 532 | Ап-т искуст. вентиляции легких «Фаза-5» | 1 |
| 533 | Облучатель бактерицидный | 18 |
| 534 | Весы эл. «Саша» | 2 |
| 535 | Тонометр с футляром | 5 |
| 536 | Облучатель ОБН | 3 |
| 537 | Термостат | 1 |
| 538 | Весы медицинские эетрон. ВМЭ-1 | 1 |
| Терапевтическое отделение №1 |  |  |
| 539 | Бронхоскоп | 1 |
| 540 | Дистилятор Д-4 | 1 |
| 541 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 542 | Облучатель УГД-БП-12 | 1 |
| 543 | Отсасыватель хирургический ОХ-2 | 1 |
| 544 | Стерилизатор ГП-20 | 1 |
| 545 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 546 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 547 | Электрокардиограф "Биосс" малыш | 1 |
| 548 | Электрокардиограф ЭKIT-01 | 1 |
| 549 | Электрокардиограф ЭKIT-03М2 | 1 |
| 550 | Оксипульс-01 | 1 |
| 551 | Электрокардиограф ЭKIT-04 | 1 |
| 552 | Электрокардиограф с комбинированным питанием | 1 |
| 553 | Тонометр | 11 |
| 554 | Облучатель бактерицидный | 2 |
| 555 | Старилизатор ШСС-80 | 1 |
| Травматологическое отделение |  |  |
| 556 | Дистиллятор Д-4-2 | 1 |
| 557 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 558 | Облучатель бактерицидный ОБПЕ-450 | 1 |
| 559 | Отсасыватель хирургический | 1 |
| 560 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 561 | Эхоэнцефогоскоп ЭЭС-12 | 1 |
| 562 | Шкаф сушильный ШСВЛ-80 | 1 |
| 563 | Эхоэнцефолоскоп переносной ЭЭС-12 | 1 |
| Операционный блок травматологического отделения |  |  |
| 564 | Аппарат"AORT"-1(эл.дрель) | 1 |
| 565 | Многофункциональный комплект аппарат для проведения спиц и сверления | 1 |
| 566 | Набор "Альфа" в комплекте с пилой ПКТ | 1 |
| 567 | Негатоскоп НТ-48 | 1 |
| 568 | Перфоратор ПМР | 1 |
| 569 | Светильник 7-ми рефлекторный | 1 |
| 570 | Светильник бестеневой 9-ти рефлекторный | 1 |
| 571 | Светильник бестеневой СБП-А-15 | 1 |
| 572 | Светильник передвижной бестеневой 4-х рефлекторный | 1 |
| 473 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 574 | Стол операционный | 1 |
| 575 | Стол операционный | 1 |
| 576 | Эл.нож ЭН-57 | 1 |
| 577 | Дермотом в ком. | 1 |
| 578 | Камера для хранения стерилизационного инструмент. | 1 |
| Урологическое отделение |  |  |
| 579 | Аппарат"Урат-1" цистоскоп универсальный | 1 |
| 580 | Аппарат для резания коагуляции токами высокой частоты(электронож) Диатермия | 1 |
| 582 | Урологический аппарат"Захват" с набором экстракторов | 1 |
| 582 | Цистоскоп ЦУО ВС-11 | 1 |
| 583 | Трубка оптическая | 1 |
| Физкабинет ул.Дружбы 22 |  |  |
| 584 | Апп-т. Луч-2 | 1 |
| 585 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 586 | Апп-т. УВЧ-66 | 1 |
| 587 | Апп-т. УВЧ-66 | 1 |
| 588 | Апп-т. ультразвуковой | 1 |
| 589 | Апп-т.. Искра-1 | 1 |
| 590 | Апп-т. низкочастотный | 1 |
| 591 | Апп-т. Искра-1 | 1 |
| 592 | Апп-т. «Поток» | 1 |
| 593 | Апп-т. СНИМ-1 | 1 |
| 594 | Апп-т. ультразвуковой УТП-1 | 1 |
| 595 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 596 | Апп-т. динам.токов ДТ-50-3 Тонус-2 | 1 |
| 597 | Апп-тЭкран-2 с трубками | 1 |
| 598 | Ингалятор ПЭР-У-1 | 1 |
| 599 | Апп-т. УВЧ-80 терапевт. «Ундатерм» | 1 |
| 600 | Апп-т. Амплипульс-5 | 1 |
| 601 | Апп-т «Поток» | 1 |
| 602 | Апп-т «БОП-4» | 1 |
| 603 | Облучатель ОРК-21 | 1 |
| 604 | Облучатель ОКУФ | 2 |
| 605 | Облучатель ртут. кварцевый | 2 |
| 606 | Лампа кварцевая | 2 |
| 607 | Лампа «Соллюкс» | 1 |
| 608 | Парафинонагреватель | 1 |
| Физкабинет пол-ка №1 |  |  |
| 609 | Ап-т «Амплипульс» | 1 |
| 610 | Аппарат "Амплипульс" | 1 |
| 611 | Аппарат"Волна" | 1 |
| 612 | Аппарат "Дельта" | 1 |
| 613 | Аппарат "Дельта"-102 | 1 |
| 614 | Аппарат "Луч" | 1 |
| 615 | Аппарат "Луч-3" | 1 |
| 616 | Аппарат "Полюс" | 1 |
| 617 | Аппарат "Поток-1" | 1 |
| 618 | Аппарат"СНИМ"-1 | 1 |
| 619 | Аппарат"СНИМ"-2 | 1 |
| 620 | Аппарат"Элиман" | 1 |
| 621 | Аппарат БОП-4 | 1 |
| 622 | Аппарат БОП-4 | 1 |
| 623 | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 |
| 624 | Аппарат для диатермии универсальный | 1 |
| 625 | Аппарат для франкнилизации | 1 |
| 626 | Аппарат ИКВ-4 | 1 |
| 627 | Аппарат интердин | 1 |
| 628 | Аппарат ламповый | 1 |
| 629 | Аппарат ЛОР | 1 |
| 630 | Аппарат механотерапии | 1 |
| 631 | Аппарат низкочастотной терапии | 1 |
| 632 | Аппарат низкочастотной терапии | 1 |
| 633 | Аппарат Т-5 | 1 |
| 634 | Аппарат Тонус-2 | 1 |
| 635 | Аппарат УВЧ | 1 |
| 636 | Аппарат УВЧ | 1 |
| 637 | Аппарат УВЧ-50-01 | 1 |
| 638 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 639 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 640 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 641 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 642 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 643 | Аппарат УВЧ-80 | 1 |
| 644 | Аппарат ультразвуковой | 1 |
| 645 | Аппарат физиотерапевтический лазерный «Мустанг» | 1 |
| 646 | Аппарат Экран | 1 |
| 647 | Аппарат "Мустанг" | 1 |
| 648 | Аппарат"Сним" | 1 |
| 649 | Аппарат"Стимул" | 1 |
| 650 | Аппарат"Тонус" | 1 |
| 651 | Ингалятор "Туман" | 1 |
| 652 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 653 | Ингалятор АИ-2 | 1 |
| 654 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 655 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 656 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 657 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 658 | Ингалятор ПАИ-2 | 1 |
| 659 | Ингалятор УИ-2 | 1 |
| 660 | Лампа "Солюкс" | 1 |
| 661 | Лампа"Солюкс" | 1 |
| 662 | Стерилизатор эл. | 1 |
| 663 | Тубус со световым центром | 1 |
| 664 | Электроимпульсатор универсальный | 1 |
| 665 | Апп-т КЭД -5 | 1 |
| 666 | Облучатель ОКУФ | 2 |
| 667 | Лампа трут.кварцевая | 1 |
| 668 | Апп-т «ПОТОК» | 7 |
| 669 | Лампа кварцевая прт. | 4 |
| 670 | Апп-т эл. «Вихрь» | 1 |
| 671 | Апп-т ИМУ | 1 |
| 672 | Облучатель ОРБ-91 | 2 |
| 673 | Апп-т эл.стимулятор | 2 |
| 674 | Инголятор | 2 |
| 675 | Облучатель БОП | 1 |
| 676 | Облучатель переносной | 1 |
| 677 | Облучатель УГП-1 | 1 |
| 678 | Апп-т УЗТ | 1 |
| 679 | Апп-т магнитно-лазерной терапии | 2 |
| 680 | Облучатель ОКН-11 | 1 |
| 681 | АЛТ «Муравей т» | 1 |
| 682 | АЛТ «Мотылёк 7» | 1 |
| 683 | АЛТ«Мотылёк 12» | 1 |
| 684 | Излучатель «Мустанг» | 1 |
| 685 | Тонометр Маклакова | 1 |
| 686 | Апп-т «Поток-1» | 1 |
| 687 | Тонометр | 3 |
| Физкабинет терап.№1 |  |  |
| 688 | Аппарат"Дельта" | 1 |
| 689 | Аппарат БОП-4 | 1 |
| 690 | Аппарат для микроволновой терапии передвижной | 1 |
| 691 | Аппарат портативный №717 | 1 |
| 692 | Аппарат УВЧ-30 | 1 |
| 693 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 694 | Аппарат УВЧ-66 | 1 |
| 695 | Аппарат"Искра-1" | 1 |
| 696 | Аппарат УВЧ-80 | 1 |
| 697 | Аппарат УЗЛБ-УЗТ-1 | 1 |
| 698 | Аппарат УЗТ-1.04 ультразвуковой | 1 |
| 699 | Аппарат"Искра-1" | 1 |
| 700 | Аппарат"Сним-1" | 1 |
| 701 | Гимнастический комплекс здоровья | 1 |
| 702 | Ингалятор ИУП-1 | 1 |
| 703 | Облучатель ртутно-кварцевый маячный | 1 |
| 704 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | 1 |
| 705 | Апп-т «Поток» | 4 |
| 706 | Апп-т небулайзер | 2 |
| 707 | Облучатель ОБН-150 | 4 |
| 708 | Облучатель настольный | 3 |
| 709 | Облучатель бактерицидный | 10 |
| Физиотерапевтическое отделение |  |  |
| 710 | Апп-т "Поток" | 1 |
| 711 | Апп-т Амплипульс-5 | 1 |
| 712 | Апп-т Искра-1 | 1 |
| 713 | Апп-т Искра-1 | 1 |
| 714 | Апп-т Луг-2 | 1 |
| 715 | Апп-т низкочастотный | 1 |
| 716 | Апп-т СНИМ-1 | 1 |
| 717 | Апп-т УВЧ-66 | 1 |
| 718 | Апп-т УВЧ-66 | 1 |
| 719 | Апп-т УВЧ-80 терапевт."Ундатерм" | 1 |
| 720 | Апп-т ультразвуковой | 1 |
| 721 | Апп-т ультразвуковой УТП-1 | 1 |
| 722 | Апп-т Экран-2 с трубками | 1 |
| 723 | Ингалятор аэрозольный | 1 |
| 724 | Ингалятор АИ-1 | 1 |
| 725 | Ингалятор ПЭР-У-1 | 1 |
| 726 | Апп-т динам. токов ДТ-50-3 Тонус-2 | 1 |
| Хирургическое отделение |  |  |
| 727 | Дистиллятор Д-4-2 | 1 |
| 728 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 729 | Стерилизатор ГП-40 | 1 |
| 730 | Установка для производства дезинфицирующего раствораСТЭЛ-4-Н-60-02 | 1 |
| 731 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 | 1 |
| 732 | Шкаф сушильный ШСВЛ-80 | 1 |
| 733 | Электрокардиограф ЭКIТ-07 | 1 |
| 734 | Стерилизатор воздушный ГП-40-2 | 1 |
| 735 | Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ | 1 |
| 736 | Ректоскоп | 1 |
| 737 | Светильник бестеневой 7-ми рефлекторный | 1 |
| 738 | Дезинфицирующая камера | 1 |
| 739 | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 1 |
| 740 | Облучатель ОБП-300 | 1 |
| Операционный блок хирургического отделения |  |  |
| 741 | Автоклав ГК-100-3М | 1 |
| 742 | Дистиллятор Д-4-2 | 1 |
| 743 | Дестилятор ДЭ-25 | 1 |
| 744 | Лампа операционная с блоком питания 3-х местная 9-ти рефлекторная | 1 |
| 745 | Лампа операционная с блоком питания 3-х местная 9-ти рефлекторная | 1 |
| 746 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| 747 | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 748 | Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300 | 1 |
| 749 | Облучатель бактерицидный потолочный | 1 |
| 750 | Осасыватель ОХ-10 | 1 |
| 751 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 | 1 |
| 752 | Светильник 4-х рефлекторный передвижной | 1 |
| 753 | Светильник 9-ти рефлекторный | 1 |
| 754 | Светильник бестеневой СБАП-15 | 1 |
| 755 | Стерилизатор ГК-100-3 | 1 |
| 756 | Стерилизатор ГП-80 | 1 |
| 757 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 М | 1 |
| 758 | Стерилизатор паровой ГК-100-3М | 1 |
| 759 | Стол операционный 03 медикор | 1 |
| 760 | Стол операционный ОУМ-1 | 1 |
| 761 | Стол операционный СУМ-1 | 1 |
| 762 | Сушильный шкаф стерилизационный | 1 |
| 763 | Шкаф ШСС-80 | 1 |
| 764 | Эндохирургическое оборудование для лапороскопических операций | 1 |
| 765 | Лампа для источника света"Quantum-4000" | 1 |
| 766 | Отсасыватель ОХ-10 | 1 |
| 767 | Отсасыватель хирургический ОХ-10 | 1 |
| 768 | Стерилизатор паровой однокамерный ГК-100-1-П3 | 1 |
| 769 | Стерилизатор паровой однокамерный ГК-100-1-ПЗ | 1 |
| 770 | Стол операционный универсальный СОУ-1 с ручным управлением | 1 |
| 771 | Столик хирургический "Гусь"665*430 | 1 |
| 772 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80 | 1 |
| 773 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П-3 | 1 |
| 774 | Облучатель бактерицидный | 12 |
| 775 | Тонометр | 1 |
| Эндоскопический кабинет |  |  |
| 776 | Негатоскоп -НТ-48 | 1 |
| 777 | Фиброскоп | 1 |
| 778 | Эндоскопический отсос | 1 |
| 779 | Адаптер д/фиброскопа | 1 |
| 780 | Апп-т "Мустаг-2000" | 1 |
| 781 | Аппарат электронож ЭН-57 М | 1 |
| 782 | Гастероскоп-фибродуоденоскоп JF-BT-20 | 1 |
| 783 | Гастродуоденоскоп"Олимпус"XQ-10 | 1 |
| 784 | Биопситные щепцы | 1 |
| 785 | Держатель для эндоскопа двойной | 1 |
| 786 | Лазерная излучающая головка | 1 |