«23» апреля 2007г.

№ 4с-3040/07

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК.

1. Запрос котировок проводит: уполномоченный орган

Муниципальный заказчик:   МУЗ «Ефремовская стоматологическая поликлиника»

Место нахождение: 301840,  г. Ефремов, ул. Дачная, д.4

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, д.4

Адрес электронной почты:  e-mail: stomat@efremov.tula.net

Номер контактного телефона:  (48741) 61991

Уполномоченный орган:   Администрация муниципального образования Ефремовский район в лице отдела по экономическому анализу и прогнозу

Место нахождение:  301840,  г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб. 34

Почтовый адрес:  301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб. 34

Адрес электронной почты: e-mail: glavaefr@efremov.tula.net

Номер контактного телефона: тел/факс (48741) 60901

2. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заседание проводится по адресу: г. Ефремов, ул. Свердлова, д.43,  администрация муниципального образования Ефремовский район,  каб.34. «23» апреля 2007г.  в 15 часов 00 минут по московскому времени.

3. Состав единой муниципальной комиссии. Состав единой муниципальной комиссии утвержден постановлением главы муниципального образования Ефремовский район 10.07.2006г №774. В состав  единой муниципальной  комиссии входит 12 членов. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум состоялся, комиссия правомочна.

4. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования Ефремовский район, средства, полученные от предпринимательской деятельности

Наименование и характеристики  поставляемого товара: медицинское оборудование

Объем  поставляемого товара: согласно Приложению

Место  поставки товара: МУЗ «Ефремовская стоматологическая поликлиника»

Сроки  поставки товара: II квартал 2007г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  стоимость товара включает расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта:  248 000 (Двести сорок восемь тысяч) рублей

Срок и условия оплаты поставки товара: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, оплата производится  по  счету-фактуре

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 календарных дней

5. Сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

| № | Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/4с-3040/07 сумма контракта – 202 000 (Двести две тысячи) рублей Стоматологическая установка Smail Mini - 175 000руб. Компрессор ДК 5010С – 27 000руб. | ООО «Денталь - Т», г.Тула, ул. Тимирязева, д.70, оф. 108 |
| 2 | 2/4с-3040/07 сумма контракта – 181 030 (Сто восемьдесят одна тысяча тридцать) рублей Стоматологическая установка Smail Mini Компрессор ДК 5010С | ООО «Альфа Система», г.Воронеж, Ленинский пр., 119 |
| 3 | 1/4с-3040/07 сумма контракта – 231 208 (Двести тридцать одна тысяча двести восемь) рублей Стоматологическая установка Smail Mini Компрессор ДК 5010С | ООО «Здравсервис», 300024, г.Тула, ул.Рязанская, 38 |

6. Единая муниципальная комиссия рассмотрела котировочные0/27емов, ул.Лермонтова  заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующие единогласные решения:

1. Все котировочные заявки соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

2. В соответствии с требованиями ст. 47 Федерального закона от 21.07.05г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования: стоматологической установки Smail Mini и компрессора ДК 5010С с  участником размещения заказа, подавшим котировочную заявку, с наименьшей суммой контракта и соответствующую всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок: ООО «Альфа Система», г.Воронеж, Ленинский пр., 119.

7. Заседание единой муниципальной комиссии окончено «23» апреля 2007г. в 15 часов 45 минут по московскому времени. Каб. 34.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой муниципальной комиссии

|  | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя единой муниципальной комиссии | Фомин В.И. | подпись |
| Члены единой муниципальной комиссии | Мамедов Г.А. Бобровский С.А. Лукьянова Е.А. Рогозина Л.В. Кузнецова Н.И. Пушкарева Л.Д. | подпись подпись подпись подпись подпись подпись |
| Секретарь единой муниципальной комиссии | Цидаева С.А. | подпись |

Приложение к  протоколу рассмотрения

и оценки котировочных заявок

1. Стоматологическая установка Smail Mini

Стоматологическое кресло:

- один подлокотник;

- электромеханический активный привод кресла;

- максимальный вес пациента – не ниже 130кг;

- максимальный вес – 100кг;

- электромеханический подъем и опускание кресла;

- электромеханический подъем и опускание спинки;

- педаль управления креслом универсальная переносная;

- трехфункциональный анатомический подголовник;

- программирование на 4 независимых положения;

- минимальное нижнее положение кресла не больше 420±20мм от пола;

- максимальное верхнее положение кресла не меньше 870±20мм от пола;

- основное положение опоры спины 18º ± 3º от вертикальной плоскости;

- складывание опоры спины не меньше 94º ± 3º от вертикальной плоскости;

- номинальное напряжение 230В,  (110В) ±10%;

-номинальная частота 50Гц, (60Гц) ±2%;

- номинальная потребляемая мощность не выше 300 ВА;

- подголовник переставляется по высоте на 165мм

Стоматологическая установка с креплением на кресло

-  пантографический рычаг столика врача;

- нижняя подводка инструментов;

- шпрей-пистолет трехфункциональный;

- блок управления для турбины с подсветкой

- блок управления  электрического микромотора;

-           с плавной регулировкой числа оборотов до 40 000 об. В мин.;

- блок управления для пневматического  скалера;

- система подачи дистиллированной воды на наконечники;

- педаль управления инструментами;

- номинальное напряжение 230 В, (110 В) ± 10%;

- номинальная частота 50 Гц, (60 Гц) ± 2%;

- номинальная потребляемая мощность 150 ВА;

- входное давление воздуха 0,5 Мпа (+ 0,2-0,03) Мпа;

- входное давление воды 0,6  Мпа (-0,3) Мпа;

- масса без кресла не больше 65кг ± 5%;

- блок подключения электроэнергии, сжатого воздуха, воды, слива для установки в отдельном выносном блоке.

Гидроблок с плевательницей

- поворотная керамическая плевательница, угол поворота мин.80º;

- система управления смывом плевательницы и наполнения стакана на плевательнице;

- кран наполнения стакана;

- кран смыва плевательницы;

- слюноотсос (эжекторный).

Зубоврачебный светильник

- сила потока  25.000 Люкс;

- бестеневой отражатель;

- минимальный тепловой поток;

- на пантографическом плече;

- плавная регулировка уровня освещения;

- галоген. Лампа 17В, 95 Ватт.

Электрический микромотор P2ED460

- с внутренним охлаждением  наконечников;

- с воздушным охлаждением микромотора;

- без подсветки;

- число оборотов до 40 000;

- напряжение мин. – 5В;

- напряжение макс. -  26В;

-  крутящий момент макс. 25мНм;

- время работы – макс. 2,5 мин.;

- время перерыва – мин. 7,5 мин.;

- давление охлаждающего воздуха для мотора 0,25-0,5 Мпа.

2.  Компрессор ДК 5010С – 1 штука