ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №7б-3013/08

1. Запрос котировок проводится: муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик:   МУЗ "Ефремовская районная больница"

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Адрес электронной почты:  e-mail: root@crhefr.phtula.mednet.com

Номер контактного телефона:  (48741) 63136, тел/факс (48741) 63137

2. Источник финансирования заказа:  внебюджетные средства

3. Существенные условия контракта.

Наименование поставляемых товаров: медицинское оборудование

Количество и характеристики  поставляемых товаров:  согласно приложению

Место  поставки товара:  по месту нахождению Заказчика

Сроки  поставки товара: с момента подписания муниципального контракта по 03.04.2008г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением муниципального контракта, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта: 272 900 (Двести семьдесят две тысячи девятьсот) рублей

Срок и условия оплаты поставки товара: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, оплата производится по предъявленным счетам-фактурам, до полного исполнения своих обязательств по поставке товара

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 – 20 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, отдел по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «28» февраля 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «07» марта 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

В связи с тем, что Заказчик не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа из-за отсутствия системы электронной цифровой подписи, заявки в форме электронного документа не принимается.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

Заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Предоставление таблицы цен (смет) не по форме, приведенной в котировочной заявке, наличие оговорок относительно условий оплаты, а также предоставлении в таблице цен (сметах) неполной и недостоверной информации, в том числе наличие арифметических ошибок, приводящее к тому, что цена предложения участника размещения заказа не соответствует расчетам, приведенным в таблице цен, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей котировочной заявки и ведет к отклонению котировочной заявки.

словия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение к извещению о проведении запроса котировок

| № | Наименование оборудования | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор – монитор ДКИ Н-08 Аксион-Х | Энергия импульса при электрическом сопротивлении тела пациента 25-100 ОМ, Дж-5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 150, 200, 250, 300, 360. Потребляемая мощность (не более), Вт – 200. Электробезопасность – класс II, тип BF. Масса (не более), кг – 8,5. Габаритные размеры, мм – 385х140х455 Размеры экрана, мм – 120х90 Чувствительность экрана ЭКГ, мм/мВ – 5, 10, 20 Скорость перемещения изображения, мм/с – 12,5,25,50 Разрешение, точек/мм – 8 Скорость протяжки бумажной ленты, мм/с – 25,50 Ширина бумажной ленты, мм - 57±1 | 2 |
| 2 | Термостат TW – 2.02 объем 7,5л | Диапазон устанавливаемой температуры, С – от комнатной +3 до 100 Точность поддержания температуры, С - +0,1 Температура окружающей среды, С – 10-35 Максимальное время выхода на заданную температуру, мин.– 50 Максимальный объем жидкости в ванне, л – 7,5 Температура стабилизации выше окружающей среды, С – на 3 Продуктивность насоса внешнего контура, л/мин – 3 Параметры тока, В/Гц – 220/50 Потребляемая мощность, кВт – 1,5 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 320х265х260 Вес (без жидкости), кг – 2,8 Габаритные размеры (с упаковкой), кг – 360х310х220 Масса (с упаковкой), кг – 3,0 | 2 |
| 3 | Гипсоотстойник Г-1 | Гипсотстойник из нержавеющей стали для гипсового стола. Камера имеет 3 отделения и крышку. В комплект входит 2 шланга. Вес: 3 кг Размеры: длина – 370мм, ширина – 180мм, высота – 240мм | 1 |
| 4 | Дозатор шприцевой внутривенный ДШВ 1 | Максимальное время непрерывной работы, ч – 20 Диапазон измерения скоростей, мл/ч – 0,6-70 Напряжение сети, В – 220 Потребляемая мощность, Вт – не более 5 Частота сети переменного тока, Гц – 50 Средний срок службы, лет – 5 Габариты, мм – 320х125х185 Масса, кг – 3 Габариты (с упаковкой), мм – 460х280х230 Масса (с упаковкой), кг - 5 | 1 |
| 5 | Опрыскиватель Квазар 6л |  | 4 |
| 6 | Спироанализатор р СМП-21/01-РД | Диапазон измерения скорости потока воздуха -10 + 13,8 л/сек Диапазон измерения объемов 0 – 10л Дисплей – монохромный, жидкокристаллический Размер – 113х63мм Разрешение – 200х128 точек Напряжение питания – 200-240 В. 50Гц Мощность потребляемая от сети – не более 5Вт Размеры – 200х150х53 мм Масса – 1,5кг (без шприца и принтера) Комплект поставки: спирограф, датчик спирографа, принтер струйный фирмы Hewlett Packard с кабелем (дополнительно), загубник (5 штук), зажим для носа, шнур сетевой, шнур Витовой для датчика, шприц калибровочный 3л, руководство по эксплуатации | 1 |
| 7 | Ларингоскоп с 4-мя клинками |  | 1 |