ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 5а -3221/09

1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик:  Администрация муниципального образования Ефремовский район

Место нахождения:    301840,  г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43

Почтовый адрес:  301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43

Адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

Номер контактного телефона: (48741)6-14-90

Контактное лицо: Меркулова Татьяна Николаевна

2. Существенные условия контракта.

Источник финансирования заказа: за счет субвенций из федерального бюджета по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

Наименование выполняемых работ: текущий ремонт зала  бракосочетания отдела ЗАГС  администрации муниципального образования Ефремовский район

Объем выполняемых работ: согласно смете

Место выполнения работ:  301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Ломоносова, д.8

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта до 01.12.2009г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта: 396 101,29  (Триста девяносто шесть тысяч сто один) руб. 29 коп

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя за счет субвенций из федерального бюджета по ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния». Авансовый платеж в размере 30% от стоимости муниципального контракта. Окончательный расчет на основании акта  выполненных работ до 15.12.2009 г.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

3. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «15» сентября  2009г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «23»сентября 2009г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

4. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Муниципальный заказчик:

Глава МО Ефремовский район:              _______________              Пономарев С.А.

МП

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт зала бракосочетания отдела ЗАГС администрации муниципального образования

Ефремовский район

| № п\п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1.         Устройство подвесных потолков двухуровневых из гипсокартона                                                                        м2 потолков                  57.2

2           Облицовка гипсокартонными листами стен с креплением на пристенный металлический каркас                  100м2                           0.769

отделываемой

поверхности

3.           Разборка плинтусов деревянных                                                                                                                           100м плинтуса             0.31

4.           Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков                                           100м2                            0.572

покрытия

5.           Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен                                                  100м2                            0.769

покрытия

6.          Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен высококачественная по                     100м2                            0.769

гипсокартону                                                                                                                                                           окрашиваемой

поверхности

7.          Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков высококачественная                  100м2                            0.83

по гипсокартону                                                                                                                                                       окрашиваемой

поверхности

8.           Разборка облицовки стен из щитов- картин из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном              100м2                        0.173

облицовки  стен

9.          Оформление дверных и оконных проемов, ниш радиаторов отопления проемов в перегородках                  м2 дверного                   15

оцинкованным профилем - 34-ПС  50\50                                                                                                                проема

10.        Облицовка гипсокартонными листами откосов                                                                                                      100м2                             0.1

отделываемой

поверхности

11.        Декоративная отделка поверхностей стен набивка фриза по трафарету масляная                                         100м2                         0.54

отделываемой

поверхности

12.        Установка декоративных решеток над регистрами отопления и радиаторами                                                 100 изделий              0.14

13.        Установка выключателей одноклавишных неутопленного типа при открытой проводке (3+2=5шт)               100шт.                       0.05

14.       Установка розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке                                                    100 шт.                       0.08

15.       Затягивание проводов  проложенные в  гофротрубу, первый одножильный или многожильный в общей

оплетке, суммарное сечение мм2, до 6                                                                                                                    100м                                1

16.       Затягивание проводов  проложенные в гофротрубу, первый одножильный первый одножильный или            100м                           0.66

многожильный в общей оплетке, суммарное сечение мм2, до 6 для люминесцентных   светильников

подсветки (42м +(2*12м)=66м

17.       Затягивание проводов проложенные в гофротрубу, каждый последующий одножильный                               100м                                1

многожильный в общей оплетке суммарное сечение мм2, до 6

18.       Затягивание проводов проложенные в гофротрубу, каждый последующий одножильный или                         100м                           0.12

многожильный в общей оплетке , суммарное сечение мм», до 6 для 2 группы люминесцентных

светильников подсветки

- Труба гофрированная по установленным конструкциям креплением скобами, диаметр, мм                                         100м                           1.54

до 25(100м+42м+12м= 154м)

20.      Установка люстр для ламп накаливания с количеством ламп до 12                                                                     100 шт.                       0.02

21.      Установка светильников для ламп накаливания настенный –«Бра» с креплением винтами, двухламповый   100 шт.                       0.12

22.       Установка светильников подсветки с люминесцентными лампами количество ламп в светильнике 1.

Длина светильника 640мм. Периметр 42 метров 42:0.64=65 шт. Примем- 64 шт. по 16 штук на сторону.

Разделить на 2 группы, чтобы ток в каждой не превышал 5А                                                                              100 шт.                       0.64

Начальник  службы технического контроля МО Ефремовского района                                                                                 В.А.Герасимов

| Стройка: | г.Ефремов Тульской области |
| --- | --- |
| Объект: | отдел ЗАГС |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| На текущий ремонт зала бракосочетания отдела ЗАГС администрации муниципального образования Ефремовский район |
| Сметная стоимость: | 396.10129 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.763 | тыс.чел.ч |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2009 г. |

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Е10-05-011-1 | Устройство подвесных потолков: двухуровневых (П 112) | м2 потолков | 57.2 | 153.70 |  |  | Е10-05-011-1 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 7.82 | 1.15 | 514.40 |  | 9.09 | 4 675.89 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.20 | 1.25 | 14.30 |  | 5.25 | 75.08 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 145.68 |  | 8 332.90 |  | 1.7 | 14 165.92 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 106.2 |  | 546.29 |  | 106.2 | 4 965.80 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 53.55 |  | 275.46 |  | 53.55 | 2 503.94 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.058 |  |  |  |  |  |  | 60.5176 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 683.35 |  |  | 26 386.62 | 60.5176 |
| 2. | Е10-05-011-2 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) | м2 потолков | 57.2 | 159.09 |  |  | Е10-05-011-2 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 8.25 | 1.15 | 542.68 |  | 9.09 | 4 933.01 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.39 | 1.25 | 27.89 |  | 5.46 | 152.25 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 150.45 |  | 8 605.74 |  | 1.7 | 14 629.76 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 106.2 |  | 576.33 |  | 106.2 | 5 238.86 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 53.55 |  | 290.61 |  | 53.55 | 2 641.63 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.1155 |  |  |  |  |  |  | 63.8066 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 043.24 |  |  | 27 595.50 | 63.8066 |
| 3. | Е15-07-016-1 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.769 | 9 444.19 |  |  | Е15-07-016-1 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 133.88 | 1.15 | 1 002.75 |  | 9.09 | 9 114.97 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 151.33 | 1.25 | 145.47 |  | 5.25 | 763.70 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.09 | 1.25 | 2.01 |  | 9.09 | 18.26 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8 158.98 |  | 6 274.26 |  | 1.9 | 11 921.09 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 949.50 |  | 94.5 | 8 630.90 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 469.73 |  | 46.75 | 4 269.79 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 148.1775 |  |  |  |  |  |  | 113.9485 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 841.69 |  |  | 34 700.44 | 113.9485 |
| 4. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.31 | 27.48 |  |  | Е57-3-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 27.48 |  | 8.52 |  | 9.09 | 77.44 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 80 |  | 6.82 |  | 80 | 61.95 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 68 |  | 5.79 |  | 68 | 52.66 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3.77 |  |  |  |  |  |  | 1.1687 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.13 |  |  | 192.05 | 1.1687 |
| 5. | Е15-04-006-1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.572 | 181.86 |  |  | Е15-04-006-1 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 72.90 | 1.15 | 47.95 |  | 9.09 | 435.90 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.77 | 1.25 | 0.55 |  | 4.27 | 2.35 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.10 | 1.25 | 0.07 |  | 9.09 | 0.65 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 108.19 |  | 61.88 |  | 4.88 | 302.00 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 45.38 |  | 94.5 | 412.54 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 22.45 |  | 46.75 | 204.09 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 9.315 |  |  |  |  |  |  | 5.32818 |
|  |  |  |  |  |  |  | 178.22 |  |  | 1 356.88 | 5.32818 |
| 6. | Е15-04-006-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.769 | 167.91 |  |  | Е15-04-006-3 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 58.95 | 1.15 | 52.13 |  | 9.09 | 473.88 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.77 | 1.25 | 0.74 |  | 4.27 | 3.16 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.10 | 1.25 | 0.10 |  | 9.09 | 0.87 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 108.19 |  | 83.20 |  | 4.88 | 406.01 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 49.36 |  | 94.5 | 448.64 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 24.42 |  | 46.75 | 221.95 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 7.5325 |  |  |  |  |  |  | 5.7924925 |
|  |  |  |  |  |  |  | 209.84 |  |  | 1 553.63 | 5.7924925 |
| 7. | Е15-04-005-9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.769 | 1 678.97 |  |  | Е15-04-005-9 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 417.78 | 1.15 | 369.46 |  | 9.09 | 3 358.43 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 7.92 | 1.25 | 7.61 |  | 3.96 | 30.15 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.20 | 1.25 | 0.19 |  | 9.09 | 1.75 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 253.27 |  | 963.76 |  | 2.2 | 2 120.28 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 349.32 |  | 94.5 | 3 175.37 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 172.81 |  | 46.75 | 1 570.88 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 53.383 |  |  |  |  |  |  | 41.051527 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 862.97 |  |  | 10 255.11 | 41.051527 |
| 8. | Е15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.83 | 1 882.43 |  |  | Е15-04-005-10 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 502.92 | 1.15 | 480.04 |  | 9.09 | 4 363.54 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8.50 | 1.25 | 8.82 |  | 3.96 | 34.92 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.20 | 1.25 | 0.21 |  | 9.09 | 1.89 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 371.01 |  | 1 137.94 |  | 2.2 | 2 503.46 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 453.84 |  | 94.5 | 4 125.33 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 224.52 |  | 46.75 | 2 040.84 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 64.262 |  |  |  |  |  |  | 53.33746 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 305.14 |  |  | 13 068.09 | 53.33746 |
| 9. | Е15-01-049-4 | Разборка облицовки стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0.173 | 11 703.43 |  |  | Е15-01-049-4 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н2= 0, Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 450.34 | 0.5 | 38.95 |  | 9.09 | 354.10 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 80.03 | 0.5 | 6.92 |  | 4.09 | 28.31 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.19 | 0.5 | 0.19 |  | 9.09 | 1.72 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 11 173.06 |  |  |  | 2.69 |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 36.99 |  | 94.5 | 336.25 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 18.30 |  | 46.75 | 166.35 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 25.3 |  |  |  |  |  |  | 4.3769 |
|  |  |  |  |  |  |  | 101.17 |  |  | 885.01 | 4.3769 |
| 10. | Е15-07-015-1 | Оформление дверных и оконных проемов, ниш радиаторов отопления проемов в перегородках: -34-ПС 50/50 | м2 дверного проема | 15 | 107.22 |  |  | Е15-07-015-1 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 15.30 | 1.15 | 263.93 |  | 9.09 | 2 399.08 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 91.92 |  | 1 378.80 |  | 4.25 | 5 859.90 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 249.41 |  | 94.5 | 2 267.13 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 123.39 |  | 46.75 | 1 121.57 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.07 |  |  |  |  |  |  | 31.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 015.53 |  |  | 11 647.68 | 31.05 |
| 11. | Е15-02-024-3 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.1 | 6 347.64 |  |  | Е15-02-024-3 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 419.16 | 1.15 | 163.20 |  | 9.09 | 1 483.52 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 53.72 | 1.25 | 6.72 |  | 4.63 | 31.09 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 18.82 | 1.25 | 2.35 |  | 9.09 | 21.38 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4 874.76 |  | 487.48 |  | 2.91 | 1 418.56 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 156.44 |  | 94.5 | 1 422.13 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 77.39 |  | 46.75 | 703.54 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 199.272 |  |  |  |  |  |  | 19.9272 |
|  |  |  |  |  |  |  | 891.23 |  |  | 5 058.83 | 19.9272 |
| 12. | Е15-04-047-13 | Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету масляная | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.54 | 2 875.95 |  |  | Е15-04-047-13 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 2 504.16 | 1.15 | 1 555.08 |  | 9.09 | 14 135.71 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.35 | 1.25 | 0.91 |  | 4.1 | 3.74 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.10 | 1.25 | 0.07 |  | 9.09 | 0.61 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 370.44 |  | 200.04 |  | 1.97 | 394.07 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 94.5 |  | 1 469.62 |  | 94.5 | 13 358.82 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 46.75 |  | 727.03 |  | 46.75 | 6 608.73 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 306.36 |  |  |  |  |  |  | 165.4344 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 952.68 |  |  | 34 501.07 | 165.4344 |
| 13. | Е10-01-059-1 (Применительно) | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.-декоративных решеток над регистрами отопления и радиаторами | 100 изделий | 0.14 | 8 866.56 |  |  | Е10-01-059-1 |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н2= 0, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 563.63 | 1.15 | 90.74 |  | 9.09 | 824.87 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 175.77 | 1.25 | 30.76 |  | 4.18 | 128.58 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 17.20 | 1.25 | 3.01 |  | 9.09 | 27.36 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8 127.16 |  |  |  | 3.2 |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 106.2 |  | 99.56 |  | 106.2 | 905.07 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 53.55 |  | 50.20 |  | 53.55 | 456.37 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 86.4225 |  |  |  |  |  |  | 12.09915 |
|  |  |  |  |  |  |  | 271.27 |  |  | 2 314.88 | 12.09915 |
| 14. | Коммерч.предложе | Решетка декоративная 600*900 мм | шт. | 14 | 540.00 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 540.00 |  | 7 560.00 |  |  | 7 560.00 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 40 466.52 |  |  | 109 164.69 | 577.83871 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 466.52 |  |  | 109 164.69 | 577.83871 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  | 4 988.85 |  |  | 45 348.79 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  | 2 482.10 |  |  | 22 562.32 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 47 937.47 |  |  | 177 075.80 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 47 937.47 |  |  | 177 075.80 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 988.85 |  |  | 45 348.79 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 482.10 |  |  | 22 562.32 |  |
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 5 129.83 |  |  | 46 630.34 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 8.20 |  |  | 74.49 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 250.69 |  |  | 1 253.33 |  |
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 35 086.00 |  |  | 61 281.05 |  |
|  | ИТОГО СМР в текущих ценах |  |  |  |  | 40 466.52 |  |  | 109 164.72 |  |
|  | Пересчет накладных расходов |  |  |  |  | 4 988.85 |  |  | 45 348.79 |  |
|  | Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06 |  | 0.94 |  |  | 4 689.52 |  |  | 42 627.86 |  |
|  | Пересчет сметной прибыли |  |  |  |  | 2 482.10 |  |  | 22 562.32 |  |
|  | ВСЕГО СМР в текущих ценах |  |  |  |  | 47 638.14 |  |  | 174 354.90 |  |
|  | Прочие работы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 40 466.52 |  |  | 109 164.72 |  |
|  | Накладные расходы в текущих ценах |  |  |  |  | 4 689.52 |  |  | 42 627.86 |  |
|  | Сметная прибыль в текущих ценах |  |  |  |  | 2 482.10 |  |  | 22 562.32 |  |
|  | ВСЕГО по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 47 638.14 |  |  | 174 354.90 |  |
|  | ПСД |  | 0.5 |  |  | 238.19 |  |  | 871.77 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- |  | 1 |  |  | 478.76 |  |  | 1 752.27 |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ НДС |  |  |  |  | 48 355.09 |  |  | 176 978.94 |  |
|  | НДС |  | 18 |  |  | 8 703.92 |  |  | 31 856.21 |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 57 059.01 |  |  | 208 835.15 |  |
|  | Раздел 2. Эл.монтажные работы |
| 15. | Ц08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (3+1=4шт) | 100 шт. | 0.04 | 1 503.92 |  |  | Ц08-03-591-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 366.17 |  | 14.65 |  | 9.09 | 133.14 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 128.93 |  | 5.16 |  | 5.47 | 28.21 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.36 |  | 0.01 |  | 9.09 | 0.13 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 008.82 |  | 40.35 |  | 0.89 | 35.91 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 13.93 |  | 95 | 126.61 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 9.53 |  | 65 | 86.63 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 39.5 |  |  |  |  |  |  | 1.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 83.62 |  |  | 410.49 | 1.58 |
| 16. | Ц08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 1 540.23 |  |  | Ц08-03-591-8 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 400.46 |  | 32.04 |  | 9.09 | 291.21 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 130.95 |  | 10.48 |  | 5.46 | 57.20 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.48 |  | 0.04 |  | 9.09 | 0.35 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 008.82 |  | 80.71 |  | 0.89 | 71.83 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 30.48 |  | 95 | 276.98 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 20.85 |  | 65 | 189.51 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 43.2 |  |  |  |  |  |  | 3.456 |
|  |  |  |  |  |  |  | 174.55 |  |  | 886.74 | 3.456 |
| 17. | Ц08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1 | 738.57 |  |  | Ц08-02-412-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 59.31 |  | 59.31 |  | 9.09 | 539.13 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.03 |  | 4.03 |  | 4.83 | 19.46 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 9.09 | 2.18 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 675.23 |  | 675.23 |  | 0.93 | 627.96 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 56.57 |  | 95 | 514.24 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 38.71 |  | 65 | 351.85 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.74 |  |  |  |  |  |  | 6.74 |
|  |  |  |  |  |  |  | 833.85 |  |  | 2 052.66 | 6.74 |
| 18. | Ц08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 для люмининцентных светильников подсветки (42м+(2*12м)=66м) | 100 м | 0.66 | 738.57 |  |  | Ц08-02-412-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 59.31 |  | 39.14 |  | 9.09 | 355.82 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.03 |  | 2.66 |  | 4.83 | 12.85 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.24 |  | 0.16 |  | 9.09 | 1.44 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 675.23 |  | 445.65 |  | 0.93 | 414.46 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 37.34 |  | 95 | 339.40 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 25.55 |  | 65 | 232.22 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.74 |  |  |  |  |  |  | 4.4484 |
|  |  |  |  |  |  |  | 550.34 |  |  | 1 354.75 | 4.4484 |
| 19. | Ц08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1 | 292.65 |  |  | Ц08-02-412-9 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 20.15 |  | 20.15 |  | 9.09 | 183.16 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.02 |  | 2.02 |  | 4.83 | 9.76 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 9.09 | 1.09 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 270.48 |  | 270.48 |  | 1.81 | 489.57 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 19.26 |  | 95 | 175.04 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 13.18 |  | 65 | 119.76 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.29 |  |  |  |  |  |  | 2.29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 325.08 |  |  | 977.29 | 2.29 |
| 20. | Ц08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6для 2группы люминисцентных светильников подсветки | 100 м | 0.12 | 292.65 |  |  | Ц08-02-412-9 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 20.15 |  | 2.42 |  | 9.09 | 21.98 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.02 |  | 0.24 |  | 4.83 | 1.17 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.12 |  | 0.01 |  | 9.09 | 0.13 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 270.48 |  | 32.46 |  | 1.81 | 58.75 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 2.31 |  | 95 | 21.00 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1.58 |  | 65 | 14.37 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.29 |  |  |  |  |  |  | 0.2748 |
|  |  |  |  |  |  |  | 39.01 |  |  | 117.28 | 0.2748 |
| 21. | Ц08-02-409-1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25(100м+42м+12м=154м) | 100 м | 1.54 | 2 398.86 |  |  | Ц08-02-409-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 209.44 |  | 322.54 |  | 9.09 | 2 931.87 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 557.99 |  | 859.30 |  | 5.47 | 4 700.40 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 164.06 |  | 252.65 |  | 9.09 | 2 296.61 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 631.43 |  | 2 512.40 |  | 0.63 | 1 582.81 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 546.43 |  | 95 | 4 967.06 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 373.87 |  | 65 | 3 398.51 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 23.8 |  |  |  |  |  |  | 36.652 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 614.54 |  |  | 17 580.65 | 36.652 |
| 22. | Ц08-03-593-12 | Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 12 | шт. | 2 | 175.61 |  |  | Ц08-03-593-12 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 21.60 |  | 43.20 |  | 9.09 | 392.69 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 74.26 |  | 148.52 |  | 5.37 | 797.55 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 21.54 |  | 43.08 |  | 9.09 | 391.60 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 79.75 |  | 159.50 |  | 2.43 | 387.59 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 81.97 |  | 95 | 745.08 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 56.08 |  | 65 | 509.79 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.33 |  |  |  |  |  |  | 4.66 |
|  |  |  |  |  |  |  | 489.27 |  |  | 2 832.69 | 4.66 |
| 23. | Ц08-03-593-7 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный - "Бра" с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0.12 | 7 998.52 |  |  | Ц08-03-593-7 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 904.75 |  | 108.57 |  | 9.09 | 986.90 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2 437.87 |  | 292.54 |  | 5.41 | 1 582.67 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 574.40 |  | 68.93 |  | 9.09 | 626.56 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4 655.90 |  | 558.71 |  | 0.9 | 502.84 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 168.63 |  | 95 | 1 532.79 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 115.38 |  | 65 | 1 048.75 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 97.6 |  |  |  |  |  |  | 11.712 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 243.82 |  |  | 5 653.94 | 11.712 |
| 24. | Ц08-03-594-1 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1Длина светильника 640 мм. Периметр 42метров. 42 : 0.64=65шт. Примем - 64 шт. По 16 шт на сторону. Разделить на 2 группы, что бы ток в каждой не превышал 5А | 100 шт. | 0.64 | 4 573.17 |  |  | Ц08-03-594-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 815.76 |  | 522.09 |  | 9.09 | 4 745.77 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 252.68 |  | 801.72 |  | 5.33 | 4 273.14 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 343.03 |  | 219.54 |  | 9.09 | 1 995.61 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 504.73 |  | 1 603.03 |  | 2.9 | 4 648.78 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 704.55 |  | 95 | 6 404.31 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 482.06 |  | 65 | 4 381.90 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88 |  |  |  |  |  |  | 56.32 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 113.44 |  |  | 24 453.90 | 56.32 |
| 25. | С500-9002-00001 | Коробка пластмассовая трехрожковая КЭМ | шт. | 7 | 6.31 |  | 44.17 | [цена] | 12.99 | 90.93 |  |
| 26. | С500-9002-00001 | Коробка пластмассовая трехрожковая КЭМ для люминисцентных светильников подсветки | шт. | 64 | 6.31 |  | 403.84 | [цена] | 12.99 | 831.36 |  |
| 27. | С500-9002-00002 | Коробка установочная пластмассовая (8+5=13шт) | шт. | 13 | 3.07 |  | 39.91 | [цена] | 4.85 | 63.05 |  |
| 28. | С500-9011-00003 | Выключатель открытой проводки одноклавишный для освещения и подсветки (3+2=5шт) | шт. | 5 | 9.61 |  | 48.05 | [цена] | 22.95 | 114.75 |  |
| 29. | С500-9013-00001 | Розетки штепсельные открытой проводки двухместные | шт. | 8 | 9.97 |  | 79.76 | [цена] | 32.11 | 256.88 |  |
| 30. | С500-9001-00084 | Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 2х2,5 (200м+66м=266м) | 1000 м | 0.266 | 5 688.80 |  | 1 513.22 | [цена] | 12 089.01 | 3 215.68 |  |
| 31. | Коммерческое пре. | Гофрошланг д.16 мм DKC (100м +48м=148м) | м | 154 | 6.50 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6.50 |  | 1 001.00 |  |  | 700.70 |  |
| 32. | Коммерческое пре. | Люстра с лампами накаливания | шт. | 2 | 15 000.00 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 15 000.00 |  | 30 000.00 |  |  | 30 000.00 |  |
| 33. | Коммерческое пре. | Светильники настенные "Бра"с лампами накаливания | шт. | 12 | 3 900.00 |  |  | [цена] |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3 900.00 |  | 46 800.00 |  |  | 46 800.00 |  |
| 34. | С503-9042-00001 | Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40 | шт. | 64 | 402.31 |  | 25 747.84 | [цена] | 294.68 | 18 859.52 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 115 347.08 |  |  | 131 817.45 | 128.1332 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 546.08 |  |  | 54 316.75 | 128.1332 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 27 876.79 |  |  | 23 432.17 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  | 1 661.45 |  |  | 15 102.50 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  | 1 136.78 |  |  | 10 333.29 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 344.31 |  |  | 79 752.54 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 77 801.00 |  |  | 77 500.70 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 77 801.00 |  |  | 77 500.70 |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 118 145.31 |  |  | 157 253.24 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 661.45 |  |  | 15 102.50 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 136.78 |  |  | 10 333.29 |  |
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 1 164.11 |  |  | 10 581.67 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 584.78 |  |  | 5 315.70 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 2 126.67 |  |  | 11 482.41 |  |
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 112 056.31 |  |  | 109 753.37 |  |
|  | ИТОГО СМР в текущих ценах |  |  |  |  | 115 347.09 |  |  | 131 817.45 |  |
|  | Пересчет накладных расходов |  |  |  |  | 1 661.45 |  |  | 15 102.50 |  |
|  | Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06 |  | 0.94 |  |  | 1 561.76 |  |  | 14 196.35 |  |
|  | Пересчет сметной прибыли |  |  |  |  | 1 136.78 |  |  | 10 333.29 |  |
|  | ВСЕГО СМР в текущих ценах |  |  |  |  | 118 045.63 |  |  | 156 347.09 |  |
|  | Прочие работы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 115 347.09 |  |  | 131 817.45 |  |
|  | Накладные расходы в текущих ценах |  |  |  |  | 1 561.76 |  |  | 14 196.35 |  |
|  | Сметная прибыль в текущих ценах |  |  |  |  | 1 136.78 |  |  | 10 333.29 |  |
|  | ВСЕГО по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 118 045.63 |  |  | 156 347.09 |  |
|  | ПСД |  | 0.5 |  |  | 590.23 |  |  | 781.74 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- |  | 1 |  |  | 1 186.36 |  |  | 1 571.29 |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ НДС |  |  |  |  | 119 822.22 |  |  | 158 700.12 |  |
|  | НДС |  | 18 |  |  | 21 568.00 |  |  | 28 566.02 |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 141 390.22 |  |  | 187 266.14 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 155 813.60 |  |  | 240 982.14 | 705.97191 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 546.08 |  |  | 54 316.75 | 128.1332 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 27 876.79 |  |  | 23 432.17 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  | 1 661.45 |  |  | 15 102.50 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  | 1 136.78 |  |  | 10 333.29 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 344.31 |  |  | 79 752.54 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 118 267.52 |  |  | 186 665.39 | 577.83871 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  |  | 4 988.85 |  |  | 45 348.79 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  | 2 482.10 |  |  | 22 562.32 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 125 738.47 |  |  | 254 576.50 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 166 082.78 |  |  | 334 329.04 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 650.30 |  |  | 60 451.29 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 618.88 |  |  | 32 895.61 |  |
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 6 293.94 |  |  | 57 212.01 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 592.98 |  |  | 5 390.19 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 2 377.36 |  |  | 12 735.74 |  |
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  | 147 142.31 |  |  | 171 034.42 |  |
|  | ИТОГО СМР в текущих ценах |  |  |  |  | 155 813.61 |  |  | 240 982.17 |  |
|  | Пересчет накладных расходов |  |  |  |  | 6 650.30 |  |  | 60 451.29 |  |
|  | Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06 |  | 0.94 |  |  | 6 251.28 |  |  | 56 824.21 |  |
|  | Пересчет сметной прибыли |  |  |  |  | 3 618.88 |  |  | 32 895.61 |  |
|  | ВСЕГО СМР в текущих ценах |  |  |  |  | 165 683.77 |  |  | 330 701.99 |  |
|  | Прочие работы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 155 813.61 |  |  | 240 982.17 |  |
|  | Накладные расходы в текущих ценах |  |  |  |  | 6 251.28 |  |  | 56 824.21 |  |
|  | Сметная прибыль в текущих ценах |  |  |  |  | 3 618.88 |  |  | 32 895.61 |  |
|  | ВСЕГО по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 165 683.77 |  |  | 330 701.99 |  |
|  | ПСД |  | 0.5 |  |  | 828.42 |  |  | 1 653.51 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- |  | 1 |  |  | 1 665.12 |  |  | 3 323.56 |  |
|  | ВСЕГО БЕЗ НДС |  |  |  |  | 168 177.31 |  |  | 335 679.06 |  |
|  | НДС |  | 18 |  |  | 30 271.92 |  |  | 60 422.23 |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 198 449.23 |  |  | 396 101.29 |  |