ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №7б-3045/09

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Муниципальный заказчик:   МУЗ "Ефремовская районная больница"

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Адрес электронной почты:  e-mail: root@crhefr.phtula.mednet.com

Номер контактного телефона:  (48741) 63136, тел/факс (48741) 63137

2. Существенные условия контракта.

Источник финансирования заказа:

средства фонда обязательного медицинского страхования

Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров: расходный материал для аппарата PrismaFlex (согласно Приложению)

Товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов качества.

Товар должен быть снабжен соответствующим сертификатом и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара.

Количество поставляемых товаров: согласно Приложению

Место  поставки товара:  по месту нахождения Муниципального заказчика: Тульская обл., г.Ефремов, ул.Дачная, д.4, МУЗ "Ефремовская районная больница"

Сроки  поставки товара:  с момента заключения муниципального контракта по 30.04.2009г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена товара включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением муниципального контракта, с учетом затрат на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта: 399 812 (Триста девяносто девять тысяч восемьсот двенадцать) рублей

Срок и условия оплаты поставки товара: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, оплата производится за поставленный товар согласно счету-фактуре и накладной до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не раннее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

3. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «02» апреля 2009г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «10» апреля 2009г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

4. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство гемодиафильтрации PRISMAFLEX: модели ST150set. | Модель гемофильтра – Multiflow ST150 Материал мембраны – AN 69ST Эффективная площадь поверхности мембраны, кв.м – не менее 1,50 Режим разведения – пре/постразведение. Общий объем заполнения сета, мл – не более 190 | 14 |
| 2 | Раствор гемодиализный серии HEMOSOL:Kalictasol | Объем, л – 5,0 Материал мешка – поливинилхлорид Буфер – Лактатный Калий, г/л 2,0 Глюкоза, г/л – 1,1 | 126 |
| 3 | Раствор гемодиализный серии HEMOSOL: Prismasol 2 | Объем, л – 5,0 Материал двухкомпонентного мешка – поливинилхлорид Буфер – Бикарбонатный Калий, г/л 2,0; Глюкоза, ммоль/л– 6,1 | 14 |
| 4 | Мешок дренажный (сливной): модель SP418 | Зажимы на магистралях. Объем мешка, л – 9,0 | 14 |
| 5 | Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный с проводниками: GAMCATH, типоразмер GDK 1 120 | Материал полиуретан Внешний диаметр 11F Длина 20,0см Стерилизация этиленоксид Сосудистый доступ подключ/бедрен Комплектность: 1 катетер, 1 пункционная игла, 2 инъекционных колпачка, 1 калиброванная струна-проводник, 1 расширитель, 1 асептическая наклейка, 1 наклейка с гепариновой маркировкой | 14 |
| 6 | Магистраль к аппарату «искусственная почка» нагревательная: модель BIOLINE тип SP 420 | Общий объем заполнения 81мл Общая длина 447(±6,5) см Внешний диаметр 6,8мм Внутренний диаметр 4,8мм Материал Поливинилхлорид Стерилизация Этиленоксид | 14 |