|  | Утверждено |
| --- | --- |
|  | Комитет по образованию администрации МО Ефремовский район Председатель комитета по образованию ___________________ (Пушкарева Л.Д.) "02" июля 2009г. |
|  | Реестровый номер торгов 023 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА  ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРЫШИ

МОУ ШИЛОВСКАЯ СОШ №16

Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте или с курьером. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены с курьером, но отправитель не берет на себя ответственность за их утерю или вручение с запозданием.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем участникам аукциона, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе на бумажном носителе.

Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе. Заказчик, уполномоченный орган не несут обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

Термины, используемые в документации об аукционе …………………………………………………...4

1. Открытый аукцион 	5

2. Документация об аукционе	6

3. Подготовка заявки на участие в аукционе	7

4. Подача заявок на участие в аукционе	8

5. Порядок рассмотрение заявок на участие в аукционе	9

6. Порядок проведения аукциона	10

7. Заключение контракта	12

8. Разрешение споров и разногласий	13

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	15

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ	17

Форма 1. Опись документов, представляемых для участия в аукционе	17

Форма 2. Заявка на участие в аукционе	18

#### Форма 3. Анкета участника размещения заказа……………………………………………………………..20

#### Форма 4.  Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - Участника аукциона…………………………………………………...21

Форма 5.  Запрос на разъяснение документации об аукционе……………………………………………22

Форма 6. Уведомление об отзыве заявки…………………………………………………………………….23

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	24

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	34

### РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Термины, определения и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).

Аукцион - торги на право заключить муниципальный контракт, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Аукционист – представитель муниципального заказчика, уполномоченного органа, управляющий процессом аукциона.

Документация об аукционе - документация, утвержденная заказчиком, уполномоченным органом, содержащая требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Единая комиссия - единая муниципальная комиссия, созданная заказчиком, уполномоченным органом осуществляющая рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение участником размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Муниципальные заказчики (далее также - заказчики) - органы муниципальной власти Ефремовского района, а также уполномоченные органами муниципальной власти Ефремовского района на размещение заказов бюджетные учреждения, иные получатели бюджетных средств при размещении заказов на выполнение работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

В случаях, когда в настоящей аукционной документации указывается, что определенные действия/процедуры может проводить заказчик, уполномоченный орган, имеется в виду, что соответствующие действия/процедуры осуществляет либо заказчик, либо уполномоченный орган в зависимости от того, кто проводит соответствующий аукцион, в соответствии с разграничением их полномочий, определенным нормативными правовыми актами Ефремовского района.

Муниципальный контракт - договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд.

Официальное печатное издание – официальное печатное издание Ефремовского района для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ефремовского района – газета «Заря. Ефремов». Определено постановлением администрации муниципального образования Ефремовский район от 03.03.2006 г. № 99 (в редакции от 16.08.2007 г. № 431).

Официальный сайт – официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд субъекта РФ Тульской области – www.region.tula.ru; муниципального образования Ефремовский район – www.efremov-tula.narod.ru.

Размещение заказов для муниципальных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, муниципальных заказчиков по определению подрядчиков в целях заключения с ними муниципальных контрактов на выполнение работ для муниципальных нужд.

Уполномоченный орган - орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд Ефремовского района.

Участник размещения заказа - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение муниципального контракта.

Шаг аукциона - величина понижения начальной (максимальной)  цены контракта.

### 1. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

1.1. Законодательное регулирование. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон), Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов для муниципальных нужд, включая нормативные правовые акты Тульской области, Ефремовского района.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган. Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Предметом открытого аукциона является выполнение работ, информация о которых содержится в разделе II. Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в разделе IV. Проект муниципального контракта и в разделе V. Техническая часть.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта  и шаг аукциона указаны в Информационной карте аукциона.

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной)  цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Заказчик, уполномоченный орган обязан снизить шаг аукциона на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной)  цены контракта.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Участник размещения заказа - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение муниципального контракта.

Не могут принимать участие в аукционе лица, являющиеся аффилированными по отношению к лицам, привлеченным в установленном порядке для оказания услуг по организации аукциона; при этом аффилированность определяется Законом РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

1.7. Требования к участникам размещения заказа. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

Заказчик, уполномоченный орган установливают требования к участникам размещения заказа в соответствии с п.1 ст.11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

1.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

1.9. Привлечение участником размещения заказа субподрядчиков допускается, это оговорено в Информационной карте аукциона.

1.10. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе. Участник размещения заказа самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

1.11. Преимущества. Заказчик, уполномоченный орган вправе устанавливать при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества данных категорий лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

## 2.1. Получение документации об аукционе. Документация об аукционе со всеми приложениями предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении аукциона.

### Документация об аукционе для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте. При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе, подписанный уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) аукционная комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, подписанным уполномоченным органом и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа не в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей документации об аукционе.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе.

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком, уполномоченным органом на официальных сайтах с указанием предмета запроса и его разъяснением, при этом участник размещения заказа, направивший запрос, не указывается. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

### 2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе указаны в части II Информационная карта аукциона настоящей документации об аукционе.

2.3. Внесение изменений и дополнений в документацию об аукционе.

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах  извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

2.4. Отказ от проведения аукциона.

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается Заказчиком, уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных сайтах  извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2.4.4. В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Формы заявки на участие в аукционе.

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.

3.1.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между Заказчиком, уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены участником размещения заказа в случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык.

### 3.1.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона.

### 3.1.4. При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI. Техническая часть настоящей документации об аукционе.

### 3.1.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

### 3.1.6. Все листы заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

### 3.1.7. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

### 3.1.8. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).

### 3.1.9. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.10. Заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также заявок на участие в аукционе, поданных с опозданием.

3.1.11. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

3.2. Содержание документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе III. Образцы форм документов для заполнения участниками настоящей документации об аукционе, и содержать сведения и документы, указанные в  данном разделе. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая основные технические требования к работам, указанные в технической части документации об аукционе (раздел V).

### 3.2.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в разделе III  настоящей документации об аукционе, участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.

3.3. Требования к предложениям о цене контракта.

### 3.3.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену работы, указанную в разделе II. Информационная карта аукциона настоящей документации об аукционе.

### 3.3.2. Направляя заявку на участие в аукционе, участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта. При этом конкретное предложение(я) о цене муниципального контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6 настоящей документации об аукционе.

### 3.3.3. Цена муниципального контракта должна включать расходы, указанные в разделе II. Информационная карта аукциона и в разделе IV. Проект муниципального контракта.

### 3.3.4. Цена муниципального контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в разделе II. Информационная карта аукциона настоящей документации об аукционе.

## 3.4.Требования к описанию выполняемых работ.

### 3.4.1. Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V. Техническая часть настоящей документации об аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настоящей документации (с учетом всех изменений).

Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона. В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такие заявки подаются на заседании аукционной комиссии непосредственно до начала рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона.

4.1.3. Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в аукционе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком, уполномоченным органом.

Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке их поступления. Запись о регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу Заказчика, уполномоченного органа.

Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, по его требованию Заказчиком, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе. В случае направления заявки на участие в аукционе по почте соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего заявку, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

### 4.1.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата и время подачи заявки на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

4.2.2. До даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе отзываются непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона.

4.2.3. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе Заказчик, уполномоченный орган сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе, и в случае, если они совпадают, заявка на участие в аукционе не рассматривается аукционной комиссией.

4.2.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе требованиям, указанным выше, и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в аукционе, заявка на участие в аукционе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

4.2.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.7. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

4.3. Опоздавшие заявки на участие в аукционе.

### 4.3.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

Если в извещении о проведении аукциона (с учетом всех изменений извещения о проведении аукциона, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении аукциона) и в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, Заказчик, уполномоченный орган осуществляют вскрытие такого конверта непосредственно после получения.

5.2. Ни одна из аукционных заявок не может быть отклонена при вскрытии, за исключением заявок, поступивших с опозданием, которые будут возвращены не вскрытыми участникам размещения заказа в соответствии с пунктом 4.3. настоящего раздела.

### 5.3. Процедура рссмотрения заявок на участие в аукционе проводится аукционной комиссией в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в разделе II. Информационная карта аукциона.

5.4. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления документов, определенных разделом III настоящей документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение, которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта, начальную (максимальную) цену работы.

Уполномоченный орган, аукционнная комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае установления данных фактов.

5.5. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указывается в Информационной карте аукциона, но не может составлять более десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании его Участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе. При этом оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. В день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальных сайтах. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, признанным участниками аукциона, и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.8. В случае если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона аукцион признается несостоявшимся. При этом если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

5.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому Участнику аукциона проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому Участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.

### 6.1. Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в разделе II. Информационная карта аукциона.

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, допущенных к участию в открытом аукционе по результатам рассмотрения заявок согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрацией на аукционе участники аукциона соглашаются с правилами проведения аукциона, изложенными ниже.

6.2. Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители  участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона)». Доверенность на участие в аукционе остается у заказчика, уполномоченного органа.

6.3. На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) иные представители  участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона)». Доверенность остается у заказчика, уполномоченного органа.

6.4. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). Регистрационный номер получает только одно уполномоченное лицо участника. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника, получившее карточку.

6.5. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие карточку, и другие зарегистрировавшиеся представители участника.

После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

6.6. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

6.7. В процессе аукциона аукционист последовательно, с шагом аукциона, объявляет процентное снижение начальной (максимальной) цены контракта и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.

6.8. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" и приглашения аукциониста делать предложения поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Поднятие карточки означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта.

6.9. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после приглашения аукциониста делать предложения. Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую карточку до оглашения номера карточки аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участник аукциона обязан опустить карточку после объявления аукционистом его номера карточки. Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по расчетной цене до объявления аукционистом номера карточки. Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не допускается.

6.10. Аукционист троекратно объявляет новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.11.  Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номера карточек и наименование участников аукциона, сделавших данные предложения.

6.12. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать в переговоры между собой, пользоваться телефонной связью, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии. Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.

6.13. После проведения аукциона председательствующий на заседании аукционной комиссии предлагает разрешить спорные ситуации, если таковые имеются, и утвердить результаты аукциона.

Участники аукциона имеют право, подняв карточку с номером, устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председательствующим на заседании аукционной комиссии. Все спорные ситуации разрешаются с использованием технических средств видео- и/или аудиозаписи аукциона. Решение по каждой претензии принимается аукционной комиссией.

6.14. После принятия решения по всем спорным ситуациям аукционная комиссия принимает решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии объявляет победителя аукциона и сообщает об участнике аукциона, подавшем предпоследнее предложение.

После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему карточки с номерами и покинуть помещение аукциона.

6.15. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.16. Протокол аукциона размещается на официальных сайтах заказчиком, уполномоченным органом, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

6.17. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

6.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Победитель аукциона в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, обязан представить Заказчику подписанный с его стороны контракт, переданный ему на основании результатов аукциона, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальных сайтах протокола с вынесенным решением о заключении муниципального контракта.

7.3. В случае если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

7.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком, уполномоченным органом в Реестр контрактов.

7.5. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.6. В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона.

7.6.1. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником аукциона самостоятельно.

7.6.2. Если победителем торгов или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.6.3. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.6.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.

7.7. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе.

7.8. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 7.2. настоящего раздела, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.6. настоящего раздела, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.9. Участник аукциона, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

7.10. Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

7.11. Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта - с участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или проведения в отношении участников аукциона – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- представления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах заявки;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск Аукционной комиссией к участию в торгах участника аукциона, который в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ.

8.3. Включение сведений об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.4. Участник аукциона имеет право обжаловать в судебном, а также внесудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника аукциона. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником аукциона действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.5. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ только судом.

8.7. Участник аукциона вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа для нужд Ефремовского района в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта РФ.

8.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии участник аукциона направляет копию жалобы соответственно Заказчику, в уполномоченный орган, аукционную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

8.9. Лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие выполнению работы изменяют и/или дополняют положения раздела I. Общие положения. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями раздела I. Общие положения.

| № п/п | Ссылка на пункт раздела документации об аукционе | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Муниципальный заказчик: Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район Место нахождение: Тульская обл., г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.74 Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Комсомольская, д.74 Адрес электронной почты: e-mail: obl@efremov.tula.net Номер контактного телефона: (48741) 65892, тел/факс (48741) 65941 Контактное лицо: Пушкарева Лидия Дмитриевна |
|  | Пункт 1.2. | Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Ефремовский район в лице комитета по экономическому анализу и прогнозу Место нахождения: 301840, г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, каб. 34 Адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru Номер контактного телефона: тел/факс (48741) 60901 Контактное лицо: Цидаева Светлана Абдуловна |
| 2 | Пункт 1.3. | Вид аукциона, предмет аукциона: открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта крыши МОУ Шиловская СОШ №16 |
|  | Пункт 1.4. | Начальная (максимальная) цена контракта: 1 570 684 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля |
|  | Пункт 1.3. | Характеристики и объемы выполняемых работ указаны в Технической части документации об аукционе |
|  | Пункт 1.3. | Место выполнения работ: МОУ Шиловская СОШ №16, Тульская область, Ефремовский район, с.Шилово. Сроки выполнения работ: 3 - 4 квартал 2009г. (с момента подписания муниципального контракта). |
| 3 | Пункт 3.3 | Цена контракта является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения. Цена работ указана с учетом всех расходов подрядчика, связанных с исполнением контракта, в т.ч. затрат на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. |
| 4 | Пункт 1.4. | Шаг аукциона составляет: 78 534,20 руб. |
| 5 | Пункт 1.5. | Источник финансирования заказа: бюджет Тульской области на мероприятия по подготовке объектов социальной сферы к работе в зимних условиях на 2009-2010г.г. |
| 6 | Пункт 1.5. | Оплата работ: производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика аванса в размере 30% от стоимости муниципального контракта, последующие выплаты - на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. |
|  | Пункт 3.3. | Валюта расчета и платежей: российский рубль. |
| 7 | Пункт 1.6. | Участники размещения заказа: в открытом аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
|  | Пункт 1.7. | Обязательные требования к участнику размещения заказа, установленые в соответствии с п.1 ст.11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: - непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица, или непроведение в отношении участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. |
|  | Пункт 1.7. | Требования, установленные Муниципальным заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с п.2 ст.11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
|  | Пункт 1.9 | Привлечение субподрядчиков: допускается при наличии лицензии Генерального подрядчика для выполнения отдельных видов работ. Всю ответственность за деятельность субподрядчиков несет непосредственно подрядчик. |
| 8 | Пункт 1.11 | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предусмотрены |
| 9 | Пункт 2.2 | Сроки предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: с «05»июля 2009г. до «22»июля 2009г. |
| 10 | Пункт 3.1.3 | Участник размещения заказа представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом аукционе. |
| 11 | Пункт 3.1; 3.2 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе: согласно описи документов, форма 1 раздела III. |
| 12 | Пункт 3.4 | Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, объема и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части V. Техническая часть настоящей документации об аукционе. |
| 13 | Пункт 4.1. | Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, администрация МО Ефремовский район, комитет по экономическому анализу, каб.34, в рабочие дни с 800 час. до 1700 час. с «05»июля 2009г. Окончание подачи - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в п.15. |
| 14 | Пункт 4.2. | Отзыв заявок на участие в аукционе: Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в п.15 данной Информационной карты, подав в уполномоченный орган уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе (по форме 6. раздела III.), которое должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа. |
| 15 | Пункт 5.3. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, администрация МО, комитет по экономическому анализу и прогнозу, каб.34, «27»июля 2009г. с 14 00 час. по московскому времени. |
| 16 | Пункт 6.1. | Место, день и время начала проведения аукциона: 301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Свердлова, д.43, администрация МО Ефремовский район, актовый зал, «03»августа 2009г. в 15 20 час. по московскому времени. |
| 17 | Пункт 7. | Срок, заключения муниципального контракта: составляет не менее чем 10 дней со дня размещения на официальных сайтах: субъект РФ - www.region.tula.ru и МО Ефремовский район - www.efremov-tula.narod.ru протокола с вынесенным решением о заключении муниципального контракта |
| 18 | Пункт 4.4.; 7.6. | Обеспечения заявки на участие в аукционе и исполнения муниципального контракта не предусмотрено. |

### РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

#### Форма 1.               Опись документов, представляемых для участия в аукционе

на право заключения муниципального контракта

на проведение капитального ремонта крыши МОУ  Шиловская СОШ №16

Настоящим ____________ (наименование организации-участника аукциона) подтверждает,  что для участия в открытом аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта нами направляются  ниже перечисленные документы:

| N п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в открытом аукционе (по форме 2. раздела III.) с приложением |  |
| 2 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности). |  |
| 3 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа (по форме 4. раздела III.), заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
| 4 | Анкета участника открытого аукциона (по форме 3. раздела III.) |  |
| 5 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) в соответствии с гражданским законодательством РФ и настоящей документацией об аукционе. |  |
| 6 | Документы, или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов. |  |
| 7 | Полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: |  |
|  | 1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица). |  |
|  | 2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя) |  |
|  | 3. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 8 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 9 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником открытого аукциона |  |

#### Форма 2.                              Заявка на участие в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта

на проведение капитального ремонта крыши МОУ  Шиловская СОШ №16

На бланке организации

Дата, исх. номер

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, _____(наименование организации - участника аукциона) в лице ______(наименование должности руководителя и его Фамилия, имя, отчество) сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость выполняемых работ.

3. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполняемые работы, используемые материалы, составляющих полный комплекс выполнения работ по предмету аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с технической частью в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе, утвержденной Техническим заданием, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____ (наименование организации - Участника аукциона) не проводится процедура ликвидации,  банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения, в том числе сведения о субподрядчиках.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений в срок ___ дней со дня подписания протокола в аукционе.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта, что сведения о ____ (наименование организации - Участника аукциона) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, уполномоченным органом нами уполномочен _____(Фамилия, Имя, Отчество, должность, телефон представителя организации - Участника). Все сведения о проведении открытого аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период от даты получения протокола, в котором вынесено решение о заключении муниципального контракта, проекта муниципального контракта, до подписания официального муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

12. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________, факс ________, банковские реквизиты:__________________________________________________________________________

13. Корреспонденцию  в наш адрес просим направлять по адресу:____________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Руководитель организации _________________________ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________________ (Фамилия, И.О.)

М.П.                 			        (подпись)

# Приложение 1

# к заявке на участие в аукционе

- Предложение о сроках выполнения работ:

| Наименование этапа выполняемых работ (виды работ) | Предложение участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- |
|  | начало выполнения работ | окончание выполнения работ |

2. Предложение о сроке предоставления гарантии качества работ:

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее 2-х лет |  |  |

Руководитель организации _________________________ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________________ (Фамилия, И.О.)

М.П.                 			        (подпись)

Примечание:  Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

#### Форма 3.                                  Анкета участника размещения заказа

| Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) / Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица/ |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица, или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) / паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Примечание: вышеуказанные данные могут быть, по усмотрению участника размещения заказа, подтверждены путем предоставления следующих документов: Учредительные документы; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Адрес электронной почты |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником аукциона в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» № 948-1 от 22.03.1991 г.) |  |
| 9. Субъект малого предпринимательства (да/нет, средняя численность работников |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.  В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы: ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации _________________________ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________________ (Фамилия, И.О.)

М.П.                 			        (подпись)

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды могут быть представлены: - формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за отчетный период с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- справка из налоговой инспекции о наличии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по состоянию на 01.01.2009г. (форма № 39-1), об обжаловании такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб.

#### Форма 4.  Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов Участника аукциона

На бланке Участника аукциона

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____

Участник открытого аукциона: _________(наименование участника аукциона)____________

доверяет _________(фамилия, имя, отчество, должность)_____, паспорт серии ____ N _____, выдан ______________ "__" ____________ представлять интересы _____________(наименование участника аукциона)________ на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта МОУ  Шиловская СОШ №16, реестровый номер торгов 023, проводимом Уполномоченным органом - комитетом по экономическому анализу и прогнозу администрации муниципального образования Ефремовский район и Муниципальным заказчиком – Комитетом по образованию администрации МО Ефремовский район.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен от имени доверителя заявлять на процедуре открытого аукциона предложения о цене муниципального контракта, представлять единой муниципальной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _____________________ ______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О.  и подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по "__" _______________________ 200_ г.

Руководитель организации _________________________ (Фамилия, И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________________________ (Фамилия, И.О.)

М.П.                 			        (подпись)

Форма 5.                   Запрос на разъяснение документации об аукционе

№ _______

«____» _________ 2009г.

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения  документации  открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта крыши МОУ  Шиловская СОШ №16, реестровый номер торгов 023.

| № п/п | Раздел документации об аукционе (инструкции Участникам, информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:______________________________________________________

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением, _______________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи, печать)

Форма 6.                                     Уведомление об отзыве заявки

№ _______

«____» _________ 2009г.

Уведомление об отзыве Заявки

на участие в открытом аукционе

Настоящим   письмом ___________(наименование   участника)_________   уведомляет   Вас,  что отзывает свою  Заявку  на  участие  в  открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта крыши МОУ  Шиловская СОШ №16, регистрационный номер заявки ____ 2о-1023/09, дата, время и способ подачи заявки ______________________________________________________________________________

и направляет своего представителя __________________________________________,   которому,

(Фамилия,  И.О.,  должность)

доверяет  забрать свою заявку на участие в аукционе.

(действительно при предъявлении удостоверения личности)

С уважением, ___________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на проведение капитального ремонта крыши МОУ  Шиловская СОШ №16

г. Ефремов                                                                                                              «___»_________2009г.

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице председателя комитета по образованию Пушкаревой Лидии Дмитриевны, действующей на основании Положения, МОУ  Шиловская СОШ №16, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Синюта Н.П., действующей на основании Устава, и __________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________, действующего на основании ___________, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, Устава муниципального образования Ефремовский район и правовых актов органов местного самоуправления, на основании протокола с вынесенным решением о заключении настоящего муниципального контракта № 2о-1023/09 от «___» ________ 2009 года, реестровый номер торгов 023 заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный  заказчик, поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту крыши Заказчика – МОУ  Шиловская СОШ №16, расположенного по адресу Тульская область, Ефремовский район, с.Шилово в соответствии с условиями настоящего Контракта и утверждённой  сметой №___ от «__» _______ 2009г,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Муниципальный заказчик, Заказчик обязуются принять и оплатить работу  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта, с использованием своих материалов, своими силами без привлечения / с привлечением субподрядных организаций.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет – ___________ рублей, включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования: бюджет Тульской области на мероприятия по подготовке объектов социальной сферы к работе в зимних условиях на 2009-2010г.г.

2.2. Цена контракта и единичные цены настоящего контракта являются твердыми в течение срока выполнения работ и изменению не подлежат.

2.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика аванса в размере 30% от стоимости муниципального контракта, что составляет - _________________ рублей, последующие выплаты - на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

2.4. Работы, выполненные после истечения срока выполнения работ, установленного настоящим контрактом или в дополнениях к нему, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему контракту.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом выполняются Подрядчиком согласно календарного плана, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта в течение 3 – 4 квартала 2009 года с момента заключения муниципального контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать объект Муниципальному заказчику и Заказчику.

4.1.2. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии  со сметой № __ от «___» _________ 2009г.;

– производство и качество всех работ в соответствии с действующими СНИПами, нормативами и техническими условиями.

4.1.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в смете. Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.

4.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности.

4.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.1.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта  Подрядчик обязан нести полную ответственность за сохранность имущества, материалов и т.д., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

4.1.7. Подрядчик обязан вывезти после сдачи-приемки работ, принадлежащие  ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, строительный мусор и произвести уборку прилегающей территории.

4.2. Муниципальный заказчик обязуется:

4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта, в том числе за своевременным, эффективным и целевым использованием Заказчиком финансовых средств.

4.2.2. Совместно с Заказчиком производить приемку выполненных Подрядчиком работ по форме КС-2 и форме КС-3.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Произвести приемку выполненных Подрядчиком  работ по форме КС-2 и форме КС-3  в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.3.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

4.4.  Подрядчик имеет право:

4.4.1. Самостоятельно определять количество работников, необходимых для исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.5. Муниципальный заказчик и Заказчик имеют право:

4.5.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Муниципальным заказчиком и Заказчиком осуществляется по итогам завершения работ и оформляется актом приемки-сдачи работ, подписанным всеми Сторонами.

5.2. При обнаружении Муниципальным заказчиком и Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком и Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет не менее 2-х лет от даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным  заказчиком и Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   своих  обязательств   по настоящему Контракту Стороны несут материальную  ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении порядка исполнения
настоящего Контракта.  Оглашение сведений по   данному   контракту, а   также   передача третьим лицам может производиться только по взаимному письменному согласию сторон.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Муниципальный заказчик и Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 3 % от общей стоимости настоящего контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной предусмотренных контрактом обязательств, другая Сторона вправе требовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

8.5. Стороны освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств и от уплаты неустойки и штрафа, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата  неустойки и штрафа по контракту не освобождает от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.7. Ущерб, нанесенный в результате  исполнения обязательств по контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком, по вине Заказчика - Заказчиком.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения Контракта,  стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Муниципального заказчика и Заказчика и ими приняты.

8.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего контракта, разрешаются сторонами настоящего контракта путем переговоров между сторонами настоящего контракта.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения Сторонами предусмотренных Контрактом обязательств.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта,   Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3.  Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Изменения существенных условий контракта не допускается.

Контракт и все изменения к нему подлежат регистрации в сводном реестре муниципальных контрактов по муниципальному образованию Ефремовский район на 2009г.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение №1. Смета

2. Приложение №2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| Муниципальный заказчик: | Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Комитет по образованию администрации МО Ефремовский район | МОУ Шиловская СОШ № 16 | наименование |
| 301840, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 74 ИНН 7113002989 КПП 711301001 р/с 40204810000000000028 ГРКЦ Г Банка России по Тульской области. Г.Тула БИК 047003001 | Тульская область, Ефремовский район, с. Шилово | юридический адрес ИНН, КПП банковские реквизиты |
| Председатель комитета по образованию ______________ /Пушкарева Л.Д./ «___» _________________ 2009г. М.П. | Директор МОУ Шиловская СОШ № 16 ___________ /Синюта Н.П./ «___» ______________ 2009г. М.П. | Руководитель ___________ /Фамилия И.О./ «___» _____________ 2009г. М.П. |

Приложение №1

к Муниципальному контракту

от «____» ___________ 2009 г. № _________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт крыши МОУ  Шиловская СОШ №16

| № п/п |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Разборка кирпичной кладки парапетов | м3 |  |  | 5,6 |  |
| 2 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий |  |  | 1,2 |  |
| 3 |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т |  |  | 0,06 |  |
| 4 |  | Установка стропил с мауэрлатами | м3 древесины в констр. |  |  | 18,6 |  |
| 5 |  | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 древесины в констр. |  |  | 24,8 |  |
| 6 |  | Кладка ДВК из керамического кирпича М-100 | м3 кладки |  |  | 10,1 |  |
| 7 |  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100м2 кровли |  |  | 15,32 |  |
| 8 |  | Устройство карнизов | 100м2 поверхности карнизов |  |  | 0,55 |  |
| 9 |  | Устройство слуховых окон | слуховое окно |  |  | 6 |  |
| 10 |  | Укладка ходовых досок | 100 м ходов |  |  | 0,44 |  |
| 11 |  | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 древесины |  |  | 4,34 |  |
| 12 |  | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000м2 обработ. пов-ти |  |  | 1,532 |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 176 |  |  |  |  |  |  |
|  | (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |
|  | на капитальный ремонт кровли средней школы в н.п. Шилово с заменой мягкой кровли на шиферную |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость: |  |  | 1 570,684 | тыс. руб. |  |  |
|  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 2.103 | тыс.чел.ч |  |  |

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-001-4 | Разборка кирпичной кладки парапетов | м3 | 5.6 | 179.63 |  |  | Е46-04-001-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 68.31 |  | 382.54 |  | 8.73 | 3 340 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 111.32 |  | 623.39 |  | 3.99 | 2 487 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 11.89 |  | 66.58 |  | 8.73 | 581 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 426.66 |  | 95 | 3 725 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 224.56 |  | 50 | 1 961 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 8.24 |  |  |  |  |  |  | 46.144 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 657.15 |  |  | 11 512 | 46.144 |
| 2. | Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 1.2 | 87.19 |  |  | Е69-2-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 43.87 |  | 52.64 |  | 8.73 | 460 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 43.32 |  | 51.98 |  | 5.5 | 286 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 50.01 |  | 95 | 437 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 26.32 |  | 50 | 230 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5.49 |  |  |  |  |  |  | 6.588 |
|  |  |  |  |  |  |  | 180.96 |  |  | 1 412 | 6.588 |
| 3. | Е06-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.06 | 12 435.47 |  |  | Е06-01-015-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 2 611.43 |  | 156.69 |  | 8.73 | 1 368 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 43.69 |  | 2.62 |  | 4.79 | 13 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.02 |  | 0.18 |  | 8.73 | 2 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 9 780.35 |  | 586.82 |  | 6.73 | 3 949 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 149.03 |  | 95 | 1 302 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 78.44 |  | 50 | 685 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 315.01 |  |  |  |  |  |  | 18.9006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 973.59 |  |  | 7 317 | 18.9006 |
| 4. | Е10-01-002-1 | Установка стропил с мауэрлатами | м3 древесины в констр. | 18.6 | 2 454.28 |  |  | Е10-01-002-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 187.42 |  | 3 486.01 |  | 8.73 | 30 433 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.92 |  | 537.91 |  | 4.87 | 2 620 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.81 |  | 33.67 |  | 8.73 | 294 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 237.94 |  | 41 625.68 |  | 4.5 | 187 316 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 3 343.70 |  | 95 | 29 191 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 1 759.84 |  | 50 | 15 364 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 24.09 |  |  |  |  |  |  | 448.074 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 753.15 |  |  | 264 922 | 448.074 |
| 5. | Е10-01-010-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 древесины в констр. | 24.8 | 2 612.43 |  |  | Е10-01-010-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 176.63 |  | 4 380.42 |  | 8.73 | 38 241 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 27.42 |  | 680.02 |  | 4.27 | 2 904 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 408.38 |  | 59 727.82 |  | 3.85 | 229 952 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 4 161.40 |  | 95 | 36 329 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 2 190.21 |  | 50 | 19 121 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 22.5 |  |  |  |  |  |  | 558 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71 139.87 |  |  | 326 546 | 558 |
| 6. | Е08-02-001-1 | Кладка ДВК из керамического кирпича М-100 | м3 кладки | 10.1 | 707.29 |  |  | Е08-02-001-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 42.01 |  | 424.30 |  | 8.73 | 3 704 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 30.17 |  | 304.72 |  | 4.98 | 1 517 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.84 |  | 48.88 |  | 8.73 | 427 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 635.11 |  | 6 414.61 |  | 6.44 | 41 310 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 449.52 |  | 95 | 3 924 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 236.59 |  | 50 | 2 066 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5.4 |  |  |  |  |  |  | 54.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 829.74 |  |  | 52 522 | 54.54 |
| 7. | Е12-01-007-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 15.32 | 5 430.25 |  |  | Е12-01-007-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 387.59 |  | 5 937.88 |  | 8.73 | 51 838 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 122.75 |  | 1 880.53 |  | 4.88 | 9 177 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 13.42 |  | 205.59 |  | 8.73 | 1 795 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4 919.91 |  | 75 373.02 |  | 4.63 | 348 977 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 5 836.30 |  | 95 | 50 951 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 3 071.74 |  | 50 | 26 817 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 47.91 |  |  |  |  |  |  | 733.9812 |
|  |  |  |  |  |  |  | 92 099.46 |  |  | 487 760 | 733.9812 |
| 8. | Е10-01-008-5 | Устройство карнизов | 100 м2 пов-ти карнизов | 0.55 | 6 751.31 |  |  | Е10-01-008-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 142.57 |  | 628.41 |  | 8.73 | 5 486 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 53.59 |  | 29.47 |  | 3.92 | 116 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 555.15 |  | 3 055.33 |  | 3.44 | 10 510 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 596.99 |  | 95 | 5 212 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 314.21 |  | 50 | 2 743 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 143 |  |  |  |  |  |  | 78.65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 624.41 |  |  | 24 067 | 78.65 |
| 9. | Е10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | слуховое окно | 6 | 409.38 |  |  | Е10-01-003-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 52.97 |  | 317.82 |  | 8.73 | 2 775 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 16.30 |  | 97.80 |  | 4.97 | 486 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.33 |  | 7.98 |  | 8.73 | 70 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 340.11 |  | 2 040.66 |  | 4.45 | 9 081 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 309.51 |  | 95 | 2 703 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 162.90 |  | 50 | 1 423 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.63 |  |  |  |  |  |  | 39.78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 928.69 |  |  | 16 467 | 39.78 |
| 10. | Е10-01-023-1 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.44 | 320.19 |  |  | Е10-01-023-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 29.83 |  | 13.13 |  | 8.73 | 115 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9.43 |  | 4.15 |  | 5.23 | 22 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.97 |  | 0.43 |  | 8.73 | 4 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 280.93 |  | 123.61 |  | 6.22 | 769 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 12.88 |  | 95 | 113 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 6.78 |  | 50 | 60 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3.8 |  |  |  |  |  |  | 1.672 |
|  |  |  |  |  |  |  | 160.54 |  |  | 1 078 | 1.672 |
| 11. | Е10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины | 4.34 | 716.15 |  |  | Е10-01-087-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 68.77 |  | 298.46 |  | 8.73 | 2 606 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 25.20 |  | 109.37 |  | 5.08 | 556 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.60 |  | 2.60 |  | 8.73 | 23 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 622.18 |  | 2 700.26 |  | 4.19 | 11 314 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 286.01 |  | 95 | 2 498 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 150.53 |  | 50 | 1 315 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 8.5 |  |  |  |  |  |  | 36.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 544.63 |  |  | 18 287 | 36.89 |
| 12. | Е10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработ. пов-ти | 1.532 | 2 497.82 |  |  | Е10-01-088-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 258.89 |  | 396.62 |  | 8.73 | 3 462 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 79.16 |  | 121.27 |  | 4.88 | 592 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.78 |  | 4.26 |  | 8.73 | 37 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 159.77 |  | 3 308.77 |  | 4.18 | 13 831 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 380.84 |  | 95 | 3 324 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 200.44 |  | 50 | 1 750 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 31.61 |  |  |  |  |  |  | 48.42652 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 407.94 |  |  | 22 959 | 48.42652 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 215 874.75 |  |  | 1 021 610 | 2071.6463 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 215 874.75 |  |  | 1 021 610 | 2071.6463 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95) |  |  |  |  |  | 16 002.84 |  |  | 139 708 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50) |  |  |  |  |  | 8 422.55 |  |  | 73 531 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 240 300.14 |  |  | 1 234 849 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 240 300.14 |  |  | 1 234 849 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 16 002.84 |  |  | 139 708 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 8 422.55 |  |  | 73 531 |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 16 474.92 |  |  | 143 828 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 370.17 |  |  | 3 233 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 4 443.23 |  |  | 20 776 |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 194 956.58 |  |  | 857 009 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 215 874.73 |  |  | 1 021 613 |  |
|  | Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06 |  |  | 0.94 |  |  | 15 042.67 |  |  | 131 326 |  |
|  | ИТОГО с накладными и сметными |  |  |  |  |  | 239 339.95 |  |  | 1 226 470 |  |
|  | ИТОГО по смете |  |  |  |  |  | 239 339.95 |  |  | 1 226 470 |  |
|  | НДС |  |  | 18 |  |  | 43 081.19 |  |  | 220 765 |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  | 282 421.14 |  |  | 1 447 235 |  |
|  | С коэффициентом инфляции на 2009г. 1,0853 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 570 684 |  |

Приложение №2

к Муниципальному контракту

от «____» ___________ 2009 г. № _________

- АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

- ______________ «__»_________2009г.

1.1.    Мы, нижеподписавшиеся,

от имени Муниципального заказчика ____________________________________________________,

от имени Заказчика __________________________________________________________________,

от имени Подрядчика ________________________________________________________________,

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с Контрактом №__ от «__» _____2009г.:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2) Муниципальный заказчик, Заказчик приняли результаты работ в форме: ____________________________________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику, Заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Муниципальный заказчик, Заказчик  каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет ________________________________, включая НДС в сумме1 ________________________________________________________________.

Муниципальный заказчик:

Председатель комитета по образованию             ___________________________    Пушкарева Л.Д.

администрации МО Ефремовский район                                             (подпись)

Заказчик:

Директор                                                                  ____________________________   Синюта Н.П.

МОУ  Шиловская СОШ № 16                                                                      (подпись)

Подрядчик:

____________________________                         ____________________________      Фамилия И.О.

(наименование должности)                                                                           (подпись)

- __________________________________________

1Для подрядчика с общим режимом налогообложения

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта крыши МОУ  Шиловская СОШ №16

Место выполнения работ:  МОУ  Шиловская СОШ №16, Тульская область, Ефремовский район, с.Шилово.

Сроки выполнения работ: 3 - 4 квартал 2009г. (с момента подписания муниципального контракта).

Начальная цена муниципального контракта: 1 570 684 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля.

Источник финансирования заказа: бюджет Тульской области на мероприятия по подготовке объектов социальной сферы к работе в зимних условиях на 2009-2010г.г.

Цена работ указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением контракта, в т.ч. затрат на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика аванса в размере 30% от стоимости муниципального контракта, последующие выплаты - на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Производство и качество всех работ в соответствии с действующими СНИПами, нормативами и техническими условиями.

Привлечение субподрядчиков для выполнения работ допускается при наличии лицензии Генерального подрядчика для выполнения отдельных видов работ.

При этом всю ответственность за действия субподрядчиков при выполнении работ по настоящему контракту несет Подрядчик как за свои собственные

Срок гарантии на выполненные работы: не менее 2-х лет.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт крыши МОУ  Шиловская СОШ №16

| № п/п |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Разборка кирпичной кладки парапетов | м3 |  |  | 5,6 |  |
| 2 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий |  |  | 1,2 |  |
| 3 |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т |  |  | 0,06 |  |
| 4 |  | Установка стропил с мауэрлатами | м3 древесины в констр. |  |  | 18,6 |  |
| 5 |  | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 древесины в констр. |  |  | 24,8 |  |
| 6 |  | Кладка ДВК из керамического кирпича М-100 | м3 кладки |  |  | 10,1 |  |
| 7 |  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100м2 кровли |  |  | 15,32 |  |
| 8 |  | Устройство карнизов | 100м2 поверхности карнизов |  |  | 0,55 |  |
| 9 |  | Устройство слуховых окон | слуховое окно |  |  | 6 |  |
| 10 |  | Укладка ходовых досок | 100 м ходов |  |  | 0,44 |  |
| 11 |  | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 древесины |  |  | 4,34 |  |
| 12 |  | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000м2 обработ. пов-ти |  |  | 1,532 |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 176 |  |  |  |  |  |  |
|  | (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |
|  | на капитальный ремонт кровли средней школы в н.п. Шилово с заменой мягкой кровли на шиферную |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость: |  |  | 1 570,684 | тыс. руб. |  |  |
|  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 2.103 | тыс.чел.ч |  |  |

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-001-4 | Разборка кирпичной кладки парапетов | м3 | 5.6 | 179.63 |  |  | Е46-04-001-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 68.31 |  | 382.54 |  | 8.73 | 3 340 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 111.32 |  | 623.39 |  | 3.99 | 2 487 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 11.89 |  | 66.58 |  | 8.73 | 581 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 426.66 |  | 95 | 3 725 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 224.56 |  | 50 | 1 961 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 8.24 |  |  |  |  |  |  | 46.144 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 657.15 |  |  | 11 512 | 46.144 |
| 2. | Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 1.2 | 87.19 |  |  | Е69-2-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 43.87 |  | 52.64 |  | 8.73 | 460 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 43.32 |  | 51.98 |  | 5.5 | 286 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 50.01 |  | 95 | 437 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 26.32 |  | 50 | 230 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5.49 |  |  |  |  |  |  | 6.588 |
|  |  |  |  |  |  |  | 180.96 |  |  | 1 412 | 6.588 |
| 3. | Е06-01-015-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.06 | 12 435.47 |  |  | Е06-01-015-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 2 611.43 |  | 156.69 |  | 8.73 | 1 368 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 43.69 |  | 2.62 |  | 4.79 | 13 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.02 |  | 0.18 |  | 8.73 | 2 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 9 780.35 |  | 586.82 |  | 6.73 | 3 949 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 149.03 |  | 95 | 1 302 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 78.44 |  | 50 | 685 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 315.01 |  |  |  |  |  |  | 18.9006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 973.59 |  |  | 7 317 | 18.9006 |
| 4. | Е10-01-002-1 | Установка стропил с мауэрлатами | м3 древесины в констр. | 18.6 | 2 454.28 |  |  | Е10-01-002-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 187.42 |  | 3 486.01 |  | 8.73 | 30 433 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28.92 |  | 537.91 |  | 4.87 | 2 620 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.81 |  | 33.67 |  | 8.73 | 294 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 237.94 |  | 41 625.68 |  | 4.5 | 187 316 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 3 343.70 |  | 95 | 29 191 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 1 759.84 |  | 50 | 15 364 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 24.09 |  |  |  |  |  |  | 448.074 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 753.15 |  |  | 264 922 | 448.074 |
| 5. | Е10-01-010-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 древесины в констр. | 24.8 | 2 612.43 |  |  | Е10-01-010-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 176.63 |  | 4 380.42 |  | 8.73 | 38 241 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 27.42 |  | 680.02 |  | 4.27 | 2 904 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 408.38 |  | 59 727.82 |  | 3.85 | 229 952 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 4 161.40 |  | 95 | 36 329 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 2 190.21 |  | 50 | 19 121 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 22.5 |  |  |  |  |  |  | 558 |
|  |  |  |  |  |  |  | 71 139.87 |  |  | 326 546 | 558 |
| 6. | Е08-02-001-1 | Кладка ДВК из керамического кирпича М-100 | м3 кладки | 10.1 | 707.29 |  |  | Е08-02-001-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 42.01 |  | 424.30 |  | 8.73 | 3 704 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 30.17 |  | 304.72 |  | 4.98 | 1 517 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.84 |  | 48.88 |  | 8.73 | 427 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 635.11 |  | 6 414.61 |  | 6.44 | 41 310 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 449.52 |  | 95 | 3 924 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 236.59 |  | 50 | 2 066 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5.4 |  |  |  |  |  |  | 54.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 829.74 |  |  | 52 522 | 54.54 |
| 7. | Е12-01-007-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 15.32 | 5 430.25 |  |  | Е12-01-007-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 387.59 |  | 5 937.88 |  | 8.73 | 51 838 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 122.75 |  | 1 880.53 |  | 4.88 | 9 177 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 13.42 |  | 205.59 |  | 8.73 | 1 795 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4 919.91 |  | 75 373.02 |  | 4.63 | 348 977 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 5 836.30 |  | 95 | 50 951 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 3 071.74 |  | 50 | 26 817 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 47.91 |  |  |  |  |  |  | 733.9812 |
|  |  |  |  |  |  |  | 92 099.46 |  |  | 487 760 | 733.9812 |
| 8. | Е10-01-008-5 | Устройство карнизов | 100 м2 пов-ти карнизов | 0.55 | 6 751.31 |  |  | Е10-01-008-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1 142.57 |  | 628.41 |  | 8.73 | 5 486 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 53.59 |  | 29.47 |  | 3.92 | 116 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 555.15 |  | 3 055.33 |  | 3.44 | 10 510 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 596.99 |  | 95 | 5 212 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 314.21 |  | 50 | 2 743 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 143 |  |  |  |  |  |  | 78.65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 624.41 |  |  | 24 067 | 78.65 |
| 9. | Е10-01-003-1 | Устройство слуховых окон | слуховое окно | 6 | 409.38 |  |  | Е10-01-003-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 52.97 |  | 317.82 |  | 8.73 | 2 775 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 16.30 |  | 97.80 |  | 4.97 | 486 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.33 |  | 7.98 |  | 8.73 | 70 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 340.11 |  | 2 040.66 |  | 4.45 | 9 081 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 309.51 |  | 95 | 2 703 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 162.90 |  | 50 | 1 423 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.63 |  |  |  |  |  |  | 39.78 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 928.69 |  |  | 16 467 | 39.78 |
| 10. | Е10-01-023-1 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.44 | 320.19 |  |  | Е10-01-023-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 29.83 |  | 13.13 |  | 8.73 | 115 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9.43 |  | 4.15 |  | 5.23 | 22 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.97 |  | 0.43 |  | 8.73 | 4 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 280.93 |  | 123.61 |  | 6.22 | 769 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 12.88 |  | 95 | 113 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 6.78 |  | 50 | 60 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3.8 |  |  |  |  |  |  | 1.672 |
|  |  |  |  |  |  |  | 160.54 |  |  | 1 078 | 1.672 |
| 11. | Е10-01-087-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины | 4.34 | 716.15 |  |  | Е10-01-087-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 68.77 |  | 298.46 |  | 8.73 | 2 606 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 25.20 |  | 109.37 |  | 5.08 | 556 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.60 |  | 2.60 |  | 8.73 | 23 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 622.18 |  | 2 700.26 |  | 4.19 | 11 314 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 286.01 |  | 95 | 2 498 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 150.53 |  | 50 | 1 315 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 8.5 |  |  |  |  |  |  | 36.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 544.63 |  |  | 18 287 | 36.89 |
| 12. | Е10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработ. пов-ти | 1.532 | 2 497.82 |  |  | Е10-01-088-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 258.89 |  | 396.62 |  | 8.73 | 3 462 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 79.16 |  | 121.27 |  | 4.88 | 592 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.78 |  | 4.26 |  | 8.73 | 37 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 159.77 |  | 3 308.77 |  | 4.18 | 13 831 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 380.84 |  | 95 | 3 324 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 200.44 |  | 50 | 1 750 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 31.61 |  |  |  |  |  |  | 48.42652 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 407.94 |  |  | 22 959 | 48.42652 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 215 874.75 |  |  | 1 021 610 | 2071.6463 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 215 874.75 |  |  | 1 021 610 | 2071.6463 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95) |  |  |  |  |  | 16 002.84 |  |  | 139 708 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50) |  |  |  |  |  | 8 422.55 |  |  | 73 531 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 240 300.14 |  |  | 1 234 849 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 240 300.14 |  |  | 1 234 849 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 16 002.84 |  |  | 139 708 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 8 422.55 |  |  | 73 531 |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 16 474.92 |  |  | 143 828 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 370.17 |  |  | 3 233 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 4 443.23 |  |  | 20 776 |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 194 956.58 |  |  | 857 009 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 215 874.73 |  |  | 1 021 613 |  |
|  | Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06 |  |  | 0.94 |  |  | 15 042.67 |  |  | 131 326 |  |
|  | ИТОГО с накладными и сметными |  |  |  |  |  | 239 339.95 |  |  | 1 226 470 |  |
|  | ИТОГО по смете |  |  |  |  |  | 239 339.95 |  |  | 1 226 470 |  |
|  | НДС |  |  | 18 |  |  | 43 081.19 |  |  | 220 765 |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  | 282 421.14 |  |  | 1 447 235 |  |
|  | С коэффициентом инфляции на 2009г. 1,0853 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 570 684 |  |