ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №1к-3040/08

1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик:   Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ефремовский район                                                 Место нахождение: 301840, г. Ефремов, ул., ул. Ломоносова,48  				               Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул.  Ломоносова,48 			                      Номер контактного телефона: (48741) 63076,  (48741) 60378

2. Источник финансирования заказа: средства областного бюджета в сумме 214 697 рублей, средства местного бюджета в сумме 214 697 рублей

3. Существенные условия контракта.

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт МУК "Ефремовский районный Дом культуры"

Объем выполняемых работ: согласно приложению

Место выполнения работ:  Тульская обл., г. Ефремов, ул.  Ломоносова,48

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта по 30.06.2008г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта: 483 394 (Четыреста восемьдесят три тысячи триста девяносто четыре) рубля

Срок и условия оплаты выполнения работ: согласно акту выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до полного исполнения обязательств по контракту,  предоплата 30%.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 – 20 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «23» апреля 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «04» мая 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

В связи с тем, что Заказчик не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа из-за отсутствия системы электронной цифровой подписи, заявки в форме электронного документа не принимается.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

Заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.

5. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

Объем выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед-ца измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кровля |  |  |
| 1. Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100м2 кровли | 0,541 |
| 2. Установка стропил | м3 древесины в констр. | 0,32 |
| Раздел 2. Фасад |  |  |
| 3. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 отремонт. поверх-сти | 0,213 |
| 4. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100м2 окраш. поверх-сти | 0,213 |
| 5. Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 отрем. поверх-сти | 1,075 |
| 6. Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100м2 окраш. поверх-сти | 1,75 |
| 7. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 отрем. поверх-сти | 3,1 |
| 8. Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100м2 окраш. поверх-сти | 21 |
| 9. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 верт. проекции | 21 |
| 10. Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0м2 | 100 мест | 0,2 |
| 11. Устройство тротуарной плитки с заполнением швов: цементным раствором | 100м2 тротуара | 0,1 |

Объем используемого материала для выполнения работ:

| Наименование | Ед-ца измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 | м2 | 73,035 |
| 2. Детали к листам асбестоцементным среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 0,0541 |
| 3. Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120мм | т | 0,004328 |
| 4. Гвозди толевые круглые 3,0х40мм | т | 0,0010225 |
| 5. Известь строительная негашеная комовая, соорт1 | т | 0,41405 |
| 6. Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0,012567 |
| 7. Пемза шлаковая | м3 | 0,0010011 |
| 8. Поковки из квадратных заготовок массой 1,8кг | т | 0,014865 |
| 9. Поковки оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,00541 |
| 10. рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506 | м2 | 1,0816 |
| 11. Уайт-спирит | т | 0,00213 |
| 12. Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0,009 |
| 13. Шпатлевка клеевая | т | 0,557375 |
| 14. Гвозди строительные от 1,2х20 до 6х200 | т | 0,0053715 |
| 15. Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 0,02164 |
| 16. Пигмент тертый | кг | 9,1 |
| 17. Примеси волокнистых веществ | кг | 0,2164 |
| 18. Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм II сорта | м3 | 0,334334 |
| 19. Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 100, 125мм II сорта | м3 | 0,0192 |
| 20. Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более I сорта | м3 | 0,2656 |
| 21. Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более II сорта | м3 | 0,2705 |
| 22. Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0,189 |
| 23. Детали лесов стальные укомплектованные пробками, крючками, хомутами, окрашенные | т | 0,735 |
| 24. Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,003195 |
| 25. Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0,0025556 |
| 26. Щиты настила | м2 | 71,4 |
| 27. Раствор готовый цементный, марка 100 | м3 | 0,47128 |
| 28. Раствор готовый цементно-известковый | м3 | 9,6586 |
| 29. плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35мм | м2 | 10 |
| 30. Строительный мусор | т | 21,53392 |