ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  №2о-3031/08

1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик: Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Адрес электронной почты:  e-mail: obrl@efremov.tula.net

Номер контактного телефона:  (48741) 65892, тел/факс (48741) 65941

2. Источник финансирования заказа.

бюджет муниципального образования Ефремовский район

3. Существенные условия контракта:

Наименование и характеристики выполняемых работ: установка АПС

Необходимые условия: наличие лицензии на установку АПС  (на основании ст. 17 Федерального закона от 03.08.01. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Объем выполняемых работ: согласно Приложению

Место выполнения работ: г.Ефремов, по месту нахождения объектов Заказчика

Сроки выполнения работ:  2 квартал 2008 года

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ, расходах, в том числе расходах на налогов, сборов и других обязательных платежей:  стоимость работ включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением муниципального контракта, расходы на материалы, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 485 808,92 (Четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемь) рублей 92 коп.

Срок и условия оплаты выполнения работ: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, оплата производится по акту выполненных работ до полного исполнения сторонами обязательств по контракту, предоплата 30%

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 – 20 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, отдел по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «03» апреля 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «11» апреля 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Предоставление котировочной заявки не по форме наличие оговорок относительно условий оплаты, а также предоставлении в таблице цен (сметах) неполной и недостоверной информации, в том числе наличие арифметических ошибок, приводящее к тому, что цена предложения участника размещения заказа не соответствует расчетам, приведенным в таблице цен, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей котировочной заявки и ведет к отклонению котировочной заявки.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Ведомость объемов работ:

1. Объект: помещения МОУ СОШ № 1 (адрес: Тульская обл., г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д.41)

| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Kонцентратор: блок базовый на 10 лучей (Гранит-8) | шт. | 1 |
| 2 | Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М) | шт. | 92 |
| 3 | Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ) | шт. | 8 |
| 4 | Оповещатель звуковой (Свирель) | шт. | 8 |
| 5 | Транспарант световой (Блик-С-12 "Выход") | шт. | 8 |
| 6 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основаниемпо стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (ШВВП-2х0,75) | 100м. | 0,2 |
| 7 | Коробка ответвительная на стене (УК-2П) | шт. | 30 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой АКБ-7А/ч | шт. | 1 |
| 2 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5) | 100м. | 5 |
| 2 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-4х0,5) | 100м. | 2 |
| 3 | Короб по стенам и потолкам, длина 2м (20х10 ) | 100м. | 4 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=10) | система | 1 |
| 2 | за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 1 (К=1) | система | 1 |

2. Объект: помещения МОУ СОШ № 5 (адрес: Тульская обл., г. Ефремов, ул. Строителей, д.57)

| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Kонцентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20) | шт. | 1 |
| 2 | Блок питания и контроля (БИРП 12/6) | шт. | 1 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М) | шт. | 157 |
| 4 | Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПДЛ) | шт. | 4 |
| 5 | Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ) | шт. | 12 |
| 6 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (Лигард-Сигнал-2) | шт. | 12 |
| 7 | Транспарант световой (Блик-С-12 "Выход") | шт. | 12 |
| 8 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (ШВВП-2х0,75) | 100м. | 0,4 |
| 9 | Коробка ответвительная на стене (УК-2П) | шт. | 40 |
| 10 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (КРТП-10) | шт. | 3 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой АКБ-7А/ч | шт. | 2 |
| 2 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5) | 100м. | 10 |
| 3 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-4х0,5) | 100м. | 4 |
| 4 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-20х0,5) | 100м. | 0,5 |
| 5 | Короб по стенам и потолкам, длина 2м (20х10 ) | 100м. | 9 |
| 6 | Короб по стенам и потолкам, длина 2м (40х25 ) | 100м. | 1,6 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=20) | система | 1 |
| 2 | за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 5 (К=18) | система | 1 |

3. Объект: помещения МОУ Чернятинская СОШ № 15 (адрес: Тульская обл.,. Ефремовский район, д. Чернятино.)

| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Прибор ПС на: 4 луча (Гранит-5) | шт. | 1 |
| 2 | Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М) | шт. | 54 |
| 3 | Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ) | шт. | 6 |
| 4 | Оповещатель звуковой (Свирель) | шт. | 2 |
| 5 | Транспарант световой (Блик-С-12 "Выход") | шт. | 6 |
| 6 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основаниемпо стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (ШВВП-2х0,75) | 100м. | 0,1 |
| 7 | Коробка ответвительная на стене (УК-2П) | шт. | 20 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой АКБ-7А/ч | шт. | 1 |
| 2 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5) | 100м. | 5 |
| 3 | Короб по стенам и потолкам, длина 2м (20х10) | 100м. | 3 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=10) | система | 1 |