ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №2о-3110/08

1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик:   Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Адрес электронной почты:  e-mail: obrl@efremov.tula.net

Номер контактного телефона:  (48741) 65892, тел/факс (48741) 65941

2. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования Ефремовский район

3. Существенные условия контракта:

Наименование и характеристики оказываемых услуг: техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов. Аварийное обслуживание.

Объем и место оказания услуг: согласно Приложению

Сроки оказания услуг: с момента подписания контракта по 31.12.2008г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость услуг, расходах, в том числе расходах на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  стоимость услуг включает расходы на уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта:  260 649,47 (Двести шестьдесят тысяч шестьсот сорок девять) руб. 47 коп.

Срок и условия оплаты оказания услуг: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, оплата производится согласно счету-фактуре и акту выполненных работ

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 -20 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «24» июня 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «02» июля 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Предоставление таблицы цен (смет) не по форме, приведенной в котировочной заявке, наличие оговорок относительно условий оплаты, а также предоставлении в таблице цен (сметах) неполной и недостоверной информации, в том числе наличие арифметических ошибок, приводящее к тому, что цена предложения участника размещения заказа не соответствует расчетам, приведенным в таблице цен, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей котировочной заявки и ведет к отклонению котировочной заявки.

В случае если участник размещения заказа не облагается НДС, в составе котировочной заявки необходимо предоставить копии соответствующих документов.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п.Ступино (детский сад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обход и осмотр трассы подземного газопровода низкого давления |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание счетчика |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п.Ступино (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт котельной с котлом малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Текущий ремонт котельной с котлом малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пуск в эксплуатацию котельной с котлами малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пуск в эксплуатацию котельной с котлами малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание бытового газового счетчика РГ-100 |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п.Лобаново (котельная школы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода |  | пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание ШРП при одной нитке газопровода |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Текущий ремонт котельной с котлом малой мощности без автоматики |  | котёл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Текущий ремонт котельной с котлом малой мощности без автоматики |  | котёл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Пуск в эксплуатацию котельной с котлами малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Пуск в эксплуатацию котельной с котлами малой мощности без автоматики |  | котёл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Техническое обслуживание бытового газового счетчика РГ-250 |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п.Ярославка (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обход и осмотр трассы надземного газопровода низкого давления |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание ПБ-4 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание счетчика |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техническое обслуживание сигнализатора |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п.Лобаново (детский сад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обход и осмотр трассы надземного газопровода низкого давления |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обход и осмотр трассы подземного газопровода низкого давления |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техническое обслуживание счетчика |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание сигнализатора |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п.Николаевка (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обход и осмотр трассы подземного газопровода низкого давления |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оформление результатов обхода трассы газопровода |  | рапорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание счетчика |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техническое обслуживание сигнализатора |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п.Яндовка (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание счетчика |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание сигнализатора |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Первомайский (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживаниесчетчика |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Первомайский (детский сад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание ПБ-4 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание проточного водонагревателя |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание счетчика |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.п.Мордовка (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание ПБ-4 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание проточного водонагревателя |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание счетчика |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа н.п. Большие Плоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание котлов котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,25) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,11) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,1) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Технический осмотр ШРП |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Текущий ремонт ШРП |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание ШРП |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПЗК |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Техническое обслуживание счетчика СГ-40 |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Техническое обслуживание сигнализатора |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проверка изолирующего фланца |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа н. п Павло-Хутор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,25) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,11) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,1) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание счетчика СГ-40 |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка изолирующего фланца |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа н.п. Шилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,25) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,11) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,1) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка изолирующего фланца |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Техническое обслуживание счетчика СГ-40 |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание сигнализатора |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа н.п. Овсянниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,25) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,11) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,1) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка изолирующего фланца |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание счетчика СГ-40 |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа н.п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технический осмотр ШРП |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт ШРП |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническое обслуживание ШРП |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПЗК |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техническое обслуживание котлов котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,25) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Текущий ремонт котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,11) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,1) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Оформление результатов обхода трассы |  | рапорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Обход трассы подземного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Техническое обслуживание отключающих устройств |  | кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  | 10/ соед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проверка технического состояния конденсатосборника |  | К/сборник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Проверка технического состояния конденсатосборника в зимнее время (применять коэф.0,6) |  | К/сборник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проверка технического состояния контрольного проводника |  | К/проводник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Проверка технического состояния контрольного проводника в зимнее время (применять коэф.0,6) |  | К/проводник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Реставрация настенных знаков |  | знак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Комплексный приборный метод обследования подземного газопровода |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Проверка изолирующего фланца |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Техническое обслуживание счетчика СГ-40 |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа н.п. Медведки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технический осмотр ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание ШРП |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт ШРП |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПЗК |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Пуск в эксплуатацию котлов малой мощности без автоматики (на каждый последующий котел применять коэф. 0,1) |  | котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Техническое обслуживание счетчика СГ-40 |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание сигнализатора |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Осмотр внутреннего газопровода |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проверка изолирующего фланца |  | фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-160 |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание счетчика |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4 |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа д. Заречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа д. Стрелечья поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-29 |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка газопровода на герметичность |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  | 10/соед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа д.Мордовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание АГОВ-11 |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ВПГ |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка газопровода на герметичность |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  | 10/соед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа с. Кочкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обход и осмотр трассы подземного г/п |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексный приборный метод |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реставрация настенных знаков |  |  |  |  | знак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание отключающих устройств |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  | 10/соед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа с. Круглики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-80 |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПБ-2 |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гимназия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ВПГ |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание АОГВ-80 |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа д. Пожилино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  |  |  | 10/соед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка технического состояния контрольного проводника |  |  |  |  |  |  | конт/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка технического состояния контрольного проводника в зимнее время (применять коэф. 1,2) |  |  |  |  |  |  | конт/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Комплексный приборный метод обследования подземного газопровода |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оформление результатов обхода трассы |  |  |  |  |  |  | рапорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Осмотр ШРП |  |  |  |  |  |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Осмотр ШРП в зимнее время (применять коэф.1,2) |  |  |  |  |  |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание ШРП |  |  |  |  |  |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Настройка ПЗК |  |  |  |  |  |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Настройка ПСК |  |  |  |  |  |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Текущий ремонт ШРП |  |  |  |  |  |  | ШРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа д. Пушкари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-11 |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа с. Кукуй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплексный приборный метод обследования подземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реставрация настенных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  | знак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание отключающих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  | кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/соед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа п. им Красина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-80 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа д. Кытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ВПГ |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ВПГ |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад с. Павло-Хутор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ВПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа д. Чернятино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/соед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата (в зимнее время применять коэф. 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Комплексный приборный метод подземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оформление результатов обхода трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рапорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа Степной Хутор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа д. Новокрасивое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад п. Козьминский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплексный приборный метод обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка газопровода на герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/соед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад д. Шкилевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газопровода на герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/соед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка газопровода на герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/соед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Включение АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций с автоматикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секций с автоматикой (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПГС 1-х секционной без автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПГС 1-х секционной без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ВПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание КГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка газопровода на герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/соед |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание счетчика СГ-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Техническое обслуживание котла «Берета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Технический осмотр внутреннего газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад п. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад с. Чернятино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ВПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание АОГВ-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание ПБ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание ПБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад с. Степной Хутор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание АОГВ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад п. им Красина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад с. Овсянниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Техническое обслуживание ВПГ |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад с. Большие плоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад Ясеновая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание АОГВ-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад № 4 «Центр развития ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание ПГС 2-х секционной без автоматики (на каждую последующую горелку применять коэф.0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Техническое обслуживание АОГВ-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа с. Мечнянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание АОГВ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание ВПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Обход и осмотр трассы надземного газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проверка газопровода на герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Проверка сварных, фланцевых, резьбовых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/соед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Техническое обслуживание сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание АОГВ-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание ПБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Техническое обслуживание счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |