ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №2о-3167/08

1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик: Комитет по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Комсомольская, д.74

Адрес электронной почты:  e-mail: obrl@efremov.tula.net

Номер контактного телефона:  (48741) 65892, тел/факс (48741) 65941

2. Источник финансирования заказа: резервный фонд губернатора Тульской области

3. Существенные условия контракта.

Наименование выполняемых работ: установка автоматической пожарной сигнализации для объектов комитета по образованию администрации муниципального образования Ефремовский район.

Объем выполняемых работ: согласно Приложению

Место выполнения работ:  согласно Приложению

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта по 31.10.2008г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта: 499 959,36 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 36 коп.

Срок и условия оплаты выполнения работ: Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя до 28.11.2008г. на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 – 20 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «27» августа 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «04» сентября 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

В связи с тем, что Заказчик не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа из-за отсутствия системы электронной цифровой подписи, заявки в форме электронного документа не принимается.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

Заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.

5. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

Объект: помещения МОУ Мирновская СОШ №34 (адрес: Тульская область, Ефремовский район, пос.Мирный)

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Единица измер- ения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. Машин | Материалы | Всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | Материалы |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в том числе заработной платы |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча (Гранит-5) | шт. | 1 | 84,71 | 2,5 | 3,81 | 84,71 | 78,40 | 2,50 | 3,81 |
|  |  |  |  |  | 78,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М) | шт. | 26 | 23,57 | 3,07 | 2,5 | 614,38 | 468,00 | 79,82 | 65,00 |
|  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-002-01 | Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ) | шт. | 2 | 11,32 | 1,15 | 1,17 | 22,7 | 18,00 | 2,30 | 2,34 |
|  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Оповещатель звуковой (Иволга) | шт. | 2 | 8,94 |  | 0,44 | 17,92 | 17,00 |  | 0,88 |
|  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-101-15 | Транспарант световой (Блик-С-12 "Выход") | шт. | 2 | 19,71 |  | 1,71 | 39,46 | 36,00 |  | 3,42 |
|  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-03-575-01 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой АКБ-7 А/ч | шт. | 1 | 10,98 | 0,41 | 0,19 | 10,99 | 10,38 | 0,41 | 0,19 |
|  |  |  |  |  | 10,38 | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |
| 2 | 8-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5) | 100м. | 1,5 | 131,90 | 48,57 | 52,35 | 198,8 | 46,47 | 72,86 | 78,53 |
|  |  |  |  |  | 30,98 | 16,19 |  |  |  | 24,29 |  |
| 3 | 8-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам длина 2м (20х10) | 100м. | 1 | 1764,4 | 621,41 | 793,11 | 1764,49 | 330,88 | 621,41 | 793,11 |
|  |  |  |  |  | 330,88 | 133,8 |  |  |  | 133,80 |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-01-001-01 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=10) | система | 1 | 176,99 |  |  | 176,99 | 176,99 |  |  |
|  |  |  |  |  | 885,22 |  |  |  | 255,66 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 3186,19 | 1437,78 | 779,30 | 369,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,11 |  |
| Переход к ценам 2008 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к з/плате рабочих К= |  |  | 7,37 | согласно Расчётных индексов пересчёта стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ РХЦЦС от 01.04.08. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к стоимости машин К= |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к материалам К= |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 18021,30 | 10596,44 | 4286,15 | 1619,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165,09 | -1619,84 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 9006,49 |  |  |  |
| Накладные расходы 80% к = 0,94 (по разделу 1) |  |  |  |  |  |  |  | 2548,13 |  |  |  |
| Накладные расходы 95% к = 0,94 (по разделу 2) |  |  |  |  |  |  |  | 2675,16 |  |  |  |
| Накладные расходы 65% к = 0,94 (по разделу 3) |  |  |  |  |  |  |  | 2878,95 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 6639,98 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60 % к = 0,94 (по разделу 1) |  |  |  |  |  |  |  | 2457,13 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65 % к = 0,94 (по разделу 2) |  |  |  |  |  |  |  | 2353,34 |  |  |  |
| Сметная прибыль 40 % к = 0,94 (по разделу 3) |  |  |  |  |  |  |  | 2277,85 |  |  |  |
| Итого по Разделам 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 33211,87 |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование, не учтённое в ценниках (по сборнику Тульского РХЦЦС 1 кв. 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гранит-5 | шт. | 1 |  |  | 1558,20 |  |  |  | 1558,20 |
| 2 |  | АКБ 7 А/ч | шт. | 1 |  |  | 350,00 |  |  |  | 350,00 |
| 3 |  | ИПД 3.1М | шт. | 26 |  |  | 190,00 |  |  |  | 4940,00 |
| 4 |  | Иволга | шт. | 2 |  |  | 110,00 |  |  |  | 220,00 |
| 5 |  | ИПР-3СУ | шт. | 2 |  |  | 168,70 |  |  |  | 337,40 |
| 6 |  | Блик-С-12 "ВЫХОД" | шт. | 2 |  |  | 209,00 |  |  |  | 418,00 |
| Итого по Разделу 4 с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12597,60 |
| Транспортные и складские расходы 1,2%, 4% (оборудование) с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,08 |
| Раздел 5. Материалы не учтённые в ценниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КСПВ-2х0,5 | м. | 150 |  |  | 2,14 |  |  |  | 321,00 |
| 2 |  | Короб 20х10 Degross | м. | 100 |  |  | 10,52 |  |  |  | 1052,00 |
| Итого по Разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373,00 |
| Транспортные и складские расходы 5,3%, 2% (материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,23 |
| Итого по Разделу 4, 5 с перевозочными, заготовительными и складскими расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14725,90 |
| ИТОГО (Разделы 1, 2, 3, 4, 5) без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41373,90 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7447,30 |
| Итого по смете с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48821,20 |

Объект: помещения МОУ Зареченская НОШ (адрес: Тульская область, Ефремовский район, д.Заречье)

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Единица измер- ения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. Машин | Материалы | Всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | Материалы |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в том числе заработной платы |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 | Прибор ОПС на 10 лучей (Гранит-8) | шт. | 1 | 236,01 | 3,07 | 7,21 | 236,01 | 225,60 | 3,07 | 7,21 |
|  |  |  |  |  | 225,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М) | шт. | 20 | 23,57 | 3,07 | 2,5 | 472,60 | 360,00 | 61,40 | 50,00 |
|  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-002-01 | Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ) | шт. | 3 | 11,32 | 1,15 | 1,17 | 34,05 | 27,00 | 3,45 | 3,51 |
|  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Оповещатель звуковой (Иволга) | шт. | 3 | 8,94 |  | 0,44 | 26,88 | 25,50 |  | 1,32 |
|  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-101-15 | Транспарант световой (Блик-С-12 "Выход") | шт. | 2 | 19,71 |  | 1,71 | 59,19 | 54,00 |  | 5,13 |
|  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-03-575-01 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой АКБ-7 А/ч | шт. | 1 | 10,98 | 0,41 | 0,19 | 10,99 | 10,38 | 0,41 | 0,19 |
|  |  |  |  |  | 10,38 | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |
| 2 | 8-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5) | 100м. | 6 | 131,90 | 48,57 | 52,35 | 795,18 | 185,88 | 291,42 | 314,10 |
|  |  |  |  |  | 30,98 | 16,19 |  |  |  | 97,14 |  |
| 3 | 8-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам длина 2м (20х10) | 100м. | 5 | 1745,4 | 621,41 | 793,11 | 8822,45 | 1654,40 | 3107,05 | 3965,55 |
|  |  |  |  |  | 330,88 | 133,8 |  |  |  | 669,00 |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-01-001-03 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=10) | система | 1 | 858,53 |  |  | 858,53 | 858,53 |  |  |
|  |  |  |  |  | 858,53 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 11315,88 | 3401,29 | 3466,80 | 4347,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,14 |  |
| Переход к ценам 2008 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к з/плате рабочих К= |  |  | 7,37 | согласно Расчётных индексов пересчёта стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ РХЦЦС от 01.04.08. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к стоимости машин К= |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к материалам К= |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 44134,91 | 25067,51 | 19067,40 | 7433,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5646,45 | -7433,39 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24990,25 |  |  |  |
| Накладные расходы 80% к = 0,94 (по разделу 1) |  |  |  |  |  |  |  | 2856,44 |  |  |  |
| Накладные расходы 95% к = 0,94 (по разделу 2) |  |  |  |  |  |  |  | 12825,17 |  |  |  |
| Накладные расходы 65% к = 0,94 (по разделу 3) |  |  |  |  |  |  |  | 2878,95 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 18156,59 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60 % к = 0,94 (по разделу 1) |  |  |  |  |  |  |  | 2754,42 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65 % к = 0,94 (по разделу 2) |  |  |  |  |  |  |  | 11282,29 |  |  |  |
| Сметная прибыль 40 % к = 0,94 (по разделу 3) |  |  |  |  |  |  |  | 2277,85 |  |  |  |
| Итого по Разделам 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 79010,02 |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование, не учтённое в ценниках (по сборнику Тульского РХЦЦС 1 кв. 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гранит-8 | шт. | 1 |  |  | 1947,75 |  |  |  | 1947,75 |
| 2 |  | АКБ 7 А/ч | шт. | 1 |  |  | 350,00 |  |  |  | 350,00 |
| 3 |  | ИПД 3.1М | шт. | 20 |  |  | 190,00 |  |  |  | 3800,00 |
| 4 |  | Иволга | шт. | 3 |  |  | 110,00 |  |  |  | 330,00 |
| 5 |  | ИПР-3СУ | шт. | 3 |  |  | 168,70 |  |  |  | 506,10 |
| 6 |  | Блик-С-12 "ВЫХОД" | шт. | 3 |  |  | 209,00 |  |  |  | 627,00 |
| Итого по Разделу 4 с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13126,85 |
| Транспортные и складские расходы 1,2%, 4% (оборудование) с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,60 |
| Раздел 5. Материалы не учтённые в ценниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КСПВ-2х0,5 | м. | 600 |  |  | 2,14 |  |  |  | 1284,00 |
| 2 |  | Короб 20х10 Degross | м. | 500 |  |  | 10,52 |  |  |  | 5260,00 |
| Итого по Разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6544,00 |
| Транспортные и складские расходы 5,3%, 2% (материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,71 |
| Итого по Разделу 4, 5 с перевозочными, заготовительными и складскими расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20831,16 |
| ИТОГО (Разделы 1, 2, 3, 4, 5) без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96663,54 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17399,44 |
| Итого по смете с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114062,98 |

Объект: помещения МОУ Начальная школа – детский сад №20 (адрес: Тульская область, г.Ефремов, ул.Молодежная)

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Единица измер- ения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. Машин | Материалы | Всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | Материалы |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в том числе заработной платы |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 | Прибор ОПС на 20 лучей (Гранит-16) | шт. | 1 | 379,86 | 3,07 | 10,19 | 379,86 | 366,60 | 3,07 | 10,19 |
|  |  |  |  |  | 366,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М) | шт. | 92 | 23,57 | 3,07 | 2,5 | 2168,44 | 1656,00 | 282,44 | 230,00 |
|  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-002-01 | Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ) | шт. | 5 | 11,32 | 1,15 | 1,17 | 56,60 | 45,00 | 5,75 | 5,85 |
|  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Оповещатель звуковой (Иволга) | шт. | 5 | 8,94 |  | 0,44 | 44,70 | 42,50 |  | 2,20 |
|  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-101-15 | Транспарант световой (Блик-С-12 "Выход") | шт. | 5 | 19,71 |  | 1,71 | 98,55 | 90,00 |  | 8,55 |
|  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-03-575-01 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой АКБ-7 А/ч | шт. | 1 | 10,98 | 0,41 | 0,19 | 10,98 | 10,38 | 0,41 | 0,19 |
|  |  |  |  |  | 10,38 | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |
| 2 | 8-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5) | 100м. | 7 | 131,90 | 48,57 | 52,35 | 923,30 | 216,86 | 339,99 | 366,45 |
|  |  |  |  |  | 30,98 | 16,19 |  |  |  | 113,33 |  |
| 3 | 8-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам длина 2м (20х10) | 100м. | 6 | 1745,4 | 621,41 | 793,11 | 10472,40 | 1985,28 | 3728,46 | 4758,66 |
|  |  |  |  |  | 330,88 | 133,8 |  |  |  | 802,80 |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-01-001-03 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=10) | система | 1 | 858,53 |  |  | 858,53 | 858,53 |  |  |
|  |  |  |  |  | 858,53 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 15013,36 | 5271,15 | 4360,12 | 5382,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916,13 |  |
| Переход к ценам 2008 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к з/плате рабочих К= |  |  | 7,37 | согласно Расчётных индексов пересчёта стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ РХЦЦС от 01.04.08. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к стоимости машин К= |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к материалам К= |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 62829,04 | 38848,38 | 23980,66 | 9203,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6751,88 | -9203,37 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 36760,71 |  |  |  |
| Накладные расходы 80% к = 0,94 (по разделу 1) |  |  |  |  |  |  |  | 9080,25 |  |  |  |
| Накладные расходы 95% к = 0,94 (по разделу 2) |  |  |  |  |  |  |  | 15333,77 |  |  |  |
| Накладные расходы 65% к = 0,94 (по разделу 3) |  |  |  |  |  |  |  | 2878,95 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 27296,52 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60 % к = 0,94 (по разделу 1) |  |  |  |  |  |  |  | 8755,96 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65 % к = 0,94 (по разделу 2) |  |  |  |  |  |  |  | 13489,10 |  |  |  |
| Сметная прибыль 40 % к = 0,94 (по разделу 3) |  |  |  |  |  |  |  | 2277,85 |  |  |  |
| Итого по Разделам 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 114644,88 |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование, не учтённое в ценниках (по сборнику Тульского РХЦЦС 1 кв. 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гранит-16 | шт. | 1 |  |  | 2490,60 |  |  |  | 2490,60 |
| 2 |  | АКБ 7 А/ч | шт. | 1 |  |  | 350,00 |  |  |  | 350,00 |
| 3 |  | ИПД 3.1М | шт. | 92 |  |  | 190,00 |  |  |  | 17480,00 |
| 4 |  | Иволга | шт. | 5 |  |  | 110,00 |  |  |  | 550,00 |
| 5 |  | ИПР-3СУ | шт. | 5 |  |  | 168,70 |  |  |  | 843,50 |
| 6 |  | Блик-С-12 "ВЫХОД" | шт. | 5 |  |  | 209,00 |  |  |  | 1045,00 |
| Итого по Разделу 4 с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29909,10 |
| Транспортные и складские расходы 1,2%, 4% (оборудование) с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555,27 |
| Раздел 5. Материалы не учтённые в ценниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КСПВ-2х0,5 | м. | 700 |  |  | 2,14 |  |  |  | 1498,00 |
| 2 |  | Короб 20х10 Degross | м. | 600 |  |  | 10,52 |  |  |  | 6312,00 |
| Итого по Разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7810,00 |
| Транспортные и складские расходы 5,3%, 2% (материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,13 |
| Итого по Разделу 4, 5 с перевозочными, заготовительными и складскими расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39844,50 |
| ИТОГО (Разделы 1, 2, 3, 4, 5) без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148411,45 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26714,06 |
| Итого по смете с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175125,51 |

Объект: помещения МОУ Большеплотавская СОШ №22 (адрес: Тульская область, Ефремовский район, д.Большие Плоты)

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Единица измер- ения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. Машин | Материалы | Всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | Материалы |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в том числе заработной платы |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 | Прибор ОПС на 20 лучей (Гранит-16) | шт. | 1 | 380,02 | 3,07 | 10,19 | 380,02 | 366,60 | 3,07 | 10,19 |
|  |  |  |  |  | 366,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля (СКАТ 1200Д) | шт. | 1 | 53,96 47,70 | 2,50 | 3,69 | 53,96 | 47,70 | 2,50 | 3,69 |
| 3 | 10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПД-3.1 М) | шт. | 98 | 23,63 | 3,07 | 2,5 | 2315,74 | 1764,00 | 300,86 | 245,00 |
|  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовые в нормальном исполнении (ИПДЛ) | шт. | 4 | 23,63 18,00 | 3,07 | 2,5 | 94,52 | 72,00 | 12,28 | 10,00 |
| 5 | 10-08-002-01 | Тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ) | шт. | 4 | 11,35 | 1,15 | 1,17 | 45,40 | 36,00 | 4,60 | 4,68 |
|  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-04-066-05 | Оповещатель звуковой (Иволга) | шт. | 6 | 8,96 |  | 0,44 | 53,76 | 51,00 |  | 2,64 |
|  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-04-101-15 | Транспарант световой (Блик-С-12 "Выход") | шт. | 4 | 19,73 |  | 1,71 | 78,92 | 72,00 |  | 6,84 |
|  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8-03-575-01 | Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой АКБ-7 А/ч | шт. | 2 | 10,98 | 0,41 | 0,19 | 21,98 | 20,76 | 0,82 | 0,38 |
|  |  |  |  |  | 10,38 | 0,02 |  |  |  | 0,04 |  |
| 2 | 8-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-2х0,5) | 100м. | 5 | 131,90 | 48,57 | 52,35 | 662,65 | 154,90 | 242,85 | 261,75 |
|  |  |  |  |  | 30,98 | 16,19 |  |  |  | 80,95 |  |
| 3 | 8-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, до 6 мм2 (КСПВ-4х0,5) | 100м. | 1 | 131,90 30,98 | 48,57 16,19 | 52,35 | 132,53 | 30,98 | 48,57 16,19 | 52,35 |
| 4 | 8-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам длина 2м (20х10) | 100м. | 3 | 1745,4 | 621,41 | 793,11 | 5293,47 | 992,64 | 1864,23 | 2379,33 |
|  |  |  |  |  | 330,88 | 133,8 |  |  |  | 401,40 |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-01-001-05 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. (Система с количеством каналов Кобщ=20) | система | 1 | 1690,63 |  |  | 1690,63 | 1690,63 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1690,63 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 10823,58 | 5299,21 | 2479,78 | 2976,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,58 |  |
| Переход к ценам 2008 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к з/плате рабочих К= |  |  | 7,37 | согласно Расчётных индексов пересчёта стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ РХЦЦС от 01.04.08. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к стоимости машин К= |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент к материалам К= |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 52345,54 | 39055,18 | 13638,80 | 5090,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3674,53 | -5090,41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 32242,50 |  |  |  |
| Накладные расходы 80% к = 0,94 (по разделу 1) |  |  |  |  |  |  |  | 9943,66 |  |  |  |
| Накладные расходы 95% к = 0,94 (по разделу 2) |  |  |  |  |  |  |  | 8321,30 |  |  |  |
| Накладные расходы 65% к = 0,94 (по разделу 3) |  |  |  |  |  |  |  | 5669,27 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 23816,82 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60 % (по разделу 1) |  |  |  |  |  |  |  | 9588,53 |  |  |  |
| Сметная прибыль 65 % (по разделу 2) |  |  |  |  |  |  |  | 7320,24 |  |  |  |
| Сметная прибыль 40 % (по разделу 3) |  |  |  |  |  |  |  | 4485,58 |  |  |  |
| Итого по Разделам 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  | 97674,13 |  |  |  |
| Итого по Разделам 1, 2, 3 с понижающим коэф к = 0,853 |  |  |  |  |  |  |  | 92790,42 |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование, не учтённое в ценниках (по сборнику Тульского РХЦЦС 1 кв. 2008 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Гранит-16 | шт. | 1 |  |  | 2490,60 |  |  |  | 2490,60 |
| 2 |  | СКАТ 1200Д исп.2 | шт. | 1 |  |  | 2587,00 |  |  |  | 2587,00 |
| 3 |  | АКБ 7 А/ч | шт. | 2 |  |  | 350,00 |  |  |  | 700,00 |
| 4 |  | ИПД 3.1М | шт. | 98 |  |  | 190,00 |  |  |  | 18620,00 |
| 5 |  | ИПДЛ | шт. | 4 |  |  | 2655,00 |  |  |  | 10620,00 |
| 6 |  | Иволга | шт. | 6 |  |  | 110,00 |  |  |  | 660,00 |
| 7 |  | ИПР-3СУ | шт. | 4 |  |  | 168,70 |  |  |  | 674,80 |
| 8 |  | Блик-С-12 "ВЫХОД" | шт. | 4 |  |  | 209,00 |  |  |  | 836,00 |
| Итого по Разделу 4 с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45130,40 |
| Транспортные и складские расходы 1,2%, 4% (оборудование) с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2346,78 |
| Раздел 5. Материалы не учтённые в ценниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КСПВ-2х0,5 | м. | 500 |  |  | 2,14 |  |  |  | 1070,00 |
| 2 |  | КСПВ-4х0,5 | м. | 100 |  |  | 4,15 |  |  |  | 415,00 |
| 3 |  | Короб 20х10 Degross | м. | 300 |  |  | 10,52 |  |  |  | 3156,00 |
| Итого по Разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4641,00 |
| Транспортные и складские расходы 5,3%, 2% (материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,79 |
| Итого по Разделу 4, 5 с перевозочными, заготовительными и складскими расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52456,97 |
| ИТОГО (Разделы 1, 2, 3, 4, 5) без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137245,48 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24704,19 |
| Итого по смете с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161949,67 |