ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №7б-3036/08

1. Запрос котировок проводится: муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик:   МУЗ "Ефремовская районная больница"

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Адрес электронной почты:  e-mail: root@crhefr.phtula.mednet.com

Номер контактного телефона:  (48741) 63136, тел/факс (48741) 63137

2. Источник финансирования заказа:  средства от безвозмездных поступлений

3. Существенные условия контракта.

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт помещений ФАП в н.п. Восточный

Объем выполняемых работ: согласно приложению

Место выполнения работ: Тульская область, Ефремовский район, п. Восточный

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта по 01.06.2008г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта: 247 313 (Двести сорок семь тысяч триста тринадцать) рублей

Срок и условия оплаты выполнения работ: согласно акту выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до полного исполнения обязательств по контракту,  предоплата 30%.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 – 20 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «17» апреля 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «22» апреля 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

В связи с тем, что Заказчик не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа из-за отсутствия системы электронной цифровой подписи, заявки в форме электронного документа не принимается.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

Заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

Объем выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед-ца измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Снятие обоев простых и улучшенных | 100м2 очищаемой поверх-сти | 2,2 |
| 2. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 окраш. поверх-сти | 2,2 |
| 3. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 окраш. поверх-сти | 4,315 |
| 4. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100м2 поверх-сти облицовки | 0,495 |
| 5. Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков | 100м2 окраш. поверх-сти | 0,18 |
| 6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 окраш. поверх-сти | 0,1311 |
| 7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 окраш. поверх-сти | 0,2948 |
| 8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 окраш. поверх-сти | 0,145 |
| 9. Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 поверх-сти | 0,61 |
| 10. Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100м2 поверх-сти | 0,61 |
| 11. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100м2 окраш. поверх-сти | 0,08 |
| 12. Устройство плинтусов деревянных | 100м плинтусов | 0,5 |
| 13. Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100м2 окраш. поверх-сти | 0,025 |
| 14. Кладка кирпича столбов прямоугольных неармированных из керамического кирпича М-100 | м3 кладки | 1,8 |
| Сантехнические работы |  |  |
| 15. Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 0,3 |
| 16. Установка смесителей | 10 штук | 0,3 |
| 17. Смена санитарных приборов унитазов типа «Компакт» | 100 штук | 0,01 |
| 18. Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 19. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 20. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 21. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм | штук | 12 |
| Электромонтажные работы |  |  |
| 22. Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | 100м | 0,55 |
| 23. Короб по стенам, потолкам, длина, м3 | 100м | 0,55 |
| 24. Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100м | 0,55 |
| 25. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 штук | 0,12 |
| 26. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 штук | 0,07 |
| 27. Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 штук | 0,16 |
| 28. Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 штук | 0,16 |
| Фасад |  |  |
| 29. Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями | 100м2 горизонтальных проекций | 0,015 |
| 30. Устройство крылец | 100м2 горизонтальных проекций | 1,5 |
| 31. Вывоз строительного мусора | т | 0,7017 |

Объем используемого материала для выполнения работ:

| Наименование | Ед-ца измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5мм | т | 0,000119 |
| 2. Гвозди сторительные с плоской головкой 1,8х60мм | т | 0,00015 |
| 3. Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0011025 |
| 4. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала | м2 | 49,5 |
| 5. Каболка | т | 0,000525 |
| 6. Клей 88-СА | кг | 0,035 |
| 7. Эмаль ПФ-115 | т | 0,155045 |
| 8. Линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной основе коммерческий | м2 | 62,22 |
| 9. Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,001245 |
| 10. Пемза шлаковая | м3 | 0,0174981 |
| 11. Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6мм | т | 0,00005 |
| 12. Шурупы с полукруглой головкой 6х40мм | т | 0,000142 |
| 13. Электроды диаметром 5мм Э42А | т | 0,00168 |
| 14. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 5,3765102 |
| 15. Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,000224 |
| 16. Шпатлевка маляно-клеевая | т | 0,12093 |
| 17. Очес льняной | кг | 0,0925 |
| 18. Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт. | 0,08275 |
| 19. Шпатлевка клеевая | т | 0,2362293 |
| 20. Клей «Бустилат» | т | 0,0305 |
| 21. Гвозди строительные от 1,2х20 до 6х200 | т | 0,001185 |
| 22. Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0165 |
| 23. Замазка защитная | кг | 0,6 |
| 24. Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 3,762 |
| 25. Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,18 |
| 26. Шурупы с полукруглой головкой 5х35мм | т | 0,00003 |
| 27. Шурупы с полукруглой головкой 6х90мм | т | 0,00021 |
| 28. Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30мм | 10шт. | 0,6 |
| 29. Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40мм | 10шт. | 1,2 |
| 30. Дюбели распорные | 100шт. | 0,22 |
| 31. Наконечники | кг | 0,077 |
| 32. Дюбели для пристрелки У663 | 10шт. | 6,875 |
| 33. Прокладки паронитовые диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,024 |
| 34. Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5м, диаметром 14-24см | м3 | 0,3 |
| 35. Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 19-22мм III сорта | м3 | 0,075 |
| 36. Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более III сорта | м3 | 0,135 |
| 37. Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300мм | кг | 0,15 |
| 38. Цемент расширяющийся | т | 0,00028 |
| 39. Клей сухой плиточный СПК-4 | кг | 185,625 |
| 40. Метиленхлорид | кг | 0,035 |
| 41. Плинтуса из древесины тип ПЛ-1, размером 16х54мм | м | 50,5 |
| 42. Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12мм | т | 0,0132 |
| 43. Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16мм | т | 0,00012 |
| 44. Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198мм | комплект | 3 |
| 45. Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | комплект | 3 |
| 46. Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135мм | комплект | 1 |
| 47. Крепление для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,4 |
| 48. Втулки полихлорвиниловые | шт. | 8 |
| 49. Унитаз-компакт «Комфорт» | комплект | 1 |
| 50. Вентиль 15мм 15Б3р | шт. | 12 |
| 51. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50мм | м | 9,98 |
| 52. Раствор готовый цементный, марка 100 | м3 | 0,003 |
| 53. Раствор готовый цементно-известковый, марка 500 | м3 | 0,396 |
| 54. Смесь сухая для заделки швов | т | 0,02475 |
| 55. Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,7272 |
| 56. Выключатели | шт. | 7 |
| 57. Штепсельные розетки | шт. | 12 |
| 58. Кнопки монтажные | 1000шт. | 0,011 |
| 59. Шпильки К122 | шт. | 32,64 |
| 60. Розетки потолочные | 100шт. | 0,3264 |
| 61. Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,448 |
| 62. Бирки маркировочные | 100шт. | 0,0275 |
| 63. Лента К226 | 100м | 0,0275 |
| 64. Полоски и пряжки для крепления проводов | 100шт. | 0,143 |
| 65. Сжим соединительный У 739 | 100шт. | 0,055 |
| 66. Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт. | 16 |
| 67. Провод ПВ-1 2,5 | шт. | 16 |
| 68. Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20мм | 10м | 1,2586 |
| 69. Короб пластиковый | м | 55 |
| 70. Лента липка изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,1384 |
| 71. Втулка полиэтиленовая изолированная | шт. | 19,38 |