ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №7б-3227/08

1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик:   МУЗ "Ефремовская районная больница"

Место нахождение:  Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Почтовый адрес: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

Адрес электронной почты:  e-mail: root@crhefr.phtula.mednet.com

Номер контактного телефона:  (48741) 63136, тел/факс (48741) 63137

2. Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования  Ефремовский район

3. Существенные условия контракта.

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт системы отопления корпуса №4 МУЗ "Ефремовская районная больница"

Объем выполняемых работ: согласно Приложению

Место выполнения работ:  301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Словацкого Восстания, д.18

Сроки  выполнения работ:  с момента подписания муниципального контракта по 29.12.2008г.

Сведения о включенных (не включенных) в стоимость работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:  цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением контракта, в т.ч. затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей

Максимальная цена контракта: 179 945 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот сорок пять) рублей

Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по 31.12.2008г. на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 – 20 календарных дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «15» декабря 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «18» декабря 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Цидаева Светлана Абдуловна; тел/факс:  (48741) 60901, адрес электронной почты: e-mail: efremov-tula@yandex.ru

Заказчик оставляет за собой право отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.

5. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

ДЕФЕКТНАЯ В Е Д О М О С Т Ь

на кап.ремонт системы отопления корпуса №4 МУЗ "ЕРБ" по ул. Словацкого восстания 18

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.04 |
| 2. | Снятие задвижек диаметром 80 мм | 100 шт. арматуры | 0.04 |
| 3. | Снятие задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. арматуры | 0.08 |
| 4. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.2 |
| 5. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.21 |
| 6. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.32 |
| 7. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 8. | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм | гребенка | 2 |
| 9. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 11. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 13. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.2 |
| 14. | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 15. | Установка кранов воздушных | комплект | 2 |
| 16. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 17. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.14 |
| 18. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.22 |
| 19. | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т | насос | 1 |
| 20. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 100 мм | врезка | 2 |
| 21. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм | врезка | 2 |
| 22. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм | врезка | 4 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| на кап.ремонт системы отопления корпуса №4 МУЗ "ЕРБ" по ул. Словацкого восстания 18 |  |  |
| Сметная стоимость: | 179.945 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.242 | тыс.чел.ч |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2008 г. |  |  |

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-3-13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.04 | 766.14 |  |  | Е65-3-13 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 761.45 |  | 30.46 |  | 8.73 | 266 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.69 |  | 0.19 |  | 5.5 | 1 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.49 |  | 0.10 |  | 8.73 | 1 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 29.03 |  | 95 | 254 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 15.28 |  | 50 | 134 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 95.3 |  |  |  |  |  |  | 3.812 |
|  |  |  |  |  |  |  | 74.96 |  |  | 654 | 3.812 |
| 2. | Е65-3-13 | Снятие задвижек диаметром 80 мм | 100 шт. арматуры | 0.04 | 766.14 |  |  | Е65-3-13 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 761.45 |  | 30.46 |  | 8.73 | 266 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.69 |  | 0.19 |  | 5.5 | 1 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.49 |  | 0.10 |  | 8.73 | 1 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 29.03 |  | 95 | 254 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 15.28 |  | 50 | 134 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 95.3 |  |  |  |  |  |  | 3.812 |
|  |  |  |  |  |  |  | 74.96 |  |  | 654 | 3.812 |
| 3. | Е65-3-13 | Снятие задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. арматуры | 0.08 | 766.14 |  |  | Е65-3-13 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 761.45 |  | 60.92 |  | 8.73 | 532 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.69 |  | 0.38 |  | 5.5 | 2 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.49 |  | 0.20 |  | 8.73 | 2 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 58.06 |  | 95 | 507 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 30.56 |  | 50 | 267 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 95.3 |  |  |  |  |  |  | 7.624 |
|  |  |  |  |  |  |  | 149.91 |  |  | 1 308 | 7.624 |
| 4. | Е65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 749.40 |  |  | Е65-1-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 594.24 |  | 118.85 |  | 8.73 | 1 038 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 12.68 |  | 2.54 |  | 5.5 | 14 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.58 |  | 0.52 |  | 8.73 | 5 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 142.48 |  | 28.50 |  | 5.61 | 160 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 113.40 |  | 95 | 991 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 59.69 |  | 50 | 522 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 76.38 |  |  |  |  |  |  | 15.276 |
|  |  |  |  |  |  |  | 322.97 |  |  | 2 723 | 15.276 |
| 5. | Е65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.21 | 749.40 |  |  | Е65-1-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 594.24 |  | 124.79 |  | 8.73 | 1 089 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 12.68 |  | 2.66 |  | 5.5 | 15 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.58 |  | 0.54 |  | 8.73 | 5 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 142.48 |  | 29.92 |  | 5.61 | 168 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 119.06 |  | 95 | 1 039 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 62.67 |  | 50 | 547 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 76.38 |  |  |  |  |  |  | 16.0398 |
|  |  |  |  |  |  |  | 339.10 |  |  | 2 858 | 16.0398 |
| 6. | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.32 | 598.25 |  |  | Е65-1-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 463.84 |  | 148.43 |  | 8.73 | 1 296 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 10.03 |  | 3.21 |  | 5.5 | 18 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.69 |  | 0.54 |  | 8.73 | 5 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 124.38 |  | 39.80 |  | 5.62 | 224 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 141.52 |  | 95 | 1 236 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 74.49 |  | 50 | 651 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 59.62 |  |  |  |  |  |  | 19.0784 |
|  |  |  |  |  |  |  | 407.45 |  |  | 3 423 | 19.0784 |
| 7. | Е18-06-004-2 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 | 18 809.59 |  |  | Е18-06-004-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 113.76 |  | 113.76 |  | 8.73 | 993 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 32.90 |  | 32.90 |  | 5.07 | 167 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.45 |  | 1.45 |  | 8.73 | 13 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 18 662.93 |  | 18 662.93 |  | 2.92 | 54 496 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 109.45 |  | 95 | 956 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 57.61 |  | 50 | 503 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12.64 |  |  |  |  |  |  | 12.64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 976.64 |  |  | 57 115 | 12.64 |
| 8. | Е18-06-001-3 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм | гребенка | 2 | 1 384.00 |  |  | Е18-06-001-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 86.76 |  | 173.52 |  | 8.73 | 1 515 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 12.70 |  | 25.40 |  | 5.03 | 128 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.48 |  | 0.96 |  | 8.73 | 8 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 284.54 |  | 2 569.08 |  | 3.18 | 8 170 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 165.76 |  | 95 | 1 447 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 87.24 |  | 50 | 762 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 9.64 |  |  |  |  |  |  | 19.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 021.00 |  |  | 12 020 | 19.28 |
| 9. | Е16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 8 | 139.49 |  |  | Е16-05-001-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 12.50 |  | 100.00 |  | 8.73 | 873 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4.00 |  | 32.00 |  | 5.03 | 161 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 122.99 |  | 983.92 |  | 2.35 | 2 312 |  |
|  | с300-9120 | Задвижки | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 95.00 |  | 95 | 829 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 50.00 |  | 50 | 437 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1.47 |  |  |  |  |  |  | 11.76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 260.92 |  |  | 4 612 | 11.76 |
| 10. | С300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. | 8 | 232.18 |  | 1 857.44 | [цена] | 994.72 | 7 958 |  |
| 11. | Е16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | шт. | 4 | 261.69 |  |  | Е16-05-001-3 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 24.74 |  | 98.96 |  | 8.73 | 864 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 7.90 |  | 31.60 |  | 5.23 | 165 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.24 |  | 0.96 |  | 8.73 | 8 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 229.05 |  | 916.20 |  | 2.28 | 2 089 |  |
|  | с300-9120 | Задвижки | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 94.92 |  | 95 | 828 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 49.96 |  | 50 | 436 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2.91 |  |  |  |  |  |  | 11.64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 191.64 |  |  | 4 382 | 11.64 |
| 12. | С300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт. | 4 | 355.26 |  | 1 421.04 | [цена] | 1 575.05 | 6 300 |  |
| 13. | Е16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 7 544.39 |  |  | Е16-02-005-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 728.12 |  | 145.62 |  | 8.73 | 1 271 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 152.39 |  | 30.48 |  | 4.58 | 140 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.47 |  | 0.89 |  | 8.73 | 8 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6 663.88 |  | 1 332.78 |  | 4.96 | 6 611 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 139.18 |  | 95 | 1 215 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 73.26 |  | 50 | 640 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 79.75 |  |  |  |  |  |  | 15.95 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 721.32 |  |  | 9 876 | 15.95 |
| 14. | Е18-07-001-2 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 | 202.00 |  |  | Е18-07-001-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 2.04 |  | 4.08 |  | 8.73 | 36 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 199.96 |  | 399.92 |  | 2.01 | 804 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 3.88 |  | 95 | 34 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 2.04 |  | 50 | 18 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 409.92 |  |  | 891 | 0.44 |
| 15. | Е18-07-001-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 2 | 26.77 |  |  | Е18-07-001-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 1.14 |  | 2.28 |  | 8.73 | 20 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 25.63 |  | 51.26 |  | 3.22 | 165 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 2.17 |  | 95 | 19 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 1.14 |  | 50 | 10 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 56.85 |  |  | 214 | 0.24 |
| 16. | Е16-02-005-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 9 271.44 |  |  | Е16-02-005-5 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 728.12 |  | 87.37 |  | 8.73 | 763 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 152.39 |  | 18.29 |  | 4.58 | 84 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.47 |  | 0.54 |  | 8.73 | 5 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8 390.93 |  | 1 006.91 |  | 5.05 | 5 085 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 83.51 |  | 95 | 730 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 43.96 |  | 50 | 384 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 79.75 |  |  |  |  |  |  | 9.57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 240.04 |  |  | 7 045 | 9.57 |
| 17. | Е16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.14 | 7 544.39 |  |  | Е16-02-005-4 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 728.12 |  | 101.94 |  | 8.73 | 890 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 152.39 |  | 21.33 |  | 4.58 | 98 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 4.47 |  | 0.63 |  | 8.73 | 5 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6 663.88 |  | 932.94 |  | 4.96 | 4 627 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 97.44 |  | 95 | 850 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 51.29 |  | 50 | 448 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 79.75 |  |  |  |  |  |  | 11.165 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 204.94 |  |  | 6 913 | 11.165 |
| 18. | Е16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.22 | 5 184.86 |  |  | Е16-02-005-2 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 555.38 |  | 122.18 |  | 8.73 | 1 067 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 87.89 |  | 19.34 |  | 4.53 | 88 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.30 |  | 0.51 |  | 8.73 | 4 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4 541.59 |  | 999.15 |  | 5.12 | 5 116 |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 116.56 |  | 95 | 1 017 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 61.35 |  | 50 | 536 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 60.83 |  |  |  |  |  |  | 13.3826 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 318.57 |  |  | 7 823 | 13.3826 |
| 19. | Е18-05-001-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т | насос | 1 | 266.46 |  |  | Е18-05-001-1 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 123.28 |  | 123.28 |  | 8.73 | 1 076 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 10.39 |  | 10.39 |  | 5.3 | 55 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 8.73 | 5 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 132.79 |  | 132.79 |  | 3.59 | 477 |  |
|  | с300-9260 | Hасосы с электродвигателем | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 117.69 |  | 95 | 1 027 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 61.94 |  | 50 | 541 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 14.17 |  |  |  |  |  |  | 14.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 446.09 |  |  | 3 175 | 14.17 |
| 20. | Е16-07-003-8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 100 мм | врезка | 2 | 236.26 |  |  | Е16-07-003-8 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 67.14 |  | 134.28 |  | 8.73 | 1 172 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11.07 |  | 22.14 |  | 5.39 | 119 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.24 |  | 0.48 |  | 8.73 | 4 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 158.05 |  | 316.10 |  | 2.76 | 872 |  |
|  | с300-9120 | Задвижки | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 128.02 |  | 95 | 1 117 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 67.38 |  | 50 | 588 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 7.46 |  |  |  |  |  |  | 14.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 667.92 |  |  | 3 869 | 14.92 |
| 21. | Е16-07-003-7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм | врезка | 2 | 205.93 |  |  | Е16-07-003-7 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 67.14 |  | 134.28 |  | 8.73 | 1 172 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11.07 |  | 22.14 |  | 5.39 | 119 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.24 |  | 0.48 |  | 8.73 | 4 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 127.72 |  | 255.44 |  | 2.85 | 728 |  |
|  | с300-9120 | Задвижки | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 128.02 |  | 95 | 1 117 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 67.38 |  | 50 | 588 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 7.46 |  |  |  |  |  |  | 14.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 607.26 |  |  | 3 725 | 14.92 |
| 22. | Е16-07-003-6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 50 мм | врезка | 4 | 145.71 |  |  | Е16-07-003-6 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  | 57.87 |  | 231.48 |  | 8.73 | 2 021 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 6.60 |  | 26.40 |  | 5.3 | 140 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.12 |  | 0.48 |  | 8.73 | 4 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 81.24 |  | 324.96 |  | 2.76 | 897 |  |
|  | с300-9120 | Задвижки | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | % |  | 95 |  | 220.36 |  | 95 | 1 924 |  |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 115.98 |  | 50 | 1 013 |  |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 6.43 |  |  |  |  |  |  | 25.72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 919.18 |  |  | 5 994 | 25.72 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 34 649.58 |  |  | 126 989 | 241.4398 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 34 649.58 |  |  | 126 989 | 241.4398 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-9, 11, 13-22) |  |  |  |  |  | 1 992.07 |  |  | 17 392 |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-9, 11, 13-22) |  |  |  |  |  | 1 048.46 |  |  | 9 154 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 37 690.11 |  |  | 153 535 |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 37 690.11 |  |  | 153 535 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 992.07 |  |  | 17 392 |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 048.46 |  |  | 9 154 |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 2 086.94 |  |  | 18 220 |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 9.98 |  |  | 87 |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 301.58 |  |  | 1 515 |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 32 261.08 |  |  | 107 259 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 34 649.60 |  |  | 126 994 |  |
|  | Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06 |  |  | 0.94 |  |  | 1 872.55 |  |  | 16 348 |  |
|  | ИТОГО с накладными и сметными |  |  |  |  |  | 37 570.61 |  |  | 152 496 |  |
|  | ИТОГО по смете |  |  |  |  |  | 37 570.61 |  |  | 152 496 |  |
|  | НДС |  |  | 18 |  |  | 6 762.71 |  |  | 27 449 |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  | 44 333.32 |  |  | 179 945 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |