«__»  _______ 2008г.

№           7б-3017/08

Кому:  МУЗ "Ефремовская районная больница"

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, ___________________________________

(наименование, (для юридического

___________________________________________________________________________________

лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица),

___________________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица);

___________________________________________________________________________________

банковские реквизиты)

готовы осуществить поставку указанных ниже товаров в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров: медицинское оборудование и медицинский инвентарь

2. Количество поставляемых товаров: согласно приложению к котировочной заявке.

3. Место доставки поставляемых товаров: Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная, 4

4. Сроки поставки товаров:  с момента заключения контракта по 05.04.2008г.

5. Стоимость товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в цену товаров, расходах, в том числе  расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Цена контракта включает все расходы исполнителя, связанные с выполнением муниципального контракта, расходы на доставку, погрузо-разгрузочные работы, установку, упаковку, страхование, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей

6. Сроки и условия оплаты поставки товаров:  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, оплата производится по предъявленным счетам-фактурам и накладным, до полного исполнения своих обязательств по поставке товара

7. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, отдел по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «03» марта 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «06» марта 2008г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

В случае признания нашей организации победителем размещения заказа обязуемся поставить товар в соответствии с требованиями запроса котировок  и заключить с Заказчиком муниципальный контракт  на условиях, указанных в протоколе результатов рассмотрения котировочных заявок, по форме, утвержденной Заказчиком.

Подпись уполномоченного лица __________                                                          М.П.

____________________________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу _____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Ф.И.О. ___________________________.; номер контактного телефона _________; адрес электронной почты _________________.

Приложение

к котировочной заявке

Перечень медицинского оборудования

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрель хирургическая ДМ с блоком питания, комплект зажимных механизмов | Частота вращения, об/мин - 700 - 1 500 Ном. Напряжение, В – 27 Мощность, Вт – 60 Масса, кг – не более 1,1 Стерилизация – газовая Комплект зажимных механизмов: - Патроны с автоматической фиксацией (обеспечивают быстрое и удобное проведение спиц) для спиц диаметром: 0,8-2,0 – 2 шт. - Цанги для спиц диаметром: 1,4 -1,6 - 1 шт. 1,7 – 1,9 – 1 шт. 3. Кулачковый патрон для сверл и фрез диаметром хвостовика 1,6 – 6,0 - 1 шт. | 1 |  |  |
| Электрокардиограф 3-кан. Cardiovit Шиллер АТ-1 | Диапазон входных напряжений, мВ – от 0,03 до 5 Чувствительность (ручная и автоматическая установка), мм/с – 5,20,50 (строго) Ток утечки пациента, мкА – менее 5 Питание от сети переменного тока, В/Гц – 28 Масса электрокардиографа, кг – 2,9 габаритные размеры (Д х Ш х В), мм – 290х210х69 | 1 |  |  |
| Зажим изогнутый «Кохер» |  | 6 |  |  |
| Зажим сосуд. прямой |  | 20 |  |  |
| Тонометр со стетоскопом |  | 4 |  |  |
| Мешок Амбу | Аппарат ручной дыхательный. Размеры: взрослый: объем (мл) – 1 600, качок не менее (мл) – 600; педиатрический: объем (мл) – 950, качок не менее (мл) – 150; детский: объем (мл) – 550, качок не менее (мл) – 150; неонотальный: объем (мл) – 240, качок не менее (мл) – 20. Температура хранения от -40 до + 60ºС Температура работы от -18 до + 50ºС Длина кислородного шланга – прибл. 3 м | 1 |  |  |
| Трубки эндотрахеальные Troge, разного размера |  | 10 |  |  |
| Штатив ШДВ-02 МСГ |  | 5 |  |  |