«__»  _______ 2008г.

№           7б-3210/08

Кому:  МУЗ "Ефремовская районная больница"

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о продлении срока подачи котировочных заявок, мы,

___________________________________________________________________________________

(наименование, (для юридического

___________________________________________________________________________________

лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица),

___________________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица);

___________________________________________________________________________________

банковские реквизиты)

готовы осуществить поставку указанных ниже товаров в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и краткие характеристики закупаемых товаров: расходный материал для аппарата PRISMAFLEX

2. Количество закупаемых товаров: согласно приложению

3. Место поставки закупаемых товаров: место нахождения Муниципального заказчика

4. Сроки поставки товаров: с момента заключения муниципального контракта по 31.12.08г.

5. Стоимость товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в цену товаров, расходах, в том числе  расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

стоимость товаров включает расходы исполнителя, связанные с выполнением муниципального контракта, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставки товаров:  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, оплата производится за поставленный товар согласно счету-фактуре и накладной до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 301840, Тульская обл.,  г.Ефремов, ул. Свердлова, д.43, администрация муниципального образования, к.34, комитет по экономическому анализу и прогнозу, в рабочие дни с «8 00» часов до «17 00» часов, перерыв с 13 00 до 14 00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «30» октября 2008г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «05» ноября 2008г.

В случае признания нашей организации победителем размещения заказа обязуемся поставить товар в соответствии с требованиями запроса котировок  и заключить с Заказчиком муниципальный контракт  на условиях, указанных в протоколе результатов рассмотрения котировочных заявок, по форме, утвержденной Заказчиком.

Подпись уполномоченного лица __________                                                          М.П.

____________________________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу _____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Ф.И.О. ___________________________.; номер контактного телефона _________; адрес электронной почты _________________.

Приложение к котировочной заявке

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Кол-во, штук | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство гемодиафильтрации PRISMAFLEX: модели ST150set. или эквивалент | Модель гемофильтра Multiflow ST 150 Материал мембраны AN 69 ST Эффективная площадь поверхности мембраны, кв.м, не менее 1,50 Режим разведения пре/постразведение. Общий объем заполнения сета, мл, не более 190 | 10 |  |  |
| 2 | Раствор гемодиализный серии HEMOSOL:Kalictasol или эквивалент | Объем, л 5,0 Материал мешка – поливинилхлорид Буфер Лактатный Калий, г/л 2,0 Глюкоза, г/л 1,1 | 90 |  |  |
| 3 | Раствор гемодиализный серии HEMOSOL: Prismasol 2 или эквивалент | Объем, л 5,0 Материал двухкомпонентного мешка – поливинилхлорид Буфер Бикарбонатный Калий, г/л 2,0; Глюкоза, ммоль/л 6,1 | 10 |  |  |
| 4 | Мешок дренажный (сливной): модель SP418 | Зажимы на магистралях. Объем мешка, л 9,0 | 20 |  |  |
| 5 | Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный с проводниками: GAMCATH, типоразмер GDK 1 120 или эквивалент | Материал полиуретан Внешний диаметр 11F Длина 20,0см Стерилизация этиленоксид Сосудистый доступ подключ/бедрен Комплектность: 1 катетер, 1 пункционная игла, 2 инъекционных колпачка, 1 калиброванная струна-проводник, 1 расширитель, 1 асептическая наклейка, 1 наклейка с гепариновой маркировкой | 10 |  |  |
| 6 | Магистраль к аппарату «искусственная почка» нагревательная: модель BIOLINE тип SP 420 или эквивалент | Общий объем заполнения 81 мл Общая длина 447(±6,5) см Внешний диаметр 6,8мм Внутренний диаметр 4,8мм Материал поливинилхлорид Стерилизация Этиленоксид | 10 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |